{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,222,0],[220,1,222,1],[223,0,226,0],[223,1,226,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[239,0,246,0],[239,1,246,1],[248,0,249,0],[248,1,249,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2025-03-04","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2494.795","13.323","25","25.09","250","14.451","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","369.26","28.981","500","14.91","500","52.276","500","0.429","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.197","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","213.547","1.096","10","34.05","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","226.282","0.023","8","24.482","50","4.887","15","0.015","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","221.18","1.461","10","52.519","80","2.913","15","0.017","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","243.65","0.098","10","29.21","80","4.05","15","0.018","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","24.884","0.009","10","16.281","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","118.282","0.031","10","27.731","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","94.18","0.049","10","12.303","80","-","-","0.25","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1022.917","0.046","1.5","5.745","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6077.213","0.498","10","14.636","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3265.06","0.027","10","8.254","80","9.233","15","0.14","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","323.827","0.677","10","31.406","80","3.479","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","529.63","1.32","10","32.929","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","89.86","0.075","10","21.487","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","559","0.858","10","59.02","80","15.52","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","136.51","1.209","10","50.696","80","7.541","20","0.007","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","31.795","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.831","15","1.476","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","19.008","0.008","10","1.605","80","1.77","20","0.041","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","135.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","91.238","0.055","10","8.367","70","0.837","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14631.46","0.035","8.629","17.533","69.431","27.396","27.416","0.068","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1549.248","9.932","500","153.858","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","521.078","0.207","10","15.271","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","57.024","0.264","10","3.6","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.221","0.21","10","22.184","80","1.892","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","798.336","0.111","10","30.392","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","248","1.896","10","5.908","80","4.375","20","0.009","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","27.302","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1178.064","0.172","8","15.77","50","-","-","0.043","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","559.87","2.264","10","32.741","80","10.299","15","0.012","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1029.02","1.025","10","39.35","80","3.473","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","448.076","0.264","10","16.168","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","9.5","0.097","10","3.72","60","-","-","0.043","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.116","10","8.18","80","4.59","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","33.35","0.381","10","12.056","80","1.523","20","0.316","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.464","0.273","15","29.739","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","78.97","0.849","15","20.893","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","447.46","144.53","500","80.45","500","154.82","500","21.855","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.3","0.032","15","1.714","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","43.92","4.125","10","30.75","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1867.1","0.037","8","3.6","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","60.411","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2064.96","6.68","10","17.41","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","51.754","0.083","15","18.787","80","4.649","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","7.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","40.61","0.278","15","21.3","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","5.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","94.522","1.935","15","37.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","36","1.529","15","14.039","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","26.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","109.73","7.176","15","7.16","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","52.618","0.174","15","6.091","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","13.997","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","216.29","0.653","500","23.37","500","52.759","500","2.4","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","4.203","10","9.398","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","36.06","2.796","10","12.73","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1.73","0.101","15","23.606","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","243.182","0.041","10","14.077","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.556","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","282.76","0.248","10","19.147","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","38","4.529","10","5.39","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","285.508","0.14","10","1.553","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","186.365","0.059","10","3.102","80","2.765","20","0.056","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11078.21","0.149","10","29.643","80","6.51","15","0.03","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17993.422","27.721","1000","307.006","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","141433.375","0.47","5","5.925","40","11.263","15","0.07","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","105948.398","11.336","-","90.193","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","19.87","0.064","10","10.04","80","1.211","20","0.067","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","482.11","0.092","5","13.66","50","-","-","0.103","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","454.46","0.39","10","7.061","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","32.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","81020.74","0.034","2","8.5","40","10.79","15","0.304","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","90183.36","27.92","-","288.62","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","341.194","0.056","10","7.693","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","552.1","0.289","10","32.99","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","503.928","0.65","10","5.93","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","71.71","1.075","10","22.1","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","718.85","0.117","10","39.43","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1417","0.211","8","12.124","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","393.293","2.611","10","31.421","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","77","0.426","10","20.01","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","32.4","0.061","10","6.414","80","13.695","20","0.175","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","131.319","0.505","10","18.063","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9.763","0.016","10","1.015","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2020.03","0.009","30","16.998","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","92.685","0.012","8","7.828","60","0.026","15","0.004","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","251","0.006","10","6.07","80","1.22","10","0.03","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","17.971","0.072","10","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1772.08","0.299","10","34.817","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","9.072","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","159.408","0.939","15","37.055","80","6.169","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","469.757","4.522","15","12.229","80","7.006","20","0.124","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","139","1.717","10","43.817","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.124","15","22.5","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.183","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","37.557","0.045","10","3.296","80","-","-","0.01","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1188.691","0.078","10","11.555","80","1.929","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","95.023","0.049","10","3.008","80","0.724","20","0.032","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","400.464","0.074","8","18.551","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","78.232","0.042","10","34.812","80","-","-","0.304","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","196","2.616","45","33.2","500","32.87","70","4.76","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1572.48","0.142","8","22.1","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","23.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","58.75","0.089","10","15.26","80","5.437","15","0.134","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","402.62","3.194","15","43.6","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","1.134","3.718","15","15.108","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","20.477","0.06","10","14.544","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.798","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9658.446","2.469","16","39.497","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","466.56","0.152","10","13.869","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","189.9","0.372","8","23.066","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","8.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","404.093","0.163","10","26.705","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.969","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","5.443","10","23.8","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1097.28","1.552","10","20.21","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","730","0.025","10","23.33","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1236.902","1.425","10","48.774","80","9.274","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.076","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14424.188","0.033","8","40.591","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","8929.44","0.29","8","18.06","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","134.78","0.027","10","1.741","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","134.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","108.712","0.218","8","9.048","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","22.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","56.17","0.897","10","3.174","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.069","15","13.484","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","129.946","0.091","10","33.697","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","62.21","1.397","8","5.2","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","297.13","0.074","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","63.94","0.969","10","3.55","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","724.9","0.644","10","9.089","80","4.45","15","0.037","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","263.002","0.294","8","12.556","50","-","-","0.138","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","243.13","70.66","500","151.48","500","99.47","500","25.39","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","46.66","0.016","10","25.04","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","71.79","1.69","10","17.036","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","122.256","5.055","10","15.178","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","134.743","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","498.416","0.126","10","8.151","90","-","-","0","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3263.599","0.012","2","6.666","40","-","-","0.029","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","661.306","0.08","10","18.796","80","-","-","0.028","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","46.224","0.394","10","10.341","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","52.08","0.125","10","18.831","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1879","0.074","10","41.011","80","6.646","15","0.029","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","109.655","0.041","10","6.811","80","0.034","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","139.063","1.511","10","8.008","80","0.164","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","7.09","3.199","15","11.227","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","46.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","48.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","1701.22","0.017","8","19.11","50","6.52","15","0.044","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","20.061","1000","4.573","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","645.062","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","922.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","352.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","155.244","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","883.344","0.049","10","25.73","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1217.561","0.022","15","16.276","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","8.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","19.872","0.143","8","13.153","50","-","-","0.005","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","37.939","1.597","15","189.343","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.254","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","34.897","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1032","0.023","15","17.295","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","508.03","0.108","10","19.72","80","7.321","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1500.503","0.393","8","18.649","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","350.861","0.448","5","9","50","2.008","12","0.042","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","10.282","4.126","10","36.824","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","351","3.552","10","9.791","80","8.294","20","0.008","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","12.874","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","151.2","1.56","10","27.883","80","4.027","15","0.112","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","20.422","0.667","10","2.428","80","1.379","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","21.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.085","10","7","100","2.01","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","111.82","0.573","15","14.227","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","15.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","-","0","8","0","60","0","15","0","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8378.21","0.051","10","15.398","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.694","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","274","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","112.761","0.022","10","16.206","80","0.516","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","330.91","0.206","10","19.51","80","-","-","-","-","正常"]