{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,222,0],[220,1,222,1],[223,0,226,0],[223,1,226,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[239,0,246,0],[239,1,246,1],[248,0,249,0],[248,1,249,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2025-03-07","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2626.126","13.712","25","92.644","250","20.959","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","361.97","35.625","500","13.65","500","76.721","500","0.397","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.015","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","191.553","1.227","10","32.132","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.578","0.084","8","26.922","50","4.157","15","0.025","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","232.42","1.079","10","45.304","80","3.328","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","184.9","0.156","10","29.73","80","4.12","15","0.028","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","23.879","0.034","10","22.985","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","121.133","0.062","10","41.099","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","95.9","0.024","10","13.907","80","-","-","0.22","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1633.817","0.052","1.5","1.661","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6583.343","0.386","10","14.806","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4407.26","0.059","10","8.907","80","8.654","15","0.127","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","408.154","0.357","10","23.654","80","1.769","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","616.9","2.85","10","36.105","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","89.86","0.124","10","36.21","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","479","0.075","10","44.9","80","11.43","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","122.69","1.679","10","48.053","80","7.63","20","0.008","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","26.525","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.218","15","1.324","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","30.413","0.385","10","3.075","80","4.41","20","0.192","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","120.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","100.915","0.053","10","8.492","70","1.026","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","17097.65","0.048","8.629","22.95","69.431","23.041","27.416","0.073","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1530.264","15.311","500","118.618","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","493.379","0.037","10","18.421","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","56.333","0.446","10","2.886","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.573","0.235","10","24.675","80","2.047","10","0.004","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1042.675","0.073","10","29.193","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","257","0.009","10","6.586","80","4.293","20","0.011","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","28.426","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","963.101","0.104","8","14.42","50","-","-","0.067","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","698.11","0.112","10","28.83","80","6.939","15","0.012","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1048.03","0.088","10","39.81","80","2.32","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","432.066","0.278","10","33.903","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","13.82","0.098","10","4.227","60","-","-","0.045","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.177","10","9","80","3.77","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","23.328","0.124","10","11.212","80","1.757","20","0.155","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.748","0.486","15","26.022","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","71.971","0.913","15","19.627","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","428.18","150.74","500","83.42","500","120.43","500","21.395","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.239","0.009","15","2.522","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.081","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","47.28","4.678","10","34.17","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1961.28","0.05","8","5.1","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","39.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2372.54","2.44","10","16.06","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","51.667","0.097","15","21.135","80","5.372","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","5.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","75.17","0.122","15","20.6","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","6.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","160.358","0.118","15","43","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","61","1.069","15","15.34","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","25.574","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","34.042","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","88.99","7.105","15","12.47","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","72.317","0.062","15","4.463","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","18.749","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","19.181","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","268.82","0.281","500","16.65","500","63.133","500","1.259","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","3.595","10","12.203","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.87","1.432","10","11.667","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","55.3","0.386","15","21.932","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","228.709","0.023","10","30.903","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.091","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","216.06","0.258","10","23.094","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","38","4.547","10","5.345","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","165.212","0.095","10","5.78","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","163.555","0.07","10","8.921","80","7.393","20","0.029","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13878.43","0.248","10","35.598","80","5.47","15","0.048","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18030.876","26.954","1000","278.204","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","141581.484","0.501","5","8.525","40","9.172","15","0.114","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","106164.031","11.066","-","105.532","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","27.65","0.032","10","8.53","80","0.28","20","0.026","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","465.7","0.088","5","15.45","50","-","-","0.045","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","458.78","0.81","10","7.156","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","33.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","86977.15","0.029","2","11.33","40","11.22","15","0.298","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","95761.2","24.35","-","278.9","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","336.701","0.031","10","6.919","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","460.51","0.572","10","36.61","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","557.28","0.323","10","4.72","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","67.39","0.756","10","35.817","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","749.09","0.247","10","60.39","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1344","0.041","8","10.058","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","603.072","0.08","10","28.295","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","61","0.674","10","34.26","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","39.226","0.081","10","9.283","80","12.129","20","0.15","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","33.023","0.064","10","22.152","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","13.478","0.016","10","1.443","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2130.62","0.007","30","17.458","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","126.963","0.01","8","7.747","60","0.038","15","0.005","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.008","10","10.66","80","1.39","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","33.437","0.067","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1853.502","0.058","10","26.087","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","9.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","215.136","0.541","15","39.821","80","5.311","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","417.053","4.192","15","11.876","80","6.417","20","0.092","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","136","1.624","10","23.504","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.226","15","14.1","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.427","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.085","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","56.405","0.056","10","2.834","80","-","-","0.004","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","802.138","0.548","10","21.75","80","3.217","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","120.908","0.045","10","2.895","80","0.404","20","0.027","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","205.632","0.034","8","10.052","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","91.881","0.603","10","37.071","80","-","-","0.319","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","301","0.708","45","27.993","500","28.56","70","4.94","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1410.91","0.074","8","19.3","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","12.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","69.12","0.043","10","13.81","80","4.504","15","0.182","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","660.96","3.336","15","44.33","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","10.217","9.483","15","63.833","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","21.686","0.061","10","5.663","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9382.361","0.638","16","38.771","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","579.74","0.073","10","21.786","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","180.72","0.373","8","34.431","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","486.346","0.484","10","15.375","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1296.86","1.109","10","24.67","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","654","0.034","10","25.29","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1010.88","1.195","10","45.056","80","8.648","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.073","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14061.156","0.016","8","43.582","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","8607.17","0.09","8","27.92","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","209.09","0.004","10","2.514","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","209.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","315.974","1.268","8","8.96","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","22.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","53.59","0.863","10","23.828","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.031","15","4.318","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","136.166","1.837","10","40.426","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","43.2","0.997","8","6.1","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","287.971","0.086","10","14.2","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","66.53","0.864","10","5.77","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","706.75","0.801","10","7.199","80","1.92","15","0.032","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","383.27","1.621","8","26.115","50","-","-","0.275","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","263.52","75.62","500","157.92","500","100.75","500","19.97","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","51.84","0.474","10","47.42","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","55.596","2.766","10","21.016","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","106.272","8.017","10","26.934","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","125.788","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","536.54","0.102","10","11.286","90","-","-","0.022","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3604.832","0.013","2","7.774","40","-","-","0.082","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","525.398","0.033","10","20.79","80","-","-","0.032","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","83.203","0.822","10","20.319","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","63.984","0.131","10","31.242","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1316","1.686","10","58.456","80","7.917","15","0.027","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","82.053","0.242","10","6.998","80","0.523","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","173.242","0.152","10","6.834","80","0.344","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","19.191","0.013","15","12.194","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","49.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3363.55","0.024","8","20.267","50","8.931","15","0.072","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","18.317","1000","7.526","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","602.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","928.619","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","352.486","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","188.965","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","655.632","0.195","10","23.367","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1231.334","0.021","15","14.271","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","7.132","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","31.277","0.022","8","0.78","50","-","-","0.01","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","34.454","2.069","15","19.921","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","35.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","23.04","0.032","15","17.564","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","467.42","0.119","10","20.322","80","1.989","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1213.954","0.494","8","16.493","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","381.369","0.456","5","8.26","50","0.662","12","0.06","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","10.022","2.725","10","33.719","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","346","3.098","10","9.552","80","7.097","20","0.002","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","165.02","2.27","10","22.535","80","3.967","15","0.077","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","15.811","0.008","10","3.282","80","2.289","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","8.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.101","10","7.8","100","2.69","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","92.25","0.167","15","9.422","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","53.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.22","8","8.9","60","9.8","15","0.036","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8148.38","0.139","10","13.098","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.461","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","254","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","43.952","0.022","10","11.786","80","0.386","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","296.35","0.117","10","17.81","80","-","-","-","-","正常"]