{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,222,0],[220,1,222,1],[223,0,226,0],[223,1,226,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[239,0,246,0],[239,1,246,1],[248,0,249,0],[248,1,249,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2025-03-08","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2666.334","13.893","25","65.795","250","16.253","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","346.82","37.272","500","45.63","500","81.562","500","0.66","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.014","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","80.477","0.909","10","39.059","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","235.526","0.077","8","25.685","50","5.424","15","0.025","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","239.33","0.996","10","38.771","80","3.264","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","244.51","0.16","10","29.06","80","4.05","15","0.029","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.323","0.028","10","27.213","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","148.781","0.123","10","42.404","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","95.04","0.038","10","12.278","80","-","-","0.217","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1161.982","0.06","1.5","2.955","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4804.125","0.3","10","17.324","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3416.26","0.063","10","9.079","80","8.725","15","0.132","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","408.326","0.289","10","21.215","80","1.706","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0.86","4.82","10","51.609","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","108.86","0.134","10","36.782","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","460","0.081","10","41.57","80","10.54","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","124.42","1.747","10","44.817","80","7.615","20","0.008","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","46.656","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.216","15","1.564","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.335","10","2.903","80","4.399","20","0.195","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","96.509","0.054","10","8.411","70","0.918","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14827.73","0.032","8.629","14.396","69.431","30.68","27.416","0.056","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3018.48","13.258","500","126.952","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","399.341","0.028","10","19.369","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","54.432","0.349","10","2.972","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","19.077","0.18","10","21.555","80","1.797","10","0.004","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1168.819","0.048","10","20.412","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","235","0.01","10","7.334","80","5.862","20","0.013","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1034.467","0.106","8","15.47","50","-","-","0.061","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.089","10","28.548","80","6.751","15","0.014","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1130.11","0.096","10","39.34","80","2.161","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","470.016","0.258","10","32.667","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","15.55","0.089","10","4.217","60","-","-","0.034","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.328","10","10.16","80","5.76","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","33.091","0.14","10","7.377","80","1.763","20","0.122","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.087","0.172","15","28.951","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","77.069","1.185","15","18.28","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","431.51","154.47","500","83.35","500","101.82","500","21.018","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.723","0.009","15","2.519","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.285","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","1.332","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","44.64","2.01","10","36.03","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.141","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1918.08","0.03","8","5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","67.561","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2348.35","5.112","10","15.12","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","44.064","0.587","15","17.821","80","5.316","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","6.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","33.7","0.121","15","18.7","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","94.954","0.125","15","37.9","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","70","1.015","15","15.663","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","27.302","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","26.438","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","92.45","7.855","15","14.48","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","7.171","0.063","15","3.408","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","21.168","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","17.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","223.59","0.806","500","19.82","500","61.184","500","1.13","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.42","10","7.47","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.98","1.654","10","12.307","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.354","15","24.805","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","256.078","0.022","10","31.668","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.717","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","228.28","0.255","10","22.224","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","29","4.279","10","4.502","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","247.644","0.144","10","2.766","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","193.363","0.088","10","12.063","80","6.004","20","0.021","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13279.68","0.256","10","39.96","80","5.79","15","0.053","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17104.729","28.496","1000","205.169","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","120492.18","0.406","5","7.982","40","9.362","15","0.09","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","95195.32","9.712","-","77.271","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","21.6","0.042","10","7.27","80","0.071","20","0.031","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","423.36","0.071","5","13.2","50","-","-","0.039","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","265.25","0.845","10","7.184","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","19.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","81957.31","0.03","2","11.45","40","10.47","15","0.258","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","89496.48","24.79","-","252.66","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","255.312","0.233","10","8.265","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","457.06","0.154","10","30.52","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","389.664","0.263","10","4.75","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","52.7","0.562","10","18.695","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","707.62","0.246","10","50.17","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1361","0.03","8","9.259","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","593.309","0.051","10","23.319","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","56","0.578","10","35.01","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","139.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.074","10","8.525","80","10.714","20","0.142","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","67.679","0.158","10","22.644","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9.763","0.017","10","0.943","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2128.9","0.007","30","17.617","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","125.261","0.011","8","8.252","60","0.022","15","0.005","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.09","10","10.6","80","1.21","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","21.686","0.074","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1812.74","0.059","10","25.505","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.622","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","248.832","0.376","15","44.876","80","5.265","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","404.784","4.641","15","11.514","80","6.922","20","0.095","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","146","1.229","10","18.147","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.195","15","10.7","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.572","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72.93","0.04","10","1.921","80","-","-","0.005","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1043.798","0.179","10","20.602","80","2.873","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","101.537","0.04","10","3.184","80","0.5","20","0.028","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","434.074","0.034","8","14.269","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","86.346","0.574","10","44.819","80","-","-","0.348","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","234","0.727","45","29.489","500","30.17","70","5.46","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1378.94","0.071","8","21.1","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","10.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","67.39","0.034","10","12.6","80","4.727","15","0.196","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","449.28","3.118","15","43.76","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","23.245","1.756","15","22.755","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","23.587","0.062","10","11.958","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9193.708","0.194","16","37.984","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","613.44","0.135","10","23.391","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","292.71","0.58","8","31.99","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","41.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","402.192","0.434","10","17.133","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1191.46","1.203","10","30.18","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","747","0.027","10","22.97","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1162.253","1.138","10","45.35","80","9.205","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","73.44","0.071","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12786.352","0.016","8","41.765","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10588.32","0.09","8","17.15","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","193.54","0.005","10","2.545","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","193.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","5.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","406.46","1.466","8","11.621","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","22.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","40.19","0.429","10","18.604","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.03","15","3.482","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","0","0.504","10","34.485","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","33.7","0.986","8","5.2","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","104.198","0.072","10","11.4","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","54.43","0.595","10","4.2","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","713.66","0.745","10","7.572","80","2.16","15","0.031","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","275.789","2.053","8","18.137","50","-","-","0.224","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","250.906","69.47","500","128.53","500","95.82","500","17.8","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","63.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","37.15","0.594","10","11.41","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","55.538","1.935","10","17.822","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","87.61","6.41","10","20.451","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","113.341","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","481.845","0.065","10","10.514","90","-","-","0.016","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3558.163","0.012","2","8.017","40","-","-","0.101","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","544.493","0.044","10","20.56","80","-","-","0.026","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","64.973","1.737","10","24.596","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","54.48","0.13","10","3482.052","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1265","2.878","10","61.659","80","6.934","15","0.094","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","232.487","0.016","10","7.009","80","0.325","20","0.005","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","173.222","0.102","10","7.608","80","0.318","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","25.828","0.01","15","12.998","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","46.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","30.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3561.41","0.029","8","21.461","50","9.001","15","0.073","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","14.952","1000","9.383","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","588.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","867.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","352.045","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","152.332","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","804.624","0.19","10","24.004","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1172.117","0.028","15","17.64","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","9.424","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","44.928","0.026","8","4.704","50","-","-","0.008","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","35.936","2.291","15","25.643","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","35.902","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","80.4","0.136","15","16.593","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","571.97","0.096","10","22.291","80","1.744","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1390.389","0.358","8","16.596","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","207.064","0.441","5","7.726","50","1.038","12","0.049","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","3.715","1.774","10","24.342","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","344","2.869","10","10.137","80","6.699","20","0.003","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","117.5","1.946","10","19.24","80","3.369","15","0.084","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.011","10","3.68","80","2.748","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","10.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.077","10","7.2","100","2.09","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","75.5","0.086","15","9.294","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.22","8","8.9","60","9.8","15","0.036","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8193.31","0.035","10","12.934","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.461","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","264","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.025","10","7.4","80","0.369","15","0.022","0.5","停机"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","299.81","0.07","10","17.07","80","-","-","-","-","正常"]