{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-03-09","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11960232","139.983","129.364","320","18.34","100","0.458","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15477870","181.254","118.616","320","19.722","100","0.061","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10734164","124.238","-","-","-","-",9.6712,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8222203.5","95.164","-","-","-","-",5.3984,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","5779338.5","240805.797","-","-","-","-","0.044","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","13408.244","0.155","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","6646.179","0.077","1.501","320","2.483","100","0.009","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","673097.25","7.79","127.561","300","4.998","100","2.142","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1283299.2","14.853","22.9","200","1.04","200","3.54","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.32","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11525245","133.394","203.33","320","33.725","100","0.424","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","265749.594","3.076","0","320","0","100","0.744","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9788007","113.287","-","-","-","-",1.6993,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","169860.297","1.966","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3259301.75","38.044","118.415","200","10.51","50","6.086","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3594854.25","42.04","116.806","200","3.272","50","4.794","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3211222.5","37.425","115.358","200","10.614","50","5.262","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1093219.38","12.65","110.373","200","20.872","35","2.54","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1260298.63","14.59","101.973","200","23.487","35","4.74","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1159388.25","15.34","109.796","200","12.952","35","1.668","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2791065","35.24","113.532","200","14.182","35","0.474","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2177570","25.203","168.513","200","16.359","50","3.642","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1273080.125","14.735","156.106","200","11.934","50","2.626","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1536620.875","17.785","155.136","200","13.303","50","2.608","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2289055.68","26.494","13.7","200","5.31","35","0.71","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","10368","0.12","32.45","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1893158.375","21.912","0","50","0","35","4.698","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1462005.724","17.094","21.972","50","0.092","35","7.947","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","12801.077","0.152","31.842","50","1.277","35","39.302","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6901.306","0.081","0","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","127369.73","1.505","34.82","50","0","35","0.205","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","691813.44","28825.56","149.905","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","13075974.72","151.342","78.883","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","687320.64","7.955","70.7","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","1140419.52","13.199","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","36613010.88","423.762","20.44","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-","-","0","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","198720","2.3",51.49,"120",1.79,"850",4.57,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10729990","124.19","210.301","320","27.021","100","3.841","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5200458","60.19","-","-","-","-",11.876,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10591239","122.584","215.511","320","43.576","100","1.828","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6630702","76.744","-","-","-","-",9.8568,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","647049.6","7.489","15.11","50","4.97","35","0.37","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","73650.305","0.852","-","-","-","-",0.8199,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","15231.417","0.192","-","-","-","-",0.9832,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",1.0556,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","5183.681","215.987","0.5","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口",-351369.659,"-4.237","1018.735","100","11.968","50","2.546","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","52770971.257","625.106","38.574","100","24.639","50","6.76","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","384752","4.453","256.639","550","7.889","280","0.566","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","462336.25","5.351","235.299","550","1.228","400","0.403","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","512352","5.93","243.06","550","1.92","400","1.14","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","480379.375","5.56","237.647","550","6.584","400","1.036","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","758131.875","8.775","160.302","200","4.341","200","1.462","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1435077.5","16.61","67.717","200","3.669","200","6.854","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","139222.812","1.611","24.136","-","28.492","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1322255.625","15.304","61.508","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","837665.875","9.695","37.003","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3830263.75","44.332","87.045","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4094314.5","47.388","56.895","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4350650","50.355","65","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7178114.5","83.08","61.39","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1712703.75","19.823","49.976","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2382075.25","27.57","45.491","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1201623.25","13.908","74.379","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1850953.625","21.423","77.242","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3626611.25","151108.828","78.74","100","450691.719","50","13.798","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4401509","50.943","37.793","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1839094.5","21.286","40.509","100","4.337","50","0.428","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","436939.031","5.057","26.691","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2184865.5","25.288","-","-","34.904","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12390022","143.403","40.215","100","5.185","50","8.666","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","539860.75","6.248","51.482","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2930838.5","33.922","17.363","100","15.829","50","9.162","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3355894","38.841","65.716","100","0.716","50","0.672","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1066942.125","12.349","-","-","2.82","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","229878.359","2.661","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","103122.914","1.194","26.496","50","0.429","35","16.018","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1925152.125","22.282","41.367","100","1.602","50","0.259","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7176156.5","83.057","30.766","100","0.413","50","0.091","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7121752.5","82.428","55.52","100","1.243","50","0.053","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10381776","120.16","119.04","200","22.39","200","5.37","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2234590","25.86","154.7","200","48.39","200","6.8","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1808870","20.93","79.62","200","26.59","200","10.16","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1128030","13.05","84.73","200","23.63","200","10.66","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3620691","41.9","64.58","100","18.76","35","1.67","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1388012.25","16.06","48.31","300","1.26","100","5.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2096.62","0.02","2569.47","300","2415.94","100","528.46","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","795952.94","9.21","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2742172.5","31.74","73.49","300","1.41","200","1.92","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2198051.25","25.44","69.39","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","52.87","120","25.87","100","14.34","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7394700.5","85.59","56.72","100","0","50","2.64","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","18643800","215.78","30.1","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","115321.58","1.33","33.8","300","0.19","100","1.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","8131210","94.11","42.11","100","0","50","6.63","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1331250.5","15.41","65.68","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","2117960","24.51","54.39","200","62.69","200","16.6","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1347540","15.59","104.48","200","62.01","200","9.09","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1607623.38","18.61","132.816","200","44.692","50","6.128","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1617176","18.72","148.061","200","45.622","50","4.086","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3929373","45.48","76.652","80","26.758","30","1.369","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3208418.25","37.13","77.01","80","27.134","30","2.164","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","263.5","0","58.638","80","3.305","30","28.856","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","531699","6.15","30.57","80","2.741","30","55.527","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3176385.5","36.764","19.216","100","0.382","50","3.892","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2406466.5","28.345",6.048,"100",0.9585,"50",5.9775,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","0","0","18.824","250","0","80","93.8","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2364832.75","27.371","75.882","250","25.508","80","2.108","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","19.701","250","0.217","80","19.552","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45346680","524.846","35.381","100","27.412","50","0.597","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","3329152.25","39.349","1.719","50","2.497","35","1.763","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","2015812.75","26.055","0.03","50","0","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8689791","100.576","238.72","320","5.74","100","4.33","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5641201.068","65.292","-","-","-","-",0.4198,"20","正常"]