{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-03-10","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11606114","135.818","126.573","320","18.178","100","1.129","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15920365","186.339","118.995","320","11.298","100","0.066","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10507821","121.618","-","-","-","-",9.6459,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8259962","95.601","-","-","-","-",5.7015,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","4441216","185050.703","-","-","-","-","0.031","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","14537.516","0.168","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9090.288","0.11","34.198","320","28.3","100","0.208","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","697160.312","8.069","133.733","300","10.465","100","2.166","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1289105.28","14.92","21.3","200","0.98","200","3.42","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.3","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11424213","132.225","191.106","320","36.104","100","0.588","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","215027.141","2.489","0","320","0","100","0.553","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9597657","111.084","-","-","-","-",1.5643,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3066811","37.406","119.429","200","9.917","50","6.323","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3346440.5","40.889","114.928","200","3.601","50","4.911","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2998913","36.575","118.723","200","13.562","50","5.37","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","780969.5","10.85","116.916","200","22.028","35","4.887","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1255436","14.53","108.186","200","11.397","35","5.152","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1128208.5","14.24","115.6","200","11.304","35","3.325","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2999702.75","34.72","114.15","200","14.771","35","0.514","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2213406","25.618","154.121","200","9.509","50","4.116","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1281565.5","14.833","159.665","200","14.131","50","4.816","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1483464.25","17.17","161.688","200","14.373","50","3.994","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2452265.28","28.383","18.72","200","7.38","35","0.62","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25920","0.3","27.33","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","3067023.75","35.498","0.298","50","0.129","35","6.998","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","5366107","62.108","7.173","50","0.141","35","0.111","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","28721311.019","352.16","27.701","50","0.087","35","0.77","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","27760669.91","346.529","25.157","50","0.126","35","0.588","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7234.034","0.09","0","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","49637.35","0.609","38.245","50","0","35","0.748","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","10674106.56","444754.44","27.065","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","23434807.68","271.236","36.364","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","8102116.8","93.774","30.39","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","833094.72","9.642","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","40529738.88","469.094","20.39","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-","-","0","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","188352","2.18",49.85,"120",1.53,"850",3.82,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10929908","126.504","210.736","320","28.758","100","5.123","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4670269.5","54.054","-","-","-","-",11.1352,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10419582","120.597","216.38","320","45.607","100","1.764","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6264598.5","72.507","-","-","-","-",9.7334,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","691891.2","8.008","43.88","50","12.3","35","1.59","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","667490.125","7.726","-","-","-","-",1.7022,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","289312.75","3.348","-","-","-","-",0.7087,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","16779.088","0.194","-","-","-","-",1.0656,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","23298.221","970.759","3.36","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口",-231376.513,"-2.718","5484.438","100","51.824","50","18.807","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58457753.227","692.34","39.507","100","25.891","50","5.689","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","386548","4.474","262.494","550","7.959","280","0.593","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","451824.219","5.229","234.438","550","1.193","400","0.425","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","502848","5.82","239.63","550","1.96","400","1.24","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","467308.312","5.409","247.333","550","6.175","400","1.111","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","692306.625","8.013","142.409","200","5.949","200","1.538","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1216856","14.084","60.857","200","5.64","200","7.698","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","140575.547","1.627","24.815","-","26.897","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1298834.375","15.033","62.226","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","823637.75","9.533","37.214","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3809289.5","44.089","84.779","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4044410.5","46.81","54.397","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4335877","50.184","65.548","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7182580","83.132","60.352","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1689151.375","19.55","49.815","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2356687","27.276","42.661","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1024150.125","11.854","76.099","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1824592.25","21.118","79.301","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3296230.75","150743.922","79.411","100","0.356","50","13.656","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4166430.5","50.686","39.224","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1833145.5","21.217","41.07","100","6.186","50","0.458","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","434883.281","5.033","26.078","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2210827.25","25.588","-","-","34.942","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12571586","145.504","36.234","100","5.983","50","7.906","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","564160","6.53","49.968","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4396486.5","50.885","17.659","100","15.651","50","9.419","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3355158","38.833","63.04","100","0.751","50","0.781","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1068655.125","12.369","-","-","2.674","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","225695.922","2.612","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","38623.555","0.447","22.417","50","0.208","35","10.502","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1902368.75","22.018","42.23","100","1.514","50","0.264","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7086730.5","82.022","0","100","0.444","50","0.093","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6873161.5","79.55","54.253","100","1.25","50","0.055","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10595897","122.64","118.73","200","22.25","200","5.31","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2309020","26.72","143.59","200","51.44","200","10.49","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1739720","20.13","79.67","200","28.19","200","8.89","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1043590","12.6","86.66","200","26.66","200","10.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4215385.5","48.78","64.71","100","18.04","35","1.69","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1096790.5","12.69","57.85","300","1.75","100","5.59","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1875.74","0.02","2044.5","300","1663.68","100","353.54","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","793311.94","9.18","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2745117.75","31.77","71.86","300","1.82","200","1.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2170893.5","25.12","67.5","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","43.98","120","26.23","100","13.68","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7206808","83.35","56.66","100","0","50","2.8","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20551400","237.86","29.72","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","118824.29","1.38","39.07","300","0.16","100","1.22","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6946460","80.39","46.41","100","0","50","7.35","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1359534.88","15.74","65.36","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","2156090","24.95","92.56","200","58.16","200","18.62","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1338160","15.48","138.32","200","58.89","200","10.87","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1613924.5","18.68","117.385","200","39.527","50","5.345","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1588401.25","18.38","133.988","200","44.072","50","5.174","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3960773","45.84","77.496","80","22.782","30","1.034","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3201158.75","37.05","77.346","80","16.451","30","1.869","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","250.47","0","53.371","80","6.285","30","28.897","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","870340.38","10.07","33.802","80","5.038","30","87.961","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3173327.75","36.728","19.234","100","0.171","50","3.689","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2323502.25","27.405",5.6353,"100",0.8842,"50",6.1879,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","0","0","11.716","250","0","80","76.123","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2291598","26.523","76.563","250","24.321","80","1.893","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","120.766","0.001","5.755","250","0.582","80","18.659","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45855580","530.736","36.095","100","27.298","50","0.578","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2318745.75","27.527","0","50","0","35","0.275","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","20486852","243.054","8.423","50","0","35","0.014","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8790272","101.739","245.87","320","0.16","100","4.34","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5620625.784","65.054","-","-","-","-",0.4682,"20","正常"]