{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-03-11","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12472823","145.987","126.222","320","15.25","100","0.347","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15382917","180.14","118.857","320","14.235","100","0.091","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10492941","121.446","-","-","-","-",9.6167,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8215211","95.083","-","-","-","-",5.7852,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","405437.875","16893.244","-","-","-","-","0.053","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","15148.335","0.175","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","11498.218","0.133","15.969","320","17.16","100","0.091","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","692464.75","8.015","132.418","300","8.644","100","2.143","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1142786.88","13.227","19.1","200","0.67","200","2.85","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.29","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11579712","134.024","199.679","320","30.437","100","0.512","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","269547.406","3.12","0","320","0","100","0.515","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9393660","108.723","-","-","-","-",1.4296,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3281880.5","38.299","113.674","200","10.017","50","6.292","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3511667.5","41.091","120.953","200","3.752","50","4.995","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3114265.75","36.302","119.664","200","11.164","50","5.476","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1657594","20.02","109.344","200","3.987","35","129.915","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1221500.75","14.75","107.994","200","8.388","35","5.419","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1891428.25","21.89","137.058","200","0.846","35","23.248","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2966408.5","34.33","112.796","200","17.839","35","0.522","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2042871.125","23.644","161.785","200","11.785","50","3.969","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1261994.875","14.606","147.951","200","6.594","50","6.478","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1420632.875","16.442","148.685","200","14.448","50","6.177","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2527856.64","29.258","18.38","200","8.73","35","0.23","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21600","0.25","26.52","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2738852","31.7","0","50","0","35","6.051","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","233330.078","2.701","0.284","50","0.003","35","0.002","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","42456366.92","501.265","27.275","50","0","35","0.439","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","40131942.699","478.974","27.535","50","0.001","35","0.454","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7577.211","0.089","13.334","50","3.842","35","61.508","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","3934.03","0.052","59.298","50","1.936","35","11.448","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","9389468.16","391227.84","171.168","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","25163524.8","291.244","44.102","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","8167694.4","94.534","37.29","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","91704.96","1.061","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","41362142.4","478.728","20.4","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-","-","0","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","189216","2.19",48.13,"120",1.29,"850",3,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10365567","125.188","212.558","320","34.153","100","5.528","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3928415.25","45.468","-","-","-","-",10.7225,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9457527","119.503","222.894","320","45.243","100","1.648","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6519577.5","75.458","-","-","-","-",9.5662,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","693705.6","8.029","22.57","50","6.86","35","0.53","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","779678.562","9.024","-","-","-","-",4.4225,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","160095.719","1.853","-","-","-","-",1.0707,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","15825.137","0.183","-","-","-","-",1.0987,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","11797.246","491.552","0.1","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","-211074.323","-2.48","0","100","0","50","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58754068.214","695.435","40.805","100","25.694","50","6.914","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","389388","4.507","255.862","550","7.566","280","0.608","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","446329.281","5.166","237.96","550","1.237","400","0.414","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","495936","5.74","237.54","550","1.95","400","1.01","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","454747.844","5.263","184.407","550","5.201","400","0.981","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","619234.625","7.167","99.008","200","5.051","200","1.49","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1049877.375","12.151","59.472","200","5.26","200","7.526","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","142766.797","1.652","26.38","-","25.24","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1194218.125","14.423","61.226","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","790131.375","9.543","37.525","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3643011.5","43.998","80.818","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3632128","45.86","52.86","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4313866","49.929","64.879","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7235787.5","83.748","60.504","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1715641.125","19.857","49.241","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2353427.5","27.239","41.497","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1220022.875","14.121","77.3","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1781402.25","20.618","79.024","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3581818.5","149242.469","83.446","100","0.264","50","13.921","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4383852.5","50.739","38.317","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1884489.125","21.811","40.467","100","4.604","50","0.405","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","435783.344","5.044","25.565","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2206106","25.534","-","-","39.182","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12293981","142.292","34.962","100","5.552","50","8.972","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","572891.75","6.631","47.865","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2981047","34.503","16.356","100","16.102","50","8.945","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3353193.25","38.81","59.554","100","0.789","50","0.818","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1071157.5","12.398","-","-","2.892","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","210139.422","2.432","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","40790.43","0.472","14.501","50","0.115","35","6.388","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1906395.125","22.065","39.94","100","1.453","50","0.259","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7023704.5","81.293","27.91","100","0.379","50","0.088","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6917798","80.067","51.448","100","1.143","50","0.054","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11026977","127.63","114.15","200","21.4","200","5.57","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2421480","28.02","145.57","200","49.1","200","8.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1858790","21.51","79.57","200","29.81","200","9.87","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","967140","11.19","86.93","200","28.63","200","13.59","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4401585","50.94","59.54","100","20.03","35","1.56","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1089128.25","12.6","64.91","300","2.33","100","5.89","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1755.79","0.02","579.9","300","421.42","100","85.8","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","880533.44","10.19","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2646659","30.63","82.18","300","2.16","200","1.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1969367.75","22.79","65.58","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","42.4","120","29.83","100","12.6","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6995800.5","80.97","61.29","100","0","50","2.9","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21486500","248.68","29.78","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","123297.05","1.43","39.75","300","0.18","100","1.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6805480","78.76","43.26","100","0","50","7.14","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1351560.5","15.64","61.47","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1631870","18.88","64.28","200","51.99","200","13.73","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1360750","15.74","106.81","200","51.17","200","8.62","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1655486.25","19.16","110.601","200","46.528","50","5.501","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1568578.5","18.15","133.975","200","44.589","50","3.669","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3936397.25","45.56","77.162","80","27.239","30","0.977","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3295541.75","38.14","77.078","80","24.534","30","1.704","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","388.22","0","251.909","80","6.657","30","22.634","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","923756.69","10.69","33.224","80","6.781","30","38.862","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3192330.75","36.948","18.74","100","0.458","50","3.724","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2446430","28.815",6.1875,"100",1.0764,"50",5.36,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","32088.512","0.371","13.449","250","0.003","80","74.465","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2260624.25","26.165","74.38","250","25.719","80","1.969","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","8.196","0","5.267","250","0.484","80","17.517","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","46559488","538.883","36.36","100","27.467","50","0.646","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1804226.375","21.37","0","50","0","35","0.431","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","21278678","253.15","14.412","50","0","35","0.036","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8732441","101.07","224.08","320","0.27","100","7.57","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5666171.918","65.581","-","-","-","-",0.5828,"20","正常"]