{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,222,0],[220,1,222,1],[223,0,226,0],[223,1,226,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[239,0,246,0],[239,1,246,1],[248,0,249,0],[248,1,249,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2025-03-11","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2246.917","11.69","25","53.147","250","15.273","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","197.04","97.394","500","93.82","500","84.021","500","2.499","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.002","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","140.771","0.198","10","38.236","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.133","0.065","8","23.705","50","5.698","15","0.02","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","248.83","0.966","10","44.498","80","2.69","15","0.017","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","232.42","0.088","10","27.65","80","3.95","15","0.026","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","18.628","1.998","10","17.852","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","191.549","0.149","10","44.067","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","96.77","0.118","10","13.22","80","-","-","0.258","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1662.016","0.087","1.5","7.625","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","7516.403","0.276","10","10.104","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3294.43","0.037","10","12.531","80","8.999","15","0.116","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","358.214","0.143","10","26.542","80","1.885","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","2.32","10","42.469","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","127.01","0.072","10","28.672","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","623","0.078","10","42.3","80","12.07","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","121.82","2","10","44.029","80","8.681","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","20.304","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.225","15","5.225","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","1.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.319","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","26.006","0.131","10","3.485","80","4.902","20","0.188","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","138.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","97.373","0.013","10","5.604","70","0.95","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","15914.1","0.043","8.629","15.708","69.431","22.41","27.416","0.069","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2563.8","11.118","500","158.548","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","574.482","0.011","10","8.048","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","65.923","0.624","10","2.845","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.623","0.264","10","23.982","80","1.717","10","0.004","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1096.07","0.216","10","28.611","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","226","0.031","10","7.016","80","4.767","20","0.01","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","28.685","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1111.363","0.028","8","20.37","50","-","-","0.071","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","412.99","0.075","10","29.146","80","8.404","15","0.013","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1063.58","0.264","10","40.18","80","2.589","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","398.81","0.245","10","20.739","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","16.42","0.123","10","2.932","60","-","-","0.092","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.156","10","8.91","80","0.9","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","25.834","0.161","10","15.284","80","2.477","20","0.179","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.327","0.026","15","20.873","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.167","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","67.306","0.818","15","26.026","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","386.55","160.41","500","81.14","500","164.22","500","16.019","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","7.106","0.012","15","4.538","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","37.2","2.567","10","32.053","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2118.53","0.023","8","4.6","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","35.416","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2683.58","4.734","10","8.78","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","49.766","1.651","15","19.013","80","6.602","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","7.085","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","41.47","0.128","15","18.9","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","64.022","1.77","15","27.9","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","61","1.253","15","14.752","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","27.043","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","106.27","7.564","15","12.14","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","49.421","0.048","15","2.768","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","7.603","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","14.861","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","236.08","1.78","500","19.24","500","64.923","500","0.681","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","3.749","10","10.765","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","32.12","2.302","10","13.222","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.394","15","22.712","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","230.903","0.063","10","19.21","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.686","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","209.64","0.251","10","21.211","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","11","4.394","10","5.136","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","201.973","0.09","10","1.984","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","166.579","0.087","10","3.562","80","7.025","20","0.097","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11867.9","0.939","10","58.073","80","6.06","15","0.041","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19064.039","29.827","1000","69.196","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","111677.453","0.433","5","6.013","40","10.797","15","0.066","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","89960.336","10.806","-","82.242","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","25.92","0.056","10","8.8","80","1.719","20","0.056","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","518.4","0.074","5","9.08","50","-","-","0.046","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","404.35","0.658","10","7.067","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","25.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","70199.14","0.023","2","10.55","40","12.19","15","0.281","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","77536.8","30.5","-","291.04","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","209.779","0.108","10","13.587","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","310.18","0.177","10","28.33","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","495.24","0.267","10","5.78","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.12","0.739","10","26.219","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","664.42","0.653","10","40.49","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1483","0.218","8","11.2","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","479.261","3.632","10","10.812","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","86","0.723","10","28.38","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","35.51","0.056","10","7.46","80","11.912","20","0.152","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","116.145","0.221","10","21.722","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9.331","0.011","10","1.87","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1973.38","0.093","30","18.252","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","89.953","0.011","8","8.22","60","0.035","15","0.004","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","364","0.022","10","7.02","80","1.72","10","0.036","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.624","0.139","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1886.365","0.035","10","25.666","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","12.949","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","303.35","0.518","15","44.437","80","7.123","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","438.826","5.343","15","10.009","80","7.252","20","0.084","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","184","1.028","10","16.749","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.234","15","15.6","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","3.358","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","76.294","0.009","10","2.198","80","-","-","0.004","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","908.323","0.072","10","18.34","80","1.173","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","85.38","0.034","10","3.29","80","1.445","20","0.03","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","409.968","0.067","8","17.678","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","87.737","0.273","10","35.218","80","-","-","0.146","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","225","0.69","45","27.492","500","31.49","70","3.45","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1480.03","0.1","8","18.7","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","17.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","51.84","0.03","10","7.6","80","5.32","15","0.118","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","433.73","2.856","15","42.21","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","17.302","2.356","15","22.708","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.55","0.062","10","11.291","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.177","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8960.067","0.994","16","45.744","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","52.445","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","527.9","0.509","10","23.452","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","165.7","1.058","8","28.739","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","511.661","0.218","10","19.236","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1213.92","1.751","10","33.22","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","911","0.023","10","19.58","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1353.888","0.978","10","38.23","80","8.263","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.547","8","11.4","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12271.765","0.052","8","34.142","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10633.25","0.3","8","17.86","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","216","0.016","10","2.261","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","1.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","110.65","1.159","8","9.821","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","22.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","52.16","0.906","10","12.688","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.045","15","10.25","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","127.354","0.069","10","27.361","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","22.46","0.469","8","4.8","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","350.006","0.07","10","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","52.7","0.201","10","3.73","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","732.67","0.255","10","13.675","80","1.99","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","292.896","2.376","8","18.645","50","-","-","0.21","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","265.766","63.26","500","171.23","500","127.29","500","20.49","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","53.57","0.078","10","19.08","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","55.968","2.901","10","19.042","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","75.946","6.958","10","9.828","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","50.713","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","531.825","0.059","10","9.982","90","-","-","0.01","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4042.367","0.012","2","8.594","40","-","-","0.072","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","648.173","0.012","10","20.861","80","-","-","0.032","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","48.73","1.189","10","7.763","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","47.328","0.129","10","17.38","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1196","1.174","10","48.182","80","5.599","15","0.214","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","79.615","0.096","10","6.509","80","0.281","20","0.004","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","176.716","0.152","10","7.657","80","0.401","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","21.726","0.013","15","13.117","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","45.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","54.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3129.41","0.011","8","18.793","50","7.006","15","0.07","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","13.769","1000","17.235","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","649.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","970.816","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","318.583","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","174.381","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","688.704","0.057","10","20.99","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1157.947","0.033","15","18.744","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","3.049","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","54.086","0.126","8","0.568","50","-","-","0.007","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","36.274","1.777","15","37.878","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.852","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","9.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","699.36","0.376","15","18.257","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.071","10","25.013","80","1.048","15","0.019","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1669.398","0.345","8","17.783","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","326.506","0.43","5","8.332","50","1.302","12","0.036","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0.173","2.092","10","43.192","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","328","2.816","10","10.774","80","6.304","20","0.006","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","16.243","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","173.66","0.305","10","16.45","80","3.156","15","0.067","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","18.494","0.012","10","4.308","80","1.935","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","13.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.068","10","7","100","2.24","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","133.35","0.238","15","15.738","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","47.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","29.808","1.046","8","8.2","60","8.76","15","0.019","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8224.42","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.797","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","198","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","61.361","0.028","10","5.38","80","0.586","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","298.94","0.502","10","16.52","80","-","-","-","-","正常"]