{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-03-12","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11041263","141.179","123.858","320","18.405","100","0.718","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15384709","187.966","128.452","320","12.165","100","0.108","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10579765","122.451","-","-","-","-",9.626,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8054157.5","93.219","-","-","-","-",6.2721,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","471459","19644.123","-","-","-","-","0.049","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","528783.062","6.12","-","-","-","-","0.184","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","63073.25","0.73","-","-","-","-",0,"20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","12197.364","0.141","17.695","320","16.681","100","0.773","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","708663.75","8.202","139.892","300","5.234","100","2.038","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","33661.44","0.39","10.29","200","0.04","200","0.05","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.31","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11697393","135.386","202.629","320","29.155","100","0.406","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","639352.125","7.4","0.698","320","0.001","100","1.16","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9277605","107.38","-","-","-","-",1.3325,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","101194.844","1.171","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3350344","39.112","115.374","200","11.826","50","6.521","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3588456.75","41.983","117.664","200","6.256","50","5.067","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3136393","36.551","117.232","200","17.305","50","5.665","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1373930.63","15.9","75.123","200","24.731","35","171.997","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1203627.25","13.93","105.265","200","11.079","35","5.164","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1141929.25","13.79","171.451","200","4.173","35","34.769","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2999283","34.71","113.268","200","14.075","35","0.55","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2040816.5","23.621","160.598","200","14.86","50","4.173","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1258471.375","14.566","153.025","200","13.917","50","6.398","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1549626.75","17.936","171.511","200","15.03","50","6.774","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2502679.68","28.966","17.3","200","10.2","35","0.22","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","30.54","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1351646.5","15.644","0","50","0","35","6.018","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","5223178.5","60.454","6.023","50","0.061","35","0.08","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","12268157.08","144.721","27.071","50","0.089","35","1.275","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","10829494.718","128.734","25.111","50","0.11","35","1.398","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11264.769","0.132","19.553","50","1.49","35","42.113","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","124434.073","1.471","34.97","50","0.052","35","0.266","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","9055117.44","377296.56","528.678","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","34065852.48","394.281","21.076","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","8096837.76","93.713","46.97","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","499055.04","5.776","75.8","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","42054465.6","486.742","20.46","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-","-","0","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","153792","1.78",45.84,"120",1.71,"850",2.97,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10493221","121.449","212.824","320","32.225","100","4.802","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3735185","43.231","-","-","-","-",8.43,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10413460","120.526","215.351","320","50.217","100","1.752","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6702439.5","77.574","-","-","-","-",8.8868,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","696556.8","8.062","25.9","50","10.85","35","3.38","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","822720.375","9.522","-","-","-","-",2.3355,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","250823.891","2.903","-","-","-","-",1.3393,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","36443.441","0.422","-","-","-","-",1.0735,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","31652.318","1318.847","1.75","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口",-162478.688,"-1.999","0","100","0","50","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","53762390.083","656.962","37.758","100","23.148","50","5.763","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","392753","4.546","254.655","550","7.209","280","0.601","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","444531.938","5.145","241.827","550","1.193","400","0.403","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","492480","5.7","238.54","550","2.02","400","1.11","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","442269.625","5.119","153.314","550","4.162","400","1.006","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","641077.062","7.42","112.424","200","4.73","200","1.47","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1075892.125","12.461","57.777","200","5.278","200","7.543","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","141300.219","1.635","24.538","-","24.632","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1154355.875","13.361","57.455","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","828410.312","9.588","34.438","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3789875.25","43.864","76.992","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3919074","45.36","54.6","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4212643","49.622","61.39","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6699055","84.584","59.256","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1639181.25","19.938","47.664","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2260006.25","27.451","40.315","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1211761.125","14.025","72.586","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1774497.75","20.538","75.376","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3548547.75","147856.125","82.054","100","0.237","50","13.915","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4371073.5","50.591","36.879","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1837129.5","21.263","40.826","100","4.337","50","0.355","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","435334.031","5.039","24.096","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2188617.75","25.331","-","-","44.34","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12212216","141.345","35.576","100","3.84","50","8.824","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","576562.688","6.673","45.994","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2858681.5","33.086","15.135","100","16.192","50","8.366","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3350827","38.783","57.795","100","0.807","50","0.806","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1066301.75","12.341","-","-","3.118","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","190796.406","2.208","45.32","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","68391.297","0.792","10.562","50","0.039","35","4.506","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1911018.5","22.15","40.036","100","1.271","50","0.254","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6952372.5","80.467","28.223","100","0.386","50","0.08","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6696032.5","77.5","51.949","100","1.136","50","0.05","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10647064","123.23","0","200","0","200","5.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2489210","28.81","146.45","200","42.6","200","8.63","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","2291970","26.52","79.56","200","28.49","200","10.46","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","646864","7.48","85.2","200","25.96","200","15.49","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4160157","48.15","59.55","100","16.67","35","1.57","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1047302","12.12","60.42","300","2.76","100","5.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1698.25","0.02","416.48","300","286.98","100","55.88","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","885669.62","10.25","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2762840","31.98","81.99","300","2.44","200","1.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1710568","19.79","61.88","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","33.94","120","31.34","100","10.88","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6809376","78.81","62.89","100","0.56","50","2.63","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19148600","221.62","26.68","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","129347.26","1.5","25.61","300","0.53","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","4948140","57.27","53.76","100","0","50","17.01","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1371941.12","15.88","60.28","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1550290","17.94","88.74","200","54.75","200","14.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1336960","15.47","126.67","200","53.36","200","8.66","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1681092.63","19.46","118.073","200","42.845","50","4.114","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1576504.63","18.25","133.53","200","46.308","50","4.377","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3873012.5","44.83","76.908","80","27.206","30","1.019","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3670043","42.48","75.146","80","27.393","30","1.505","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","21.32","0","376.96","80","5.28","30","19.555","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","631250.5","7.31","8.026","80","4.813","30","45.001","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3202812","37.07","18.653","100","0.503","50","3.492","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2396336.5","28.142",7.1486,"100",1.3332,"50",6.3884,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","95238.164","1.102","23.914","250","0","80","78.19","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2245650.25","25.991","73.679","250","23.87","80","1.96","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","3.174","250","0.235","80","16.292","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","47127000","545.451","36.112","100","27.473","50","0.698","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1191332.25","14.131","0","50","0","35","3.352","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","21198080","273.418","6.283","50","0","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8720314","100.93","194.57","320","0.08","100","4.51","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5310875.2","61.468","-","-","-","-",12.52507,"20","正常"]