{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,222,0],[220,1,222,1],[223,0,226,0],[223,1,226,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[239,0,246,0],[239,1,246,1],[248,0,249,0],[248,1,249,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2025-03-13","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2036.258","21.268","25","63.172","250","13.154","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","399.51","104.335","500","69.79","500","70.013","500","2.935","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0","0.645","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","149.74","0.431","10","37.128","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","225.59","0.071","8","27.787","50","4.662","15","0.018","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","222.05","0.981","10","48.934","80","3.01","15","0.016","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","220.32","0.134","10","32.86","80","3.75","15","0.053","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.61","0.094","10","21.715","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","197.251","0.154","10","41.981","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","213.41","0.032","10","12.514","80","-","-","0.224","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1220.752","0.148","1.5","4.021","30","-","-","0.005","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5329.23","0.299","10","13.453","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3574.37","0.03","10","14.23","80","7.639","15","0.113","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","317.779","0.229","10","24.681","80","1.935","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","555.55","1.05","10","25.728","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","101.09","0.071","10","32.709","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","533","0.083","10","52.77","80","13.09","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","120.1","2.456","10","40.433","80","9.402","20","0.008","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","21.946","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.205","15","3.945","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","41.472","0.065","10","3.453","80","4.889","20","0.157","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","122.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","96.682","0.012","10","6.616","70","1.205","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","17165.74","0.073","8.629","18.096","69.431","22.064","27.416","0.06","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2144.52","11.335","500","181.76","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","660.01","0.054","10","6.707","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","64.627","0.117","10","2.201","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","20.096","0.328","10","26.666","80","1.65","10","0.004","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1045.094","0.029","10","25.541","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","235","0.046","10","6.261","80","5.796","20","0.009","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","26.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","972.605","0.159","8","16.38","50","-","-","0.068","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","738.72","0.04","10","25.27","80","8.916","15","0.01","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1039.39","0.866","10","43.84","80","3.242","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","446.117","0.285","10","19.776","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","42.34","0.047","10","3.464","60","-","-","0.046","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.165","10","8.42","80","2.13","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","29.808","0.154","10","13.609","80","2.712","20","0.156","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.846","0.532","15","22.013","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","80.698","1.342","15","20.839","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","441.87","157.82","500","84.66","500","173.5","500","16.387","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","7.52","0.365","15","3.239","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.263","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","35.52","0.836","10","27.858","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2066.69","0.036","8","3.8","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","33.039","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2563.49","4.805","10","9.15","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","54.691","0.434","15","22.831","80","5.593","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","8.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","9.5","0.124","15","16","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","6.998","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","43.632","2.438","15","36.5","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","72","0.942","15","13.347","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","27.302","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","68.688","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","89.86","8.511","15","10.18","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","43.632","0.035","15","2.73","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","5.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","207.92","1.912","500","78.55","500","57.641","500","5.353","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","5.341","10","17.818","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.93","2.169","10","14.336","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1.73","0.34","15","6.044","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","258.313","0.096","10","15.809","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","280.67","0.251","10","22.394","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","10","4.27","10","3.577","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","250.633","0.112","10","2.355","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","190.598","0.141","10","3.295","80","5.65","20","0.078","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9594.72","0.539","10","40.356","80","5.88","15","0.03","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17964.556","33.989","1000","112.656","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","101224.859","0.48","5","7.769","40","11.536","15","0.081","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","85589.969","12.199","-","76.148","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","28.51","0.054","10","7.43","80","0.836","20","0.035","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","519.26","0.073","5","15.18","50","-","-","0.064","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","456.19","0.479","10","7.139","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","20.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","74184.77","0.03","2","8.95","40","11.6","15","0.308","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","81093.36","29.08","-","347.99","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","197.078","0.023","10","6.957","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","502.85","0.188","10","28.63","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","454.728","0.189","10","7.99","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","65.66","0.596","10","18.948","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","553.82","0.267","10","45.87","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1590","0.582","8","53.553","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","756","2.374","10","23.277","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","79","0.298","10","28.51","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","78.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","26.525","0.037","10","7.244","80","9.467","20","0.174","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","116.919","0.056","10","18.959","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","6.48","0.018","10","2.338","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2018.3","3.556","30","23.429","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","102.664","0.024","8","8.279","60","1.542","15","0.007","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.008","10","8.42","80","1.18","10","0.023","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","21.859","0.083","10","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","16.848","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1880.794","1.773","10","36.164","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","7.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","170.64","0.788","15","31.973","80","7.014","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","427.853","5.488","15","9.071","80","7.455","20","0.068","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","165","2.588","10","15.962","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.2","15","22.4","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","7.569","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","66.575","0.029","10","1.918","80","-","-","0.007","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1032.912","0.074","10","14.84","80","0.547","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","103.956","0.028","10","5.341","80","0.502","20","0.028","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","387.85","0.081","8","13.183","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","116","2.279","10","47.772","80","-","-","0.273","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","233","1.003","45","30.003","500","31.33","70","4.88","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1372.03","0.283","8","25.2","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","8.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","68.26","0.038","10","12.38","80","6.021","15","0.134","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","477.79","3.202","15","43.5","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0.033","1.575","15","21.197","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.885","0.064","10","8.94","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.265","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8764.65","0.786","16","50.294","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","93.226","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","560.74","1.465","10","18.974","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","193.25","0.361","8","29.907","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","527.299","0.035","10","18.169","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.155","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1340.93","1.172","10","19.2","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","720","0.021","10","20.26","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","928.195","1.074","10","34.266","80","7.898","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.074","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13343.57","0.28","8","32.893","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9914.4","0.11","8","17.52","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","217.73","0.017","10","2.428","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","217.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","4.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","356.677","1.523","8","9.949","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","22.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","74.28","0.536","10","5.183","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.04","15","16.674","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","145.843","0.063","10","21.438","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","32.83","0.617","8","6.5","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","369.965","0.074","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","69.98","0.601","10","3.54","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","646.27","0.074","10","7.319","80","4.06","15","0.031","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","327.024","2.088","8","17.762","50","-","-","0.198","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","298.339","129.47","500","201.52","500","150.24","500","22.4","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","3.46","0.042","10","15.04","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","56.113","3.868","10","20.474","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","73.008","9.592","10","54.716","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","16.606","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","599.858","0.06","10","10.493","90","-","-","0.011","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4003.492","0.012","2","7.078","40","-","-","0.021","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","624.067","0.013","10","17.602","80","-","-","0.03","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","110.074","0.657","10","33.836","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","47.52","0.126","10","18.476","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1528","0.149","10","48.285","80","7.36","15","0.309","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","209.22","0.009","10","5.489","80","0.295","20","0.004","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","173.748","0.081","10","7.063","80","0.142","20","0.006","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","21.259","1.258","15","15.553","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","35.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","21.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4791.74","0.011","8","21.273","50","8.416","15","0.08","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","14.385","1000","23.554","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","720.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","950.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","372.652","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","152.315","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","830.328","0.208","10","22.438","80","-","-","0.048","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1141.542","0.044","15","19.174","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","1.551","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","82.253","0.285","8","0.933","50","-","-","0.003","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","18.284","1.688","15","29.363","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","4.574","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","38.045","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","531.36","1.583","15","16.528","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","251.42","0.072","10","23.709","80","1.318","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1705.153","0.201","8","15.524","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","273.99","0.624","5","8.456","50","1.41","12","0.049","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","6.48","1.625","10","35.668","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","338","3.262","10","11.204","80","6.244","20","0.01","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","216.86","1.21","10","24.793","80","2.738","15","0.09","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","29.695","0.197","10","3.277","80","6.554","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","18.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.071","10","7.2","100","2.03","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","105.51","0.504","15","22.943","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","48.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","31.104","1.049","8","4.6","60","8.52","15","0.014","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8265.02","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.945","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","233","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","124.502","0.022","10","12.48","80","0.449","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","325.73","0.11","10","17.12","80","-","-","-","-","正常"]