{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-03-16","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11819096","138.309","129.131","320","19.676","100","0.927","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15939951","186.55","130.545","320","19.661","100","0.041","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10916596","126.349","-","-","-","-",9.07,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8305462","96.128","-","-","-","-",4.7189,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","342546.812","14272.781","-","-","-","-","0.005","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","10200.163","0.118","-","-","-","-","0.938","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","57353.223","0.664","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9852.769","0.114","44.491","320","35.838","100","0.024","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","715404.5","8.28","121.367","300","16.922","100","1.952","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","828031.68","9.584","5.1","200","0.61","200","0.05","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.34","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10867342","125.779","213.597","320","34.571","100","1.397","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","8838161","102.294","354.239","320","154.104","100","2.477","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9671371","111.937","-","-","-","-",3.6133,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","4184175.5","48.428","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3248223.25","37.918","121.61","200","10.885","50","6.182","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3563612","41.616","122.828","200","4.213","50","4.77","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3094590.5","36.068","114.546","200","12.597","50","5.099","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","657271.69","7.61","1099.414","200","113.385","35","224.966","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1318409.75","15.26","110.811","200","5.953","35","4.824","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","452854.13","5.24","173.883","200","5.13","35","27.228","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3037246","35.15","114.899","200","19.314","35","0.4","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2165292.25","25.061","179.072","200","19.872","50","4.328","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1264722.5","14.638","160.444","200","14.124","50","6.346","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1497527.375","17.332","167.889","200","19.725","50","6.085","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2083656.96","24.116","17.02","200","3.99","35","0.22","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","23328","0.27","35.98","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2030368.25","23.5","0","50","0","35","7.919","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","545996.464","6.474","5.247","50","0.824","35","8.669","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","19512.893","0.232","44.953","50","2.456","35","36.161","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7853.787","0.092","0","50","2.886","35","47.082","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","152151.103","1.795","40.474","50","0.015","35","0.233","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","8612688.96","358862.04","15.903","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","14878123.2","172.2","65.619","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","8014049.28","92.755","92.09","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-654946.56","-7.58","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-801256.32","-9.274","24.96","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-922250.88","-10.674","39.49","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","154656","1.79",52.35,"120",1.76,"850",5.4,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10435799","120.785","206.786","320","35.49","100","5.137","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5427720","62.821","-","-","-","-",11.8251,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9726836","112.579","231.324","320","46.52","100","1.842","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6961581","80.574","-","-","-","-",9.5704,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","744163.2","8.613","29.22","50","4.55","35","1.48","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","131485.688","1.522","-","-","-","-",0.4271,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","20910.66","0.242","-","-","-","-",0.6628,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.952,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","83846.854","3493.619","22.31","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口",-35117702.228,"-414.715","873.144","100","9.912","50","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","50014238.077","591.119","37.541","100","22.774","50","6.819","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","378598","4.382","259.147","550","8.237","280","0.722","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","465303.75","5.386","246.092","550","1.214","400","0.416","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","527040","6.1","246.91","550","1.81","400","1.11","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","513535.969","5.944","240.347","550","7.987","400","0.906","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","693788.875","8.03","167.124","200","6.253","200","1.454","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1355070.625","15.684","73.665","200","6.617","200","6.356","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","140257.797","1.623","24.856","-","30.424","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1199029.25","13.878","65.465","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","861148.562","9.967","35.58","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3927058.25","45.452","89.423","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4077803","47.197","63.61","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4199417.5","48.604","77.108","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7196286.5","83.29","63.964","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1727758.5","19.997","55.095","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2508699.5","29.036","44.707","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1227728.375","14.21","81.453","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1833310","21.219","81.551","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3584512.5","149354.688","86.74","100","0.3","50","12.536","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4435983.5","51.342","40.231","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1622824","18.783","40.678","100","7.931","50","0.406","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","439594.594","5.088","30.428","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2198637.75","25.447","-","-","44.297","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12642731","146.328","47.764","100","5.049","50","7.096","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","545702.062","6.316","56.19","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2959119","34.249","19.763","100","12.87","50","9.626","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3306605.25","38.271","75.921","100","0.758","50","0.493","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1067474.125","12.355","-","-","2.004","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","216704.172","2.508","4.694","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","34613.844","0.401","19.89","50","5.636","35","6.318","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1955045.625","22.628","42.197","100","1.573","50","0.253","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7270431.5","84.148","34.469","100","1.251","50","0.086","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7376153","85.372","57.899","100","1.444","50","0.05","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9795706","113.38","105.08","200","29.41","200","5.55","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2214930","25.63","159.18","200","48.93","200","13.11","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1590290","18.4","79.61","200","21.3","200","14.3","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","2418200","27.98","80.33","200","21.15","200","9.55","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3459623.25","40.04","59.59","100","16.56","35","1.82","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1308378.37","15.14","65.34","300","0.49","100","5.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2217.6","0.03","473.26","300","1335.41","100","277.88","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","890774.62","10.31","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2428406","28.11","112.07","300","1.67","200","1.76","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2265620.75","26.22","76.85","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","195519.14","2.26","39.63","120","17.68","100","10.06","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7056638.5","81.67","60.89","100","0","50","3.27","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","18496400","214.07","33.24","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","130791.59","1.51","47.45","300","0.02","100","1.26","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5088190","58.89","63.32","100","0","50","9.08","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1332320.75","15.42","77","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1716550","19.86","67.87","200","49.71","200","12.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1166310","13.49","113.16","200","45.31","200","5.46","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1644138.25","19.03","138.748","200","45.272","50","5.532","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1634308.25","18.92","151.472","200","48.156","50","2.701","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3834172.5","44.38","76.687","80","27.306","30","1.308","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3196080.75","36.99","77.682","80","24.741","30","2.09","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","21.77",0,"233.854","80","4.516","30","22.325","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3014868","34.89","83.169","80","1.478","30","97.959","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口",3173148,18.363,"19.22","100","0","50","3.603","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2364818.25","27.893",6.4208,"100",0.3062,"50",5.6797,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","0","0","2.057","250","0.001","80","25.002","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2284196.25","26.438","74.395","250","25.959","80","1.804","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","66.834","250","0.102","80","16.517","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45417540","525.666","37.479","100","27.71","50","0.626","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","10231927","121.406","343.197","50","0","35","117.109","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3598844","42.361","23.499","50","0","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","-","-","0","320","0","100","0","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5468735.034","63.296","-","-","-","-",0.3684,"20","正常"]