{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,222,0],[220,1,222,1],[223,0,226,0],[223,1,226,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[239,0,246,0],[239,1,246,1],[248,0,249,0],[248,1,249,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2025-03-17","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1743.114","9.167","25","40.778","250","27.172","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","339.62","123.349","500","93.86","500","130.481","500","2.127","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.246","0.466","15","0.009","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口",236.5699,2.1723,"10",35.445,"80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.01","0.375","8","26.266","50","4.22","15","0.01","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","264.38","0.97","10","35.258","80","2.858","15","0.021","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","168.48","0.11","10","30.48","80","3.71","15","0.044","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.039","0.16","10","3.042","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","87.35","0.135","10","30.934","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","94.18","0.092","10","12.914","80","-","-","0.195","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","469.478","0.168","1.5","1.226","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4321.371","0.22","10","15.586","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3708.29","0.028","10","13.012","80","8.83","15","0.149","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","178.157","0.835","10","19.38","80","1.761","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.8","10","29.792","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","99.36","0.07","10","25.08","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","677","0.162","10","18.58","80","6.09","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","119.23","2.828","10","42.119","80","11.362","20","0.009","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","23.242","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.259","15","12.884","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","31.882","0.141","10","4.463","80","6.04","20","0.182","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","103.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","98.064","0.086","10","8.111","70","1.687","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14539.53","0.196","8.629","24.205","69.431","20.486","27.416","0.053","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2314.56","9.583","500","163.771","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","532.673","0.164","10","14.058","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","24.797","0.375","10","2.24","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","23.032","0.483","10","21.503","80","2.487","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1211.674","0.041","10","26.816","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","246","0.016","10","6.293","80","5.416","20","0.008","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","714.269","0.079","8","20.55","50","-","-","0.039","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","648.86","0.061","10","28.987","80","5.765","15","0.024","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1289.09","1.596","10","49.42","80","4.206","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","347.573","1.168","10","32.763","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","15.55","0.05","10","2.893","60","-","-","0.041","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.076","10","9.36","80","1.29","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","35.683","0.201","10","9.782","80","2.337","20","0.104","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","6.394","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.027","0.138","15","19.277","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","2.568","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","70.848","0.537","15","24.191","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","48.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","480.47","156.88","500","105.51","500","138.2","500","20.719","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","7.236","0.287","15","1.472","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.108","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","42.24","3.905","10","37.284","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2036.45","0.03","8","9.1","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","44.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2234.3","6.404","10","13.28","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","51.926","0.058","15","15.703","80","4.361","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","5.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.119","15","22.5","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","3.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","91.843","0.209","15","35.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","38","0.2","15","19.422","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","27.648","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","40.867","0.085","15","4.814","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","283.31","0.618","500","18.75","500","65.111","500","1.028","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","3.404","10","12.788","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","29.04","2.195","10","16.857","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.203","15","21.364","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","248.046","0.051","10","18.736","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.463","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","225.81","0.244","10","24.731","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","5","1.966","10","3.334","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","225.636","0.028","10","0.965","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","157.939","0.069","10","3.84","80","2.164","20","0.031","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9980.93","0.28","10","44.356","80","5.01","15","0.044","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","14361.607","33.069","1000","109.43","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","89540.773","0.343","5","9.533","40","9.217","15","0.074","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","75253.336","14.584","-","104.251","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","29.38","0.064","10","12.04","80","1.208","20","0.055","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","521.86","0.103","5","17.86","50","-","-","0.038","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","491.62","0.583","10","6.895","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","51.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","90235.3","0.034","2","8.72","40","11.37","15","0.23","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","100998.96","25.52","-","242.28","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","156.298","0.084","10","7.11","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","570.24","0.135","10","25.16","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","427.776","0.178","10","10.33","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","84.67","0.832","10","17.945","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","733.54","2.364","10","50.03","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1362","0.573","8","5.511","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","1.831","10","29.054","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","58","0.044","10","25.32","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","238.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","25.661","0.061","10","7.373","80","9.014","20","0.19","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","74.974","0.301","10","19.635","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","7.776","0.019","10","2.639","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2309.47","0.017","30","19.063","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","111.288","0.081","8","8.66","60","2.038","15","0.008","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.007","10","10.73","80","0.96","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.834","0.135","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1796.476","0.096","10","25.319","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","7.101","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","168.307","0.164","15","44.187","80","5.7","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","423.101","6.056","15","13.655","80","8.829","20","0.077","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","170","2.14","10","18.692","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.171","15","22.9","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.157","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","65.037","0.028","10","8.079","80","-","-","0.01","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","451.181","0.076","10","17.905","80","4.174","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","65.923","0.25","10","5.973","80","0.916","20","0.036","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","209.866","0.08","8","13.105","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","63.392","1.424","10","40.277","80","-","-","0.153","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","202","5.64","45","24.095","500","30.9","70","2.61","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1376.35","0.073","8","18.2","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","14.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","61.34","0.024","10","21.96","80","5.32","15","0.129","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","288.58","3.188","15","41.76","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0","4.723","15","21.029","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.896","0.045","10","7.868","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.517","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8730.128","7.844","16","45.884","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","107.309","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","530.5","0.224","10","24.947","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","284.18","0.113","8","30.565","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","495.936","0.097","10","29.894","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","10.484","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1442.02","1.172","10","19.7","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","809","0.038","10","30.07","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1450.742","1.258","10","42.202","80","11.596","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.089","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12069.765","0.133","8","33.871","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","8938.94","0.09","8","19.17","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","196.13","0.004","10","2.507","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","196.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","26.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","15.738","1.13","8","8.458","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","22.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","31.54","0.318","10","14.852","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.021","15","3.505","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","159.408","0.004","10","29.404","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","34.56","1.093","8","19.2","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","333.331","0.135","10","17.9","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","69.98","0.119","10","12.76","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","573.7","0.138","10","9.433","80","4.6","15","0.037","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","228.96","1.229","8","18.622","50","-","-","0.131","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","278.986","108.03","500","158.67","500","133.98","500","21.87","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","71.71","0.015","10","11.92","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","42.29","2.716","10","19.75","80","-","-","0.037","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","77.674","7.666","10","11.114","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","155.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","561.053","0.148","10","12.752","90","-","-","0.017","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3828.023","1.054","2","13.887","40","-","-","0.186","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","644.976","0.012","10","7.244","80","-","-","0.021","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","104.717","0.668","10","27.049","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","49.536","0.134","10","17.027","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1382","1.28","10","57.022","80","4.992","15","0.139","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","131.259","0.302","10","9.208","80","0.046","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","145.232","0.238","10","7.382","80","0.682","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","24.359","3.269","15","13.169","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","47.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","37.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2462.4","0.012","8","20.148","50","0","15","0.077","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","14.571","1000","28.494","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","564.797","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","888.339","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","318.686","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","156.324","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","774.672","0.162","10","19.748","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1316.682","0.034","15","17.333","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","7.643","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","42.682","0.115","8","0.879","50","-","-","0.007","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","55.504","2.641","15","28.669","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","21.272","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","849.84","0.058","15","14.648","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.07","10","19.485","80","2.347","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1551.373","0.173","8","18.256","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","258.233","1.016","5","17.715","50","2.208","12","0.063","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","31.968","3.472","10","13.461","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","339","3.246","10","10.76","80","6.214","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","123.55","0.878","10","19.986","80","3.151","15","0.09","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.287","10","2.307","80","12.466","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.193","10","9","100","2.94","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","114.68","1.38","15","28.46","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","21.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.139","8","14.4","60","7.55","15","0.006","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8086.18","0.144","10","16.539","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.623","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","309","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.009","0.075","10","18.5","80","0.448","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","301.54","0.318","10","23.92","80","-","-","-","-","正常"]