{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-03-18","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11620436","135.983","129.999","320","22.425","100","1.723","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15906222","186.305","125.436","320","24.704","100","0.046","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10335455","119.623","-","-","-","-",9.7197,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7436417","86.07","-","-","-","-",4.9404,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","350449.688","14602.07","-","-","-","-","0.005","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","5681987","65.764","-","-","-","-","0.57","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","13433.196","0.156","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","6890.418","0.08","5.782","320","2.725","100","0.006","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","704853.125","8.158","113.401","300","9.068","100","2.057","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1218456","14.102","2.77","200","0.55","200","0.05","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.34","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11218774","129.847","208.958","320","32.292","100","1.61","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13536541","156.673","198.742","320","26.828","100","0.538","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9818890","113.644","-","-","-","-",3.5887,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7032182.5","81.391","-","-","-","-",4.6889,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3316857.25","38.712","118.706","200","10.846","50","6.065","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3583919.25","41.837","118.952","200","5.143","50","4.768","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3207437.75","37.373","116.155","200","11.039","50","5.068","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1146556.5","13.27","124.034","200","8.574","35","3.317","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1148884.25","13.87","111.99","200","7.516","35","7.169","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","123573.97","1.43","51.283","200","2.462","35","21.551","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3160074.25","36.58","115.739","200","19.886","35","0.411","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1941059","22.466","173.757","200","17.037","50","4.397","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1165315.875","13.487","164.209","200","20.062","50","6.062","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1520098.25","17.594","168.225","200","24.137","50","5.752","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2632072.32","30.464","21.51","200","5.31","35","0.2","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25920","0.3","34.08","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","6096681","70.563","5.604","50","0.16","35","4.871","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","5098927.5","59.015","6.441","50","0.046","35","0.064","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","8723243.404","102.836","24.521","50","0.131","35","1.38","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","7799323.57","92.513","27.534","50","0.226","35","1.548","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9969.027","0.119","215.308","50","40.814","35","200.521","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","136686.378","1.618","39.958","50","0.018","35","0.306","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","8737588.8","364066.2","558.137","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","7460804.16","86.352","139.374","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","8216665.92","95.1","193.21","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-218203.2","-2.526","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","26050135.68","301.506","23.21","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-928679.04","-10.749","59.28","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","187488","2.17",54.23,"120",1.31,"850",3.8,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9984125","120.581","196.993","320","31.151","100","4.364","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5808923","67.233","-","-","-","-",10.4422,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9629450","117.093","220.485","320","45.364","100","1.711","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7189338.5","83.21","-","-","-","-",9.6993,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1118102.4","12.941","21.48","50","15.11","35","0.21","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","538233.5","6.23","-","-","-","-",2.1529,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","114862.226","1.329","-","-","-","-",0.9634,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","34904.637","0.404","-","-","-","-",1.0312,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","55821.384","2325.891","7.47","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口",-35316154.746,"-416.927","846.004","100","9.476","50","0.371","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59574944.226","703.442","37.817","100","27.111","50","7.247","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","374520","4.335","251.836","550","7.323","280","0.643","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","482638.594","5.586","237.229","550","1.156","400","0.289","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","533088","6.17","243.71","550","1.76","400","0.74","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","432406.625","5.005","206.522","550","6.801","400","1.071","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","673167.375","7.791","145.489","200","3.412","200","1.405","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1070286","12.388","63.54","200","3.155","200","6.041","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","140897.172","1.631","24.934","-","28.065","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1169818.75","13.54","60.387","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","826603.625","9.567","39.682","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3643331.75","42.198","89.387","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4039429.5","46.785","65.799","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4621551.5","53.49","72.687","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7224151.5","83.613","64.235","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1717349.375","19.877","53.411","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2398007.25","27.755","44.117","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1212941.75","14.039","79.63","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1818281.375","21.045","79.786","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3546488.25","147770.359","85.515","100","0.368","50","12.735","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4446382.5","51.463","39.161","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1734001.5","20.069","40.357","100","3.499","50","0.481","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","421068.5","4.874","30.574","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2220217.5","25.697","-","-","39.696","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12662140","146.552","44.507","100","5.519","50","6.33","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","523728.656","6.062","57.182","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2904263.75","33.614","19.394","100","12.378","50","9.288","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3268449.25","37.829","73.777","100","0.802","50","0.576","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1059273.875","12.26","-","-","1.743","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","230742.844","2.671","4.399","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","32159.938","0.372","13.12","50","4.596","35","5.656","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1901245.25","22.005","42.949","100","1.38","50","0.26","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7270518.5","84.15","34.538","100","1.307","50","0.095","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7408145.5","85.742","58.408","100","1.384","50","0.057","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9699489","112.26","117.28","200","21.27","200","5.36","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2206090","25.53","165.57","200","61.73","200","11.36","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1770560","20.49","79.63","200","23.33","200","13.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","2393000","27.69","82.85","200","21.79","200","8.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3371477.75","39.02","64.56","100","16.6","35","1.74","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1170301.87","15.48","64.34","300","1.16","100","5.25","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2302.23","0.03","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","857490.31","9.92","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2631285.25","30.45","103.72","300","1.35","200","1.78","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2071336.75","23.97","70.58","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","73868.74","0.85","55.04","120","27.46","100","24.99","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7048848","81.58","63.01","100","0.68","50","3.22","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","18608600","215.37","35.14","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","98751.86","1.14","48.87","300","0.02","100","1.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","4475480","59.19","69.39","100","0","50","9.68","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1339818.38","15.51","76.76","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1959000","22.67","70.69","200","63.17","200","12.06","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1143410","13.23","119.94","200","60.55","200","6.49","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1667883.25","19.3","134.253","200","44.532","50","4.913","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1690830.13","19.57","159.493","200","45.113","50","2.536","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3714094.75","42.99","77.389","80","26.925","30","1.499","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3107363","35.97","77.122","80","26.903","30","2.205","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","26.06","0","202.828","80","1.742","30","20.639","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3362066.25","38.91","76.619","80","23.471","30","3.498","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3141626.75","36.361","20.469","100","1.113","50","3.701","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2386318.5","28.151",6.4954,"100",0.4368,"50",6.3324,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","0","0","2.161","250","0","80","24.056","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2446897.5","28.321","77.446","250","27.456","80","1.614","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","222.748","250","0.002","80","19.962","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","46921260","543.07","36.915","100","27.63","50","0.71","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","11904046","140.809","41.616","50","0","35","8.172","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3758713.5","44.244","27.593","50","0","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9109879.65","106.067","250.934","320","10.191","100","4.314","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5667310.93","65.594","-","-","-","-",1.7656,"20","正常"]