{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-03-21","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12358440","144.628","127.214","320","20.537","100","1.001","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15465929","181.004","119.227","320","21.769","100","0.776","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10437643","120.806","-","-","-","-",5.9545,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7500678.5","86.813","-","-","-","-",5.2723,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","318960.5","13290.021","-","-","-","-","0.044","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0.782","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","888916.5","10.288","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","34388.344","0.398","85.398","320","219.221","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","703009.875","8.137","132.632","300","10.204","100","2.091","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1111726.08","12.867","2.93","200","4.92","200","0.06","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.3","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11704029","135.463","110.462","320","28.588","100","1.292","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12991839","150.368","134.205","320","23.842","100","0.723","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","10227637","118.375","-","-","-","-",3.1228,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6519796.5","75.461","-","-","-","-",4.6127,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3351374","39.11","120.864","200","11.833","50","6.277","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3601992.5","42.082","120.084","200","4.815","50","5.032","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2995056.25","34.911","114.359","200","15.453","50","5.13","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1196552.88","13.85","109.789","200","17.254","35","3.256","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","637260.06","7.38","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","100665.48","1.17","638.042","200","2.315","35","35.911","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2900524","35.03","113.314","200","28.478","35","0.405","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2189810.75","25.345","150.259","200","12.136","50","5.054","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1241689.25","14.371","145.039","200","14.487","50","6.259","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1459385","16.891","149.579","200","15.444","50","5.993","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2425386.24","28.072","8.13","200","1.1","35","0.26","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","37.28","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","6858968","79.386","13.837","50","0.199","35","4.661","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","5319243","61.565","6.233","50","0.037","35","0.06","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","8800322.306","103.973","22.879","50","0.062","35","1.386","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","7438415.873","88.034","25.291","50","0.193","35","1.75","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7688.853","0.091","43.961","50","13.318","35","157.224","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","144741.68","1.708","39.594","50","0.01","35","0.297","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","8307999.36","346166.64","560.302","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","23050992.96","266.794","27.814","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","8931807.36","103.377","66.79","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-300464.64","-3.478","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44738136","517.802","20.39","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-916168.32","-10.604","0","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","189216","2.19",53.19,"120",1.68,"850",3.41,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10519793","121.757","119.547","320","32.916","100","4.116","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5746484.5","66.51","-","-","-","-",8.7185,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10420171","120.604","129.194","320","43.155","100","1.777","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7127053","82.489","-","-","-","-",8.9791,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1174867.2","13.598","13.91","50","12.63","35","0.23","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","642544.75","7.437","-","-","-","-",1.9222,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","271800.906","3.146","-","-","-","-",0.2432,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","14104.301","0.163","-","-","-","-",1.2323,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","45820.154","1909.173","1.21","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","-35002238.14","-413.2","18.739","100","11.455","50","5.023","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57724926.442","681.944","36.622","100","26.021","50","5.929","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","380050","4.399","172.226","550","5.616","280","0.592","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","481329.688","5.571","146.088","550","0.407","400","0.295","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","551232","6.38","167.78","550","1.14","400","1.12","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","410559.031","4.752","86.951","550","2.246","400","1.465","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","656885","7.603","121.486","200","4.237","200","1.445","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1162832.5","13.459","60.131","200","4.44","200","6.258","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","142144.438","1.645","22.862","-","28.795","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1158263.875","13.406","57.943","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","798653.188","9.244","39.301","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3775866","43.702","88.828","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3996943.75","46.261","64.6","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4554025.5","52.709","71.312","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7225545","83.629","59.163","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1687727.5","19.534","53.052","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2455652.75","28.422","43.288","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1246962.875","14.432","77.162","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1823668.625","21.107","79.65","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3542220.5","147592.516","82.982","100","0.507","50","11.107","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4403716.5","50.969","38.533","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1883992.5","21.805","46.142","100","6.546","50","0.51","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","401848.031","4.651","26.666","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2205610","25.528","-","-","35.582","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12082607","139.845","37.904","100","4.454","50","8.083","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","474850.5","5.496","52.289","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2822347.75","32.666","17.026","100","13.381","50","8.266","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3324998.25","38.484","73.372","100","0.708","50","0.803","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1073648.625","12.426","-","-","1.563","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","213197.312","2.468","4.163","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","36950.156","0.428","32.687","50","0.128","35","12.574","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1774706.25","20.541","39.532","100","1.496","50","0.256","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7109218","82.283","33.787","100","0.699","50","0.095","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6866322.5","79.471","56.792","100","1.166","50","0.055","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12000172","138.89","99.11","200","40.32","200","7.55","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2428270","28.1","161.41","200","36.38","200","5.44","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1516130","17.54","70.49","200","25.47","200","10.65","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","2213440","25.61","76.12","200","23.86","200","11.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3446604.5","41.62","50.78","100","15.85","35","1.61","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1423518.5","16.47","81.28","300","2.26","100","5.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","4187.26","0.05","999.33","300","587.67","100","106.96","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","793623.19","9.19","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2514484.25","29.1","128.92","300","0.01","200","1.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2171849.5","25.13","66.78","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","15.89","120","31.76","100","19.47","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7130894.5","82.53","58.85","100","0","50","3.1","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20304800","235","32.41","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","124471.68","1.44","48.8","300","0","100","1.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5852840","73.89","32.63","100","0","50","7.61","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1275754.25","14.77","72.63","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1955180","22.62","35.86","200","51.71","200","7.55","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1154680","13.36","88.42","200","49.05","200","3.89","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1665564.75","19.28","116.992","200","39.889","50","4.267","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1791105.88","20.73","125.36","200","40.546","50","5.236","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3698543.25","42.81","57.757","80","27.539","30","2.265","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3072673.75","35.56","60.27","80","27.819","30","1.965","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","0","0","259.971","80","5.66","30","16.272","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3246388.25","37.57","59.67","80","27.763","30","3.175","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3096109.25","35.835","13.469","100","1.966","50","3.43","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2451498.5","28.897",5.2063,"100",0.7371,"50",5.4445,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","0","0","27.822","250","0","80","33.638","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2294004","26.551","64.642","250","27.985","80","1.583","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","99.287","250","0.169","80","19.216","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45962472","531.973","36.438","100","27.547","50","0.883","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","27596034","354.33","45.848","50","0","35","9.906","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","11800859","139.925","54.109","50","0","35","0.006","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9083303.152","105.131","111.944","320","4.212","100","4.237","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5590567.809","64.706","-","-","-","-",3.3948,"20","正常"]