{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,222,0],[220,1,222,1],[223,0,226,0],[223,1,226,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[239,0,246,0],[239,1,246,1],[248,0,249,0],[248,1,249,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2025-03-22","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2020.131","2.799","25","35.9","250","11.899","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","324.07","86.333","500","80.8","500","105.294","500","5.529","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.165","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","107.211","2.058","10","33.187","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","234.49","0.624","8","20.91","50","3.875","15","0.006","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","219.46","1.165","10","44.669","80","3.377","15","0.02","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","218.59","0.037","10","29.78","80","3.27","15","0.035","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.728","0.012","10","1.689","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","151.718","0.038","10","29.745","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","95.04","0.036","10","12.719","80","-","-","0.187","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","879.52","0.147","1.5","4.596","30","-","-","0.001","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4733.134","0.205","10","13.306","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2769.12","0.03","10","10.061","80","9.659","15","0.181","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","354.586","0.312","10","25.438","80","1.727","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","715.39","0.34","10","24.325","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","159.84","0.072","10","26.039","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","688","0.086","10","23.43","80","5.08","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","121.82","3.026","10","41.553","80","12.766","20","0.001","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","32.918","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.984","15","10.842","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.028","10","3.631","80","4.153","20","0.066","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","97.459","0.021","10","5.738","70","0.982","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","18640.76","0.049","8.629","15.711","69.431","8.217","27.416","0.049","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","9148.248","7.874","500","111.718","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","421.546","0.009","10","10.885","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","59.357","0.034","10","3.286","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","13.618","0.708","10","29.889","80","2.586","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1051.834","0.184","10","30.278","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","236","0.01","10","9.236","80","4.597","20","0.011","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","911.52","0.364","8","13.83","50","-","-","0.047","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","557.28","0.071","10","36.339","80","6.631","15","0.016","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1067.04","0.831","10","52.98","80","3.387","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","333.619","0.322","10","26.115","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","19.01","0.053","10","2.928","60","-","-","0.002","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.076","10","8.61","80","0.78","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","34.042","0.492","10","9.125","80","1.692","20","0.127","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.672","0.553","15","25.248","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","77.155","1.192","15","21.395","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","48.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","415.65","172.22","500","111.5","500","169.29","500","21.256","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","7.207","0.009","15","3.577","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.154","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.039","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","30.24","3.717","10","34.359","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2075.33","0.054","8","8","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","107.832","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2422.66","5.402","10","11.92","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","41.558","0.767","15","25.794","80","10.494","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","6.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","37.15","0.13","15","20.5","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","8.899","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","89.597","3.109","15","28.1","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","58","0.962","15","14.231","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","34.128","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","142.733","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","103.68","6.153","15","9.46","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","58.579","0.053","15","4.055","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","16.589","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","16.934","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","273.7","8.129","500","18","500","81.126","500","0.921","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","9.5","2.188","10","12.943","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","13.67","2.513","10","16.089","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","1.368","15","21.995","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","301.18","0.009","10","18.919","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.481","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","203.12","0.242","10","22.429","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","17","3.589","10","3.098","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","197.357","0.033","10","1.546","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","141.091","0.065","10","2.287","80","11.157","20","0.063","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10412.06","0.274","10","31.292","80","5.9","15","0.136","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16738.281","30.443","1000","109.905","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","145055.844","0.467","5","7.6","40","8.098","15","0.101","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","109941.977","9.088","-","70.282","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","25.92","0.042","10","9.31","80","1.151","20","0.044","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","574.56","0.073","5","14.72","50","-","-","0.038","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","291.17","0.102","10","7.343","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","39.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","77837.76","0.032","2","8.49","40","10.68","15","0.291","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","87685.68","23.65","-","223.94","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","162.346","0.186","10","7.664","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","423.36","0.078","10","24.34","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","540.456","0.207","10","11.26","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","87.26","0.525","10","45.005","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","658.37","15.417","10","68.02","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1218","0.496","8","8.666","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","795.312","2.18","10","22.318","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","71","0.046","10","33.7","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.079","10","5.351","80","12.339","20","0.207","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","111.855","0.292","10","20.75","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","14.861","0.01","10","0.722","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1988.93","0.03","30","18.225","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","99.943","0.017","8","8.705","60","3.105","15","0.01","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","2","0.004","10","5.86","80","0.27","10","0.015","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.501","0.172","10","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","6.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1763.763","0.061","10","28.97","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.154","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","212.285","0.185","15","44.492","80","7.245","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","392.17","5.769","15","11.151","80","7.997","20","0.068","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","259","0.393","10","17.872","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","14.69","0.239","15","29.9","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.252","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","2.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71.477","0.006","10","3.484","80","-","-","0.005","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1228.349","0.071","10","23.23","80","2.375","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","83.238","0.026","10","5.621","80","0.124","20","0.024","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","398.39","0.03","8","11.968","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","90.307","1.146","10","43.29","80","-","-","0.206","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","160","3.215","45","28.958","500","34.87","70","4.49","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1581.98","0.147","8","17.4","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","16.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","72.58","0.025","10","8.3","80","6.547","15","0.094","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","504.58","1.928","15","44.49","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0.001","7.53","15","12.989","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","21.859","0.046","10","11.741","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.552","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8718.443","0.606","16","37.671","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","86.486","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","526.18","0.338","10","23.785","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","181.3","0.186","8","30.337","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","36.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","507.6","0.026","10","33.373","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.235","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1219.97","1.055","10","16.83","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","668","0.029","10","26.96","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","720.835","0.231","10","42.181","80","11.939","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.07","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12613.938","0.006","8","33.748","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10386.14","0.07","8","14.71","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","181.44","0.037","10","3.193","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","181.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","12.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","0.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","23.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","226.678","2.3","8","5.044","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","56.73","0.532","10","6.058","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.022","15","3.596","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","139.795","0.078","10","22.966","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","120.1","0.144","8","9.1","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","283.219","0.073","10","11.6","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","51.84","0.985","10","8.9","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","361.15","0.073","10","7.189","80","1.83","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","323.914","1.92","8","17.912","50","-","-","0.135","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","292.378","124.52","500","148.83","500","147.98","500","22.55","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","55.3","0.019","10","13.48","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","53.353","3.214","10","18.382","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","92.534","3.956","10","7.558","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","173.395","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","492.98","0.012","10","14.666","90","-","-","0.02","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3567.531","0.012","2","11.626","40","-","-","0.128","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","630.547","0.065","10","18.088","80","-","-","0.028","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","82.944","0.376","10","28.321","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","62.352","0.209","10","16.936","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1458","0.349","10","46.579","80","4.98","15","0.024","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","163.568","0.051","10","7.686","80","0.036","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","112.436","0.116","10","7.735","80","0.665","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","24.353","2.479","15","12.602","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","33.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","50.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3338.5","0.013","8","20.682","50","8.481","15","0.09","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","20.904","1000","31.382","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","568.071","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","873.279","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","237.704","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","193.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1070.928","0.152","10","17.227","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1091.718","0.022","15","21.521","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","17.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","43.718","0.062","8","10.192","50","-","-","0.006","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","31.937","0.349","15","14.87","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","3.928","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","32.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","799.92","0.007","15","14.333","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","508.9","0.079","10","21.707","80","2.224","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1945.25","0.51","8","29.158","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","162.12","0.821","5","13.507","50","0.185","12","0.029","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","8.986","0.69","10","14.18","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","358","3.973","10","11.462","80","7.561","20","0.012","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","13.738","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","247.1","0.219","10","18.801","80","2.394","15","0.06","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","26.425","0.021","10","3.027","80","3.198","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","7.1","100","2.96","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","140.6","0.312","15","30.058","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","50.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","3.096","8","6.5","60","9.78","15","0.008","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8289.22","0.045","10","14.887","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.797","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","253","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","98.245","0.023","10","5.281","80","0.411","15","0.024","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","343.87","0.088","10","12.87","80","-","-","-","-","正常"]