{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-03-24","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12886953","150.804","120.759","320","13.143","100","0.839","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16298636","190.753","128.043","320","11.684","100","0.895","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9941381","115.062","-","-","-","-",6.1557,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8472315","98.059","-","-","-","-",6.1459,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","425230.219","17717.924","-","-","-","-","0.114","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","58931.754","0.682","-","-","-","-","1.219","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","15026.036","0.174","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","89293.328","1.078","25.443","320","26.805","100","35.273","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","706368.938","8.176","154.254","300","10.407","100","2.182","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1031529.6","11.939","2.48","200","5.64","200","0.08","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","-","-","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11617654","134.464","103.819","320","34.249","100","0.945","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13116988","151.817","113.244","320","28.147","100","0.737","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9599039","111.1","-","-","-","-",2.3509,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6303801","72.961","-","-","-","-",4.5728,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3177126","38.427","91.612","200","11.988","50","6.429","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3310264.25","40.038","97.27","200","7.812","50","5.177","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2912149.25","35.345","96.115","200","13.624","50","5.389","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1147034.5","13.28","92.248","200","7.182","35","3.991","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","123176.14","1.43","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","122324.85","1.42","137.2","200","3.221","35","44.686","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3074574","35.59","87.856","200","21.108","35","0.566","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2187648.25","25.32","126.505","200","15.066","50","5.443","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1266306.25","14.656","131.637","200","8.211","50","6.441","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1520709.625","17.601","129.083","200","18.608","50","6.265","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2330320.32","26.971","16.59","200","3.62","35","0.3","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","24192","0.28","35.99","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","7893784","91.363","8.948","50","0.266","35","4.376","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","5542816","64.153","7.274","50","0.061","35","0.113","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","8740854.724","109.042","37.8","50","0.248","35","1.442","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","7444166.096","93.19","23.002","50","0.15","35","1.748","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6969.187","0.083","2.805","50","16.18","35","66.745","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","153414.974","1.84","35.342","50","0.005","35","0.33","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","457.92","19.08","71.234","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","8857391.04","102.516","62.172","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","9972357.12","115.421","45.25","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-221581.44","-2.565","57.82","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43422099.84","502.571","20.39","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-864622.08","-10.007","0","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","167616","1.94",50.91,"120",1.5,"850",3.4,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10447100","120.916","86.054","320","37.005","100","4.852","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4480175.5","51.854","-","-","-","-",7.81,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10293126","119.133","105.935","320","38.515","100","2.092","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6506897.5","75.311","-","-","-","-",7.5939,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","782870.4","9.061","12.95","50","10.05","35","0.26","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","276984.312","3.206","-","-","-","-",1.9242,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","17092.473","0.198","-","-","-","-",0.9324,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","25741.875","0.298","-","-","-","-",1.2846,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","31452.446","1310.519","0.51","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","-34511353.917","-407.501","386.897","100","228.738","50","62.768","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57284110.157","676.492","37.967","100","25.285","50","4.472","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","379868","4.397","169.573","550","5.838","280","0.543","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","456110.562","5.279","141.494","550","0.386","400","0.304","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","518400","6","166.84","550","1.13","400","0.73","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","429808.969","4.975","284.77","550","5.925","400","2.044","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","557546.438","6.453","136.118","200","7.487","200","1.518","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1000741.062","11.583","64.305","200","8.348","200","6.257","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","137584.359","1.592","21.716","-","24.643","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1155018.625","13.368","58.312","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","819326.312","9.483","37.89","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3770179.75","43.636","81.884","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3991268.5","46.195","59.676","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4500608","52.09","68.053","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7236552.5","83.756","50.35","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1687598.25","19.532","49.863","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2474205.75","28.637","43.584","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1221236.5","14.135","74.828","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1703142","19.874","77.611","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3598862.25","149952.594","87.215","100","0.593","50","11.198","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4388493.5","50.793","38.647","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1794328.5","20.768","41.027","100","10.876","50","0.456","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","416407.312","4.82","24.922","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2208144.25","25.557","-","-","35.867","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12114163","140.21","35.906","100","2.817","50","8.366","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","508085.969","5.881","50.62","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2889652.75","33.445","18.185","100","13.94","50","7.294","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3317198.5","38.394","67.239","100","0.706","50","0.891","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1072793.375","12.416","-","-","1.288","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","198020.141","2.292","15.947","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","124576.453","1.442","10.405","50","0.02","35","4.542","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1810079.625","20.95","41.95","100","1.308","50","0.258","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6993365.5","80.942","34.548","100","0.6","50","0.097","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6495203","75.176","52.802","100","0.913","50","0.056","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11230507","129.98","82.51","200","38.6","200","6.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2465280","28.53","145.16","200","35.77","200","4.64","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1521510","17.61","79.65","200","22.63","200","7.6","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1986500","22.99","84.1","200","21.12","200","8.53","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3957406","45.8","49.16","100","19.4","35","1.61","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1567469.37","18.14","133.62","300","3.38","100","5.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","433150.66","5.01","160.57","300","54.2","100","30.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","848276.19","9.82","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2596759.5","30.06","123.28","300","0.2","200","1.96","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2067242","23.92","63.09","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","8.5","120","33.54","100","15.11","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7124333.5","82.4","60.35","100","0.04","50","2.53","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21228500","245.69","20.78","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","135939.64","1.57","59.95","300","0.01","100","1.19","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7056850","89.1","31.47","100","0","50","5.43","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1306916.88","15.13","71.44","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1949930","22.56","26.92","200","40.9","200","2.7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1272380","14.72","77.45","200","38.12","200","1.6","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1707627.63","19.76","96.455","200","31.245","50","5.14","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1699478.63","19.67","113.177","200","41.69","50","4.127","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3636263.5","42.09","54.323","80","27.428","30","1.151","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3081039","35.66","56.879","80","27.198","30","1.691","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","115.73","0","277.342","80","8.743","30","13.684","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3180629.25","36.81","57.495","80","27.371","30","2.573","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3154837","36.514","19.056","100","1.858","50","3.37","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2095487.125","24.63",7.4798,"100",0.4642,"50",6.8028,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","82375.945","0.953","2.824","250","0.003","80","31.071","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2256254.5","26.114","65.168","250","27.288","80","1.411","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","67.603","0.001","27.134","250","0.464","80","21.289","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45825664","530.39","36.494","100","28.058","50","0.877","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","10733377","126.022","42.01","50","0","35","20.542","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","11317125","134.107","10.548","50","0","35","0.008","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9038538.55","104.613","96.045","320","0.68","100","4.234","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5308513.008","64.112","-","-","-","-",4.2302,"20","正常"]