{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,222,0],[220,1,222,1],[223,0,226,0],[223,1,226,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[239,0,246,0],[239,1,246,1],[248,0,249,0],[248,1,249,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2025-03-29","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2119.984","7.858","25","35.162","250","22.381","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","362.95","95.15","500","82.42","500","115.209","500","4.655","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","195.472","0.519","10","37.946","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","235.181","0.016","8","29.216","50","3.919","15","0.018","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","264.38","1.136","10","48.64","80","3.265","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","240.19","0.273","10","29.72","80","3.39","15","0.037","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.836","0.008","10","2.291","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","161.222","0.031","10","27.214","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","97.63","0.897","10","12.719","80","-","-","0.139","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1279.269","0.043","1.5","5.471","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4747.49","0.185","10","13.184","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3290.98","0.028","10","13.633","80","9.86","15","0.319","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","369.792","0.277","10","23.747","80","2.006","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","942.62","0.03","10","22.388","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","102.82","0.101","10","25.523","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","723","0.082","10","42.7","80","12.49","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","135.65","3.688","10","30.584","80","15.773","20","0.007","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","25.574","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.02","15","13.089","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","1.623","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","1.647","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.032","10","3.36","80","4.025","20","0.067","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","98.237","0.019","10","10.119","70","1.429","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","18367.09","0.287","8.629","17.555","69.431","4.648","27.416","0.042","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","10229.136","13.741","500","119.718","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","445.936","0.151","10","17.169","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","20.045","0.056","10","3.096","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.54","0.959","10","21.861","80","3.035","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1194.48","0.078","10","21.376","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","246","0.015","10","7.548","80","8.376","20","0.013","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","975.456","0.096","8","21.72","50","-","-","0.079","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","630.72","0.075","10","28.96","80","3.305","15","0.021","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","330.91","0.027","10","53.61","80","2.676","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","369.14","0.437","10","33.456","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","31.1","0.097","10","2.839","60","-","-","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.074","10","12.55","80","0.94","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","29.808","0.589","10","9.92","80","1.369","20","0.161","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.424","0.781","15","21.622","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","64.627","1.024","15","29.01","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","323.59","181.49","500","109.14","500","213.17","500","19.875","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","7.578","0.009","15","2.186","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.275","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","37.2","4","10","25.638","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2222.21","0.065","8","6.5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","147.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2309.47","6.292","10","17.55","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","67.046","0.938","15","19.85","80","5.767","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","5.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","39.74","0.128","15","15.8","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","6.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","138.845","4.59","15","40.2","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","51","1.562","15","23.315","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","34.387","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","103.68","5.245","15","10.03","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","62.986","0.046","15","3.903","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","13.306","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","218.56","80.892","500","47.4","500","95.836","500","5.807","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","5.18","3.386","10","24.892","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","29.95","1.996","10","14.492","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","279.407","0.008","10","20.571","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","12.387","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","204.42","0.253","10","23.869","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","2.356","10","3.047","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","185.637","0.079","10","1.714","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","182.822","0.056","10","2.971","80","7.993","20","0.054","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11717.57","1.13","10","38.743","80","5.23","15","0.147","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17816.95","30.513","1000","141.697","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","118718.203","0.464","5","8.418","40","7.586","15","0.081","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","96497.367","10.045","-","116.938","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","47.52","0.028","10","9.21","80","0.757","20","0.046","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","513.22","1.409","5","15.12","50","-","-","0.047","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","290.3","0.306","10","7.659","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","75703.68","0.033","2","10.73","40","12.23","15","0.299","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","84367.92","25.92","-","249","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","353.462","0.097","10","5.007","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","393.98","0.147","10","26.03","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","498.096","0.262","10","11.14","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","3.46","0.596","10","16.449","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","648.86","0.65","10","37.78","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1550","0.735","8","13.623","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","621.043","0.055","10","17.779","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","56","0.032","10","37.65","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","165.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.041","10","5.811","80","7.701","20","0.179","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","69.542","0.383","10","15.656","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.701","0.008","10","1.908","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2236.03","0.018","30","16.232","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","97.905","0.067","8","8.23","60","1.135","15","0.011","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","195","0.273","10","11.25","80","2.15","10","0.034","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.056","0.195","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1966.491","0.327","10","27.842","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","8.215","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","211.766","0.35","15","46.123","80","5.264","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","479.606","5.598","15","9.884","80","7.688","20","0.06","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","229","1.104","10","17.135","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.236","15","21.6","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.289","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.056","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","63.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70.892","0.017","10","3.909","80","-","-","0.004","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1263.686","0.13","10","15.969","80","0.956","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","85.873","0.02","10","3.272","80","0.306","20","0.029","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","362.88","0.049","8","22.559","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","102.488","0.299","10","34.632","80","-","-","0.116","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","220","1.003","45","22.686","500","41.25","70","3.02","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1450.66","0.07","8","19.3","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","4.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","73.44","0.073","10","9.86","80","4.713","15","0.061","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","564.19","2.565","15","44.07","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","18.058","0.048","10","8.14","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.092","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9250.662","6.646","16","57.921","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","58.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","572.83","0.148","10","23.155","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","264.56","0.293","8","30.681","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","441.59","0.056","10","20.383","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.012","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1392.77","1.122","10","22.28","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","708","0.024","10","29.62","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1298.938","0.48","10","56.345","80","9.039","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.074","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12421.778","0.046","8","36.373","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10914.91","0.1","8","17.91","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","146.02","0.008","10","2.485","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","146.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","68.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","52.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","80.814","0.012","8","9.36","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.059","10","22.026","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","100.7","0.526","10","10.654","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.021","15","3.484","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","168.221","0.007","10","21.948","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","25.06","1.213","8","15.7","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","316.138","0.123","10","16","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","52.7","2.71","10","24.6","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","354.24","0.071","10","8.147","80","1.73","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","282.701","1.565","8","24.112","50","-","-","0.169","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","281.923","111.28","500","132.71","500","129.79","500","20.26","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","62.21","0.032","10","11.01","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","54.182","3.367","10","17.151","80","-","-","0.041","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","93.312","3.354","10","25.151","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","18.492","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","657.919","0.012","10","17.848","90","-","-","0.014","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2301.265","0.365","2","15.967","40","-","-","0.035","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","599.098","0.102","10","14.98","80","-","-","0.033","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","48.557","0.353","10","30.755","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","57.696","0.12","10","18.955","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1494","0.189","10","43.482","80","3.643","15","0.116","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","130.207","0.14","10","8.494","80","0.015","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","154.314","0.094","10","6.809","80","0.224","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","22.401","3.895","15","11.091","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","72.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","52.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3545.86","0.011","8","26.73","50","6.384","15","0.1","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","39.281","1000","151.931","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","611.401","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","964.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","235.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","152.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","921.456","0.364","10","19.292","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1230.182","0.077","15","18.684","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","7.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","80.611","0.327","8","8.827","50","-","-","0.007","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","1.262","15","14.839","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","5.911","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","317.28","0.003","15","15.348","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","289.44","0.113","10","20.769","80","3.379","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1907.532","0.01","8","23.104","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","245.81","0.069","5","17.007","50","1.661","12","0.067","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","36.979","0.685","10","26.401","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","350","3.708","10","11.423","80","6.465","20","0.007","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","104.54","0.873","10","31.557","80","3.284","15","0.112","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.183","10","3.299","80","1.988","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","6.7","100","3.56","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","274.7","0.159","15","40.172","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","89.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","51.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","26.525","3.7","8","19.5","60","9.41","15","0.052","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8493.12","0.035","10","13.096","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","323","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","117.012","0.08","10","17.779","80","1.273","15","0.023","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","320.54","0.186","10","13.62","80","-","-","-","-","正常"]