{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,222,0],[220,1,222,1],[223,0,226,0],[223,1,226,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[239,0,246,0],[239,1,246,1],[248,0,249,0],[248,1,249,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2025-03-31","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1197.927","2.539","25","31.076","250","23.084","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","395.72","95.288","500","106.4","500","66.285","500","0.012","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","205.308","0.523","10","26.737","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.219","0.028","8","27.993","50","4.604","15","0.02","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","262.66","1.21","10","44.56","80","3.58","15","0.025","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","160.7","0.149","10","27.66","80","3.28","15","0.03","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","18.514","0.012","10","2.051","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","132.451","0.018","10","29.295","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","95.9","0.656","10","13.378","80","-","-","0.078","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","730.919","0.051","1.5","4.565","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","21.282","0.192","10","14.486","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4298.4","0.026","10","13.081","80","9.949","15","0.32","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","128.563","0.566","10","21.296","80","4.174","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","923.62","0.16","10","17.044","80","-","-","0.052","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","120.96","0.07","10","26.105","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","717","0.077","10","40.77","80","12.44","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","120.1","3.645","10","28.197","80","16.161","20","0.009","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","31.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.054","15","1.49","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","27.302","0.015","10","3.318","80","4.445","20","0.07","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","163.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","98.323","0.024","10","8.126","70","32.652","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","18183.61","0.039","8.629","16.233","69.431","4.516","27.416","0.042","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","7515.168","8.557","500","183.312","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","609.258","0.153","10","20.342","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","15.725","0.047","10","2.386","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.597","10","14.804","80","2.942","10","0.003","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1067.472","0.212","10","33.325","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","235","0.016","10","9.642","80","10.846","20","0.016","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1136.678","0.14","8","23.23","50","-","-","0.079","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","636.77","0.085","10","24.555","80","3.469","15","0.019","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","660.1","0.007","10","47.57","80","2.443","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","330.254","0.486","10","27.4","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","25.06","0.122","10","5.345","60","-","-","0.002","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.083","10","9.1","80","0.94","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","26.093","0.308","10","10.493","80","0.999","20","0.2","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.887","0.586","15","14.588","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","70.848","1.327","15","23.047","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","417.45","195.48","500","116.45","500","211.02","500","20.79","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.532","0.008","15","2.426","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","38.88","5.746","10","27.725","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2236.03","0.106","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","116.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1981.15","1.79","10","17.54","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","45.187","0.334","15","23.526","80","5.51","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","5.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.121","15","19.4","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","44.15","0.139","15","30.9","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","46","1.401","15","21.907","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","33.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","95.9","5.182","15","6.38","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","35.251","0.058","15","3.938","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","237.13","129.667","500","45.05","500","134.724","500","3.206","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","9.5","3.753","10","24.643","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","29.02","3.82","10","20.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","244.424","0.023","10","16.883","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.499","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","220.83","0.266","10","25.13","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","44","3.151","10","3.832","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","110.89","0.084","10","2.319","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","184.205","0.103","10","5.376","80","7.355","20","0.01","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12798.43","0.209","10","31.186","80","3.38","15","0.142","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17792.87","30.114","1000","102.783","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","94695.938","0.283","5","6.886","40","9.163","15","0.064","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","84222.172","12.555","-","87.149","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","26.78","0.058","10","14.43","80","0.853","20","0.038","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","547.78","0.079","5","11.49","50","-","-","0.026","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","414.72","0.298","10","7.166","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","76.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","77131.01","0.031","2","11.53","40","11.28","15","0.306","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","86116.56","24.31","-","250.06","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","274.925","0.218","10","5.379","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","335.23","0.222","10","25.83","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","502.152","0.21","10","9.01","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","72.58","0.621","10","23.293","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","682.56","0.592","10","44.84","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1437","0.709","8","8.36","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","89.165","0.051","10","17.259","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","33","0.04","10","27.4","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","20.822","0.054","10","5.138","80","6.421","20","0.149","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","93.982","0.34","10","17.899","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","8.986","0.011","10","2.139","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2447.71","0.018","30","16.713","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","96.076","0.098","8","7.794","60","1.039","15","0.01","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.17","10","14.73","80","1.25","10","0.021","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.574","0.328","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1676.835","0.03","10","25.313","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.795","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","107.741","0.347","15","44.878","80","4.715","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","329.616","6.229","15","9.693","80","8.979","20","0.047","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","230","0.779","10","22.788","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.284","15","16.1","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.897","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","52.058","0.004","10","7.477","80","-","-","0.016","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","693.274","0.15","10","18.154","80","0.369","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","48.721","0.023","10","2.839","80","0.188","20","0.021","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","408.931","0.081","8","19.429","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","44.763","0.238","10","23.422","80","-","-","0.076","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","200","0.131","45","24.337","500","43.33","70","4.33","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1127.52","0.077","8","19.7","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","21.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","69.12","0.077","10","12.97","80","4.949","15","0.111","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","360.29","2.228","15","40.56","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","25.402","0.056","10","7.636","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.189","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8560.321","0.653","16","45.04","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","66.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","609.98","0.269","10","27.152","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","233.27","0.554","8","30.793","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","484.013","0.102","10","24.133","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.656","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1456.7","0.973","10","25.76","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","710","0.028","10","30.58","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","979.603","0.533","10","54.24","80","10.114","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.074","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10666.592","0.101","8","35.905","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11022.05","0.1","8","18.47","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","127.01","0.005","10","2.461","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","127.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","3.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","46.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","17.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","119.292","0.221","8","9.638","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","22.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","30.83","0.552","10","19.065","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.041","15","5.394","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","100.57","0.285","10","27.406","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","68.26","1.004","8","13.7","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","273.802","0.158","10","19.4","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","62.21","1.748","10","17.9","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","343.87","0.072","10","7.291","80","1.44","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","331.517","0.352","8","7.395","50","-","-","0.081","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","172.886","70.95","500","99.53","500","93.14","500","18.81","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","60.48","0.044","10","11.48","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","50.028","2.454","10","15.811","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","81.13","3.727","10","29.318","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","229.922","0.014","10","17.592","90","-","-","0.014","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","730.597","0.355","2","11.22","40","-","-","0.046","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","593.309","0.037","10","14.299","80","-","-","0.034","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","53.309","0.064","10","21.067","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","29.28","0.13","10","24.56","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1601","0.272","10","42.52","80","4.7","15","0.055","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","73.021","0.584","10","9.582","80","0.779","20","0.017","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.027","10","5.598","80","0.107","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","16.854","3.279","15","10.352","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","54.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","2.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3168.29","0.012","8","25.056","50","9.865","15","0.093","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","49.526","1000","263.843","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","578.284","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","787.467","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","328.329","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","126.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","802.056","0.541","10","20.634","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1346.236","0.105","15","18.98","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","10.188","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","61.949","0.041","8","6.534","50","-","-","0.007","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","21.168","1.269","15","18.507","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.181","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","36.762","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","928.32","0.027","15","19.897","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","412.99","0.092","10","19.73","80","3.918","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1339.549","0.014","8","22.274","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","212.582","0.075","5","19.084","50","1.72","12","0.059","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","26.093","0.668","10","28.316","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","341","3.339","10","10.169","80","6.091","20","0.005","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","92.45","0.67","10","22.208","80","2.832","15","0.09","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.279","10","3.318","80","2.317","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.071","10","8.9","100","3.56","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","149.58","0.162","15","31.374","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","52.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","17.885","4.419","8","17.8","60","9.21","15","0.053","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7970.4","0.032","10","11.876","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.211","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","200","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","115.068","0.1","10","14.28","80","0.806","15","0.023","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","273.89","0.351","10","14.79","80","-","-","-","-","正常"]