{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-04-02","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10833733","136.79","124.444","320","16.882","100","1.98","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16141656","186.825","115.222","320","23.701","100","0.922","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9843269","113.927","-","-","-","-",5.411,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8873125","102.698","-","-","-","-",5.354,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","430607","17941.957","-","-","-","-","0.021","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","7891083.5","91.332","-","-","-","-","0.711","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1636215.625","18.938","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","5269.517","0.061","49.976","320","63.988","100","217.732","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","700433.438","8.107","123.026","300","13.123","100","2.191","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","43848","0.508","1.78","200","0.91","200","0.81","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.87","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11181407","129.414","211.712","320","35.783","100","1.51","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13113969","152.958","205.695","320","34.785","100","0.743","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9889005","114.456","-","-","-","-",3.117,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6483808","75.152","-","-","-","-",4.64,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3201044.5","37.344","94.893","200","11.996","50","6.201","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3107065.25","36.292","95.592","200","14.638","50","4.633","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3003834.25","34.999","96.183","200","11.328","50","4.99","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1100031.5","12.73","111.24","200","7.072","35","2.836","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1036727.31","12","111.65","200","26.816","35","3.173","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1077642.5","13.02","111.305","200","28.02","35","1.498","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3484895.5","40.33","114","200","11.101","35","0.515","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2171155.5","25.129","157.885","200","15.06","50","3.782","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1273105.625","14.735","165.733","200","13.157","50","6.059","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1498130.75","17.34","170.884","200","19.981","50","5.304","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2424124.8","28.057","20.92","200","4.37","35","0.23","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21600","0.25","43.44","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","7391347","85.548","16.661","50","0.174","35","5.04","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","5159220.5","59.713","4.678","50","0.045","35","0.072","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","12092987.775","142.53","27.349","50","0.087","35","1.277","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","15152265.477","181.32","21.162","50","0.112","35","1.053","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8192.972","0.097","0","50","15.161","35","80.689","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","122526.652","1.451","34.756","50","0.005","35","0.335","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","8427438.72","351143.28","123.828","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","86.886","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","8308846.08","96.167","17.615","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","42169014.72","488.067","17.69","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-343535.04","-3.976","39.902","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-956344.32","-11.069","290.175","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","169344","1.96",52.18,"-",1.45,"-",3.99,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10267241","118.834","198.831","320","36.078","100","2.517","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6398698.5","74.059","-","-","-","-",10.256,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10415664","120.552","227.548","320","50.413","100","1.532","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7311252","84.621","-","-","-","-",8.464,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","854150.4","9.886","22.87","50","6.24","35","0.29","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","213844.344","2.475","-","-","-","-",1.723,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","14621.598","0.169","-","-","-","-",0.918,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","2024.293","0.023","-","-","-","-",1.202,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","4295.914","178.996","0.92","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口",-908724.458,"-10.754","19.756","100","12.076","50","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","53438391.774","633.214","37.053","100","23.884","50","5.71","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","387296","4.483","260.465","550","8.824","280","0.644","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","491786.906","5.692","237.368","550","1.315","400","0.226","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","520992","6.03","242.77","550","1.8","400","0.8","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","476095.188","5.51","200.916","550","7.264","400","1.356","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","783591.812","9.069","132.52","200","4.145","200","2.337","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1425010.875","16.493","72.82","200","1.776","200","7.306","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","133521.047","1.545","22.155","-","21.707","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1221607.75","14.139","53.954","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","908729.562","10.518","33.971","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3952417","45.746","84.745","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4278833.5","49.524","72.507","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4562013.5","52.801","60.901","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7572102","87.64","56.699","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1730075.25","20.024","50.221","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2470491","28.594","43.041","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1206029.25","13.959","68.859","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1729392.375","20.886","71.106","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3575799","148991.625","75.687","100","0.165","50","8.175","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4278814.5","49.523","36.27","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2267280","26.242","40.666","100","2.904","50","0.653","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","0","0","0.325","100","0.677","50","57.877","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","243543.828","2.819","5.351","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","36445.289","0.422","4.206","50","0.234","35","1.995","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10039405","116.2","80.14","200","56.05","200","8.04","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2699000","31.23","141.76","200","59.72","200","11.76","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1939480","22.44","79.39","200","6.79","200","7.41","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1689030","19.54","84.29","200","7.1","200","9.54","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4137045.5","50.37","40.29","100","15.79","35","1.16","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1240110.62","14.99","168.07","300","2.02","100","5.65","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2095.1","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","893418.12","10.34","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2548544.5","29.5","106.78","300","0.41","200","1.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1940112","22.45","59.79","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","26.63","120","73.93","100","28.08","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6945113.5","80.38","64","100","0.01","50","2.56","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","22487200","260.26","28.35","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","105630.81","1.22","60.32","300","0.2","100","0.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7275550","87.86","29.85","100","0","50","3.42","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1259996.12","14.58","79.61","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","2126120","24.6","23.27","200","45.25","200","5.74","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1611060","18.64","58.35","200","44.99","200","3.23","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1607815.13","18.61","121.289","200","44.084","50","5.568","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1582103.13","18.31","127.107","200","45.77","50","2.94","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3335953.5","38.61","76.634","80","27.164","30","1.048","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2867271","33.19","77.701","80","13.978","30","1.834","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","88.1","0","257.407","80","1.251","30","37.164","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2940861.5","34.04","76.697","80","26.226","30","2.902","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3008519","34.821","16.864","100","1.123","50","3.157","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3038948.75","36.098",1.777,"100",1.296,"50",5.479,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","52695.438","0.61","20.564","250","0.014","80","43.111","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2334242.75","27.017","77.291","250","25.604","80","2.128","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","3.246","250","0.159","80","17.372","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44078880","510.172","34.056","100","26.695","50","0.621","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","11951494","141.287","5.85","50","0","35","0.123","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","12466466","160.135","50.752","50","0","35","0.003","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8893504.25","102.934","246.426","320","9.674","100","4.414","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5762261.856","66.693","-","-","-","-",3.407,"20","正常"]