{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-04-10","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11813651","136.732","132.6","320","20.365","100","1.198","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15323932","177.36","122.975","320","19.212","100","0.84","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8275382","95.78","-","-","-","-",5.795,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8582628","99.336","-","-","-","-",6.53,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","298058.875","12419.121","-","-","-","-","0.09","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","6955469","80.503","-","-","-","-","0.658","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","83803.516","0.97","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","157179.203","1.819","48.498","320","314.489","100","16.534","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","679236.25","7.862","118.029","300","18.537","100","2.116","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1246294.08","14.425","2.73","200","6.56","200","0.43","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11225212","129.921","138.518","320","32.045","100","0.8","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12318038","142.57","153.577","320","36.625","100","1.099","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9580439","110.885","-","-","-","-",2.103,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6333775","73.308","-","-","-","-",4.606,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2993535.5","34.96","111.686","200","13.528","50","6.967","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2981207.5","34.839","118.022","200","15.332","50","5.202","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2935004.75","34.216","114.352","200","17.459","50","5.785","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1153771.5","13.94","104.385","200","16.329","35","2.888","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1057284.63","12.24","96.255","200","28.36","35","3.964","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1157572.38","13.4","91.343","200","25.718","35","1.469","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3022128.75","34.98","102.372","200","11.436","35","0.637","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2168622","25.1","145.853","200","21.765","50","4.398","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1203413.75","13.928","135.482","200","12.167","50","6.499","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1477067.875","17.096","137.493","200","17.04","50","6.926","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2307035.52","26.702","16.41","200","1.98","35","0.29","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25056","0.29","27.57","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","818665.438","9.475","0.878","50","0.001","35","5.406","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","5982616","69.243","5.536","50","0.038","35","0.068","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","21255553.958","251.049","22.236","50","0.088","35","0.754","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","21377336.476","291.309","22.003","50","0.049","35","0.678","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","26206.566","0.315","4.462","50","1.737","35","33.835","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","50587.681","0.602","33.109","50","0.149","35","0.672","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","36576973.44","1524040.56","21.585","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","134.5","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","33189799.68","384.141","25.514","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","11539454.4","133.558","7.511","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-409656.96","-4.741","7.141","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-946529.28","-10.955","0","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","174528","2.02",52.89,"-",3.48,"-",4.51,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9305888","112.39","159.65","320","24.776","100","3.642","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5143026.5","59.526","-","-","-","-",8.985,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10505660","121.593","163.815","320","45.863","100","1.533","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6735555.5","77.958","-","-","-","-",8.179,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","843264","9.76","10.65","50","6.39","35","0.66","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","930217.312","10.766","-","-","-","-",2.063,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","274526.531","3.177","-","-","-","-",1.046,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","18180.135","0.21","-","-","-","-",1.753,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","2793.984","116.416","0.57","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","1367843.792","16.837","0","100","0","50","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58840672.737","707.696","40.984","100","27.103","50","5.453","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","380278","4.401","207.133","550","8.362","280","0.671","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","464976.188","5.382","188.601","550","0.87","400","0.236","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","509760","5.9","198.95","550","1.58","400","4.17","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","482265.062","5.582","145.937","550","6.593","400","1.054","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","592637.062","6.859","138.537","200","3.745","200","1.572","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1029194.688","11.912","65.248","200","3.688","200","5.426","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","138560.453","1.604","17.887","-","34.678","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1469979.875","17.038","46.998","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1083120.875","12.536","32.719","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3875565.75","44.856","71.569","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4235958.5","49.027","55.49","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3787164","43.833","50.921","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7334672.5","84.892","51.604","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1582210.375","18.313","43.967","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2488195.75","28.799","39.139","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1116076.125","13.479","62.515","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1709736.25","20.8","63.148","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3546481.5","147770.047","76.086","100","0.337","50","5.729","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3971354.25","45.965","33.551","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","965467.75","11.174","84.586","100","12.611","50","5.239","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","197692.078","2.288","88.314","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","127179.32","1.472","7.469","50","0.524","35","4.125","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11277840","130.53","83.7","200","44.12","200","7.55","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2266120","26.22","144.83","200","78.96","200","14.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","2445600","28.3","79.66","200","44.86","200","9.77","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1628100","18.84","82.89","200","42.79","200","13.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3210287.5","37.15","39.74","100","11.49","35","1.28","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1311567","15.96","121.78","300","2.74","100","4.87","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1634.45","0.02","1020.76","300","395.91","100","48.07","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","980388.75","11.35","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","112874.2","1.31","331.75","300","280.84","200","99.61","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1381621.25","23.98","56.89","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","102.94","120","18.33","100","17.6","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7341764.5","84.97","61.86","100","0","50","3.4","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","22470000","260.06","27.59","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","198595.41","2.3","47.93","300","0","100","1.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6974080","84.22","31.15","100","0","50","3.67","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1332156.38","15.42","62.6","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","2027370","23.46","17.35","200","58.09","200","8.52","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1253360","14.5","59.24","200","55.53","200","5.04","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1708459.88","19.77","125.614","200","44.503","50","6.5","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1668485","19.31","114.718","200","44.873","50","4.845","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3102990.5","35.92","67.75","80","25.065","30","0.977","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2831383.25","32.77","69.575","80","15.625","30","1.384","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","32.81","0","284.999","80","21.482","30","29.982","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2898653.25","33.55","66.156","80","18.613","30","2.229","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3274351.5","37.898","20.285","100","0.814","50","2.632","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2595860.25","30.602",1.597,"100",0.98,"50",4.023,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","56657.27","0.656","4.459","250","34.046","80","54.324","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2251976.75","26.064","67.718","250","26.121","80","2.111","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","4.462","0","31.712","250","6.818","80","13.725","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","29523114","341.703","37.805","100","26.762","50","1.071","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","25453302","302.345","95.726","50","0","35","31.307","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","11102840","131.568","98.695","50","0","35","150.976","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","-","-","155.408","320","18.087","100","4.287","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6088214.59","70.465","-","-","-","-",4.474,"20","正常"]