{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":277,"n_cols":13,"rows_kept":277,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,221,0],[219,1,221,1],[222,0,225,0],[222,1,225,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[235,0,237,0],[235,1,237,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[251,0,253,0],[251,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,270,0],[268,1,270,1],[272,0,274,0],[272,1,274,1]]}
["监测日期：2025-04-10","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2153.449","2.393","25","41.519","250","23.651","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","456.31","69.341","500","42.35","500","78.486","500","1.631","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.584","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","14.913","0.162","10","19.292","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","234.144","0.041","8","21.99","50","5.638","15","0.017","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","213.41","1.533","10","53.439","80","4.145","15","0.021","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","209.09","0.03","10","23.96","80","2.99","15","0.024","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.32","0.01","10","2.066","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","129.6","0.15","10","29.002","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","142.56","0.084","10","13.499","80","-","-","0.074","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1057.307","0.032","1.5","4.491","30","-","-","0.008","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4819.068","0.306","10","12.604","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3044.74","0.03","10","17.186","80","8.453","15","0.275","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","349.056","0.515","10","19.015","80","0.84","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","694.66","0.07","10","17.686","80","-","-","0.041","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","111.46","0.099","10","31.936","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","698","0.111","10","49.44","80","14.51","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","121.82","1.088","10","20.878","80","14.991","20","0.012","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","27.907","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.08","15","1.728","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.356","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","23.76","0.042","10","2.957","80","4.97","20","0.056","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","96.854","0.008","10","7.186","70","1.427","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","17667.78","0.063","8.629","12.731","69.431","6.453","27.416","0.026","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","7533.144","8.277","500","237.008","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","634.668","0.093","10","13.969","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","38.275","0.041","10","3.028","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","9.629","0.254","10","15.537","80","2.372","10","0.008","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1174","0.655","10","32.156","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","258","0.01","10","7.917","80","6.926","20","0.025","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","36.806","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","969.581","0.027","8","21.7","50","-","-","0.088","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1258.85","0.998","10","42.27","80","3.51","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","519.063","0.892","10","15.194","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","33.7","0.227","10","2.611","60","-","-","0.002","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.128","10","12.02","80","0.59","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","30.499","0.274","10","16.558","80","0.998","20","0.164","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.951","0.824","15","20.377","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","76.81","1.362","15","21.103","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","3.21","160","500","65.75","500","168.71","500","5.822","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.489","0.116","15","6.274","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","44.64","5.393","10","39.449","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2388.1","1.918","8","12.1","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","78.773","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2644.7","5.926","10","10.07","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","53.827","0.994","15","22.597","80","6.775","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","45.79","0.138","15","5.5","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","5.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","132.365","0.391","15","22.8","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","69","1.676","15","16.86","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","32.141","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","48.038","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","48.38","4.78","15","8.34","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","46.051","0.032","15","4.043","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","21.168","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","13.824","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","262.03","58.418","500","53.71","500","66.007","500","2.987","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","2.613","10","17.262","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","29.05","1.671","10","12.956","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","219.344","0.251","10","15.698","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","205.86","0.254","10","26.851","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","64","1.594","10","4.705","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","303.487","0.126","10","2.487","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","135.389","0.058","10","3.11","80","5.85","20","1.168","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9879.84","0.98","10","35.211","80","5.69","15","0.085","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19143.933","29.271","1000","47.51","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","156734.875","0.786","5","8.41","40","7.859","15","0.095","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","112985.633","10.242","-","86.155","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","26.78","0.032","10","8.37","80","1.214","20","0.046","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","554.69","0.074","5","13.1","50","-","-","0.018","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","359.42","0.208","10","7.244","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","24.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","66789.79","0.031","2","10.88","40","12.78","15","0.283","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","74876.88","25.13","-","301.07","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","233.107","0.028","10","7.823","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","407.81","0.182","10","23.27","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","592.152","0.225","10","6.64","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","70.85","0.131","10","18.34","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","544.32","0.184","30","48.21","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1384","0.542","8","3.555","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","490.925","0.058","10","19.399","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","79","0.207","10","24.94","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","105.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","57.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","22.118","0.018","10","3.956","80","13.202","20","0.207","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","102.584","0.347","10","33.728","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.787","0.015","10","3.146","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","4186.94","0.01","30","23.207","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","83.427","1.031","8","5.701","60","4.927","15","0.005","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","261","0.05","10","8.2","80","1.24","10","0.029","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.378","0.071","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1870.127","0.887","10","43.914","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.986","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","197.51","0.62","15","25.952","80","8.172","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","422.496","6.017","15","11.057","80","8.261","20","0.046","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","243","1.446","10","19.632","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.114","15","14.8","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.168","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","7.216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","59.22","0.05","10","2.548","80","-","-","0.015","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","856.915","0.072","10","13.701","80","0.853","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","91.126","0.027","10","3.775","80","0.87","20","0.031","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","407.894","0.06","8","26.064","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","73.074","0.863","10","17.147","80","-","-","0.058","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","248","7.24","45","24.392","500","35.06","70","4.2","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1371.17","0.072","8","19","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","14.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","65.66","0.022","10","19.59","80","2.382","15","0.091","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","558.14","1.972","15","46.94","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.798","0.055","10","7.356","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9231.013","2.439","16","45.28","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","66.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","668.74","4.865","10","18.109","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","185.17","0.115","8","33.841","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","492.998","0.313","10","6.189","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1264.9","1.148","10","19.42","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","752","0.022","10","27.36","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1470.614","1.163","10","42.739","80","7.786","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.072","8","7.6","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","9713.782","0.005","8","26.526","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9396.86","0.07","8","18.28","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","168.48","0.014","10","2.153","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","168.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","118.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","101.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","346.015","1.466","8","8.801","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","22.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","52.6","0.832","10","5.308","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.028","15","12.605","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","175.824","0.16","10","12.987","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","56.16","2.146","8","13.3","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","311.99","0.072","10","8.1","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","55.3","1.767","10","6.53","80","-","-","0.037","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","389.66","0.565","10","7.097","80","1.93","15","0.019","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","297.475","0.869","8","7.248","50","-","-","0.068","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","320.63","98.44","500","121.35","500","105.33","500","20.46","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","17.28","0.048","10","10.64","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","50.809","3.595","10","17.798","80","-","-","0.041","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","62.122","7.069","10","18.925","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","83.985","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","720.429","0.012","10","13.572","90","-","-","0.017","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3161.87","0.632","2","13.764","40","-","-","0.061","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","520.387","0.048","10","24.236","80","-","-","0.042","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","52.186","0.601","10","21.891","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","42.432","0.204","10","17.026","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1365","0.085","10","43.419","80","3.614","15","0.225","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","81.766","0.027","10","6.207","80","0.025","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","108.862","0.129","10","9.23","80","0.24","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","19.205","5.854","15","9.894","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","29.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","44.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4480.7","0.036","8","22.387","50","9.833","15","0.091","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","23.448","1000","216.978","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","538.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","947.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","187.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","129.583","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","997.536","0.301","10","24.048","80","-","-","0.057","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1075.418","0.027","15","21.016","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","5.206","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","58.406","0.056","8","0.577","50","-","-","0.006","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","16.836","0.012","15","27.75","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","1.964","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","620.4","0.002","15","14.867","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","357.7","0.487","10","17.293","80","1.634","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1540.844","1.54","8","31.415","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","23.76","3.369","10","22.097","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","355","3.568","10","13.198","80","6.1","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","18.749","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","158.98","0.81","10","24.318","80","2.775","15","0.116","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.055","10","3.904","80","1.501","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","7.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","7.3","100","3.2","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","117.92","0.432","15","32.083","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","13.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","19.267","2.159","8","3.9","60","7.76","15","0.025","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8400.67","0.083","10","15.581","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.462","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","204","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","121.634","0.023","10","12.299","80","0.884","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","279.07","0.028","10","29.1","80","-","-","-","-","正常"]