{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-04-12","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11952327","138.337","132.61","320","21.955","100","3.167","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16023751","185.46","125.168","320","29.619","100","0.795","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7828724.5","90.61","-","-","-","-",5.7749,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8270634.5","95.725","-","-","-","-",6.0453,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","455642.812","18985.119","-","-","-","-","0.084","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","7399821.5","85.646","-","-","-","-","0.563","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","236826.359","2.741","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","8914.814","0.103","11.668","320","65.07","100","3.939","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","686587.5","7.947","102.301","300","15.492","100","2.099","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1151228.16","13.324","2.91","200","6.84","200","0.44","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.28","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10706717","123.92","181.434","320","31.458","100","1.215","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12153900","140.67","178.475","320","37.197","100","1.092","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9350675","108.225","-","-","-","-",2.4302,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6291470.5","72.818","-","-","-","-",4.6439,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3059069.5","35.702","122.444","200","11.923","50","6.92","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2896706.25","33.816","113.981","200","12.482","50","4.975","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2941419","34.291","117.53","200","13.12","50","5.491","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1119410.63","12.96","109.549","200","13.105","35","2.092","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1055808.5","12.22","107.453","200","25.661","35","3.742","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1245266.25","14.41","106.575","200","25.077","35","1.398","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3180451","36.81","111.543","200","9.198","35","0.632","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2332958","27.002","162.343","200","12.926","50","4.606","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1243073.5","14.387","150.311","200","7.185","50","6.398","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1456400.25","16.856","142.61","200","11.165","50","6.687","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2487214.08","28.787","19.94","200","2.64","35","0.23","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","29.48","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1381246.5","15.987","0.025","50","0.003","35","7.058","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","675727.589","7.98","15.676","50","0.204","35","16.537","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","568636.107","6.584","39.035","50","0.71","35","20.321","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6367.329","0.075","0","50","7.357","35","54.987","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","68711.124","0.818","28.981","50","0.055","35","0.64","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","33094431.36","1378934.64","42.03","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","164.291","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","19645381.44","227.377","37.26","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-51356.16","-0.594","234.934","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","193034.88","2.234","6.623","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-76152.96","-0.881","0","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","170208","1.97",47.05,"-",1.554,"-",4.09,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9939839","115.044","166.687","320","22.354","100","5.523","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6043545.5","69.948","-","-","-","-",10.8187,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9645019","111.632","210.828","320","50.708","100","1.846","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6602887","76.422","-","-","-","-",9.2423,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","735782.4","8.516","7.95","50","2.28","35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","597809.75","6.919","-","-","-","-",1.7268,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","156104.609","1.807","-","-","-","-",1.3156,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",1.7246,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","2181.259","90.886","0.45","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","2096002.968","24.876","0","100","0","50","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57711317.97","684.331","40.405","100","25.678","50","4.769","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","375698","4.348","260.519","550","9.879","280","0.779","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","471407.688","5.456","249.585","550","1.356","400","0.201","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","494208","5.72","228.81","550","1.57","400","1.07","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","508419.312","5.884","254.01","550","17.529","400","1.199","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","690945.75","7.997","155.198","200","1.554","200","1.585","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1093526.375","12.657","57.676","200","1.698","200","5.412","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","137402.281","1.59","17.732","-","27.512","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1462274.75","16.924","45.225","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1060313.625","12.272","33.569","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3876402","44.866","73.412","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4268115","49.4","56.608","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3837004.25","44.41","55.809","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7515381.5","86.984","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1641990.75","19.004","43.307","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2490691","28.827","35.723","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1163226.5","13.463","62.524","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1787228","20.686","60.698","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3483267","145136.141","74.74","100","0.278","50","5.769","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3990123.75","46.182","32.718","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","0","0","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","52976.062","0.613","8.986","50","0.974","35","5.919","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10830805","125.36","87.38","200","43.6","200","7.28","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2286440","26.46","151.56","200","54.99","200","4.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","2320020","26.85","79.8","200","24.95","200","5.76","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1456780","16.86","83.9","200","23.87","200","6.81","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3509032.5","40.61","45.21","100","17.84","35","1.22","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1478024","17.1","105.43","300","2.83","100","4.78","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1700.22","0.02","1640.63","300","746.11","100","82.41","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1005158.88","11.63","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","59929.67","0.69","533.29","300","473.97","200","156.53","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1465676.37","16.96","57.44","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","100544.03","1.16","74.1","120","18.76","100","16.5","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7265178.5","84.09","60.37","100","0","50","3.56","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21097600","244.18","24.59","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","234786.58","2.72","44.48","300","0.01","100","1.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7890000","91.31","33.07","100","0","50","4.07","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1284923.25","14.87","63.5","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","2070520","23.96","16.04","200","38.85","200","5.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1330040","15.39","59.36","200","35.48","200","2.41","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1753410.5","20.29","136.413","200","45.968","50","3.865","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","2057099.88","23.81","76.108","200","22.215","50","26.93","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3300358","38.2","76.976","80","25.7","30","1.163","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2876676.75","33.3","75.641","80","12.95","30","1.352","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","35.29","0","292.195","80","25.553","30","17.358","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2843322.5","32.91","77.13","80","14.298","30","1.734","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3277332.25","37.932","19.054","100","0.777","50","5.081","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2668264.5","31.427",1.3975,"100",0.8841,"50",4.4631,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","282315.562","3.268","6.423","250","29.862","80","49.744","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2071866.375","23.98","74.018","250","26.055","80","2.116","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","5331.088","0.062","81.38","250","22.425","80","13.065","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","30603982","354.213","34.882","100","26.905","50","0.878","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","11813550","211.63","9.773","50","0","35","0.234","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","24825094","294.381","17.974","50","0","35","0.033","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8666994.75","100.312","229.307","320","24.543","100","4.196","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5619985.106","65.046","-","-","-","-",3.8102,"20","正常"]