{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":15,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-04-15","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12742171","147.479","137.724","320","12.737","100","1.782","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16046619","185.725","120.112","320","18.975","100","0.961","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7625729","88.261","-","-","-","-",5.8384,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8430977","97.581","-","-","-","-",5.9784,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","476361.906","19848.412","-","-","-","-","0.099","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","7811398.5","90.41","-","-","-","-","0.6","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","620986.688","7.187","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","6892.692","0.08","1.362","320","1.335","100","0.006","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","688274.438","7.966","113.128","300","17.502","100","2.197","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","317321.28","3.673","13.07","200","1.45","200","4.22","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.45","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11259656","130.32","102.722","320","29.334","100","1.35","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12627726","146.154","112.027","320","40.209","100","1.117","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9408546","108.895","-","-","-","-",2.3737,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6342689","73.411","-","-","-","-",4.574,"20","正常",null,null," "]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3052457.75","35.612","104.286","200","14.713","50","6.466","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2846901.5","33.208","104.686","200","20.556","50",4.829,"10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2972008.75","34.632","106.781","200","18.426","50","5.382","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1139778.63","13.19","110.472","200","14.191","35","6.741","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1003850.56","12.12","111.633","200","27.175","35","4.032","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1245173.63","14.41","111.156","200","29.507","35","1.424","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3151155.5","36.47","113.192","200","12.162","35","0.579","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2302465.75","26.649","140.588","200","16.305","50","4.406","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1205845.125","13.956","127.291","200","9.648","50","6.372","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1502473.25","17.39","134.435","200","13.49","50","6.777","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","681125.76","7.883","6.66","200","0.06","35","0.13","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","30240","0.35","19.96","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2927590.25","33.884","0","50","0","35","6.351","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","11362225.993","134.145","23.944","50","0.086","35","1.829","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","10016873.315","119.894","26.423","50","0.171","35","2.214","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","39964.938","0.473","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","1372.069","0.016","53.703","50","3.516","35","223.984","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","13913691.84","579737.16","179.906","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","68.94","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","10391906.88","120.277","45.443","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","13286687.04","153.781","0","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","366500.16","4.242","1.703","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","227111.04","2.629","0","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","175392","2.03",54.03,"-",1.44,"-",4,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9714747","117.328","122.904","320","19.994","100","5.686","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5516302","63.846","-","-","-","-",8.6816,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9053507","119.755","114.075","320","45.544","100","1.756","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6234412.5","72.158","-","-","-","-",8.1573,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1099785.6","12.729","10.67","50","8.06","35",0.21,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","263992.938","3.055","-","-","-","-",2.1696,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","31103.891","0.36","-","-","-","-",1.7363,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","38035.914","0.44","-","-","-","-",1.7776,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","53281.992","2220.083","0.06","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","19470371.691","231.928","12.701","100","7.764","50","593.147","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56333392.705","664.924","37.005","100","24.608","50","3.764","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","376559.812","4.358","166.647","550","8.416","280","0.546","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","461197.844","5.338","142.148","550","0.922","400","0.173","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","501984","5.81","162.57","550","1.14","400","2.09","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","448017.781","5.185","138.091","550","12.599","400","1.249","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","643148.125","7.444","148.731","200","2.237","200","1.77","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1054188.875","12.201","64.633","200","2.426","200","6.178","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","135948.453","1.574","20.321","-","26.109","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1361701.375","16.457","48.397","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","840823.312","10.616","33.765","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3898239.5","45.15","82.908","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4273462","49.461","64.772","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3914719","45.309","61.725","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7328243","84.818","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1618678.625","18.735","48.031","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2430384.5","28.129","38.685","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1280785.5","14.824","67.247","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1783661","20.644","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3528858","147035.75","68.159","100","0.344","50","17.645","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4001946.75","46.319","35.513","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","0","0","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","288220.406","3.336","5.822","50","0.417","35","3.883","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10713019","123.99","89.45","200","35.94","200","7.43","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2292200","26.53","147.65","200","85.64","200","12.22","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","2097350","24.27","67.81","200","22.85","200","19.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1751520","20.27","82.76","200","40.23","200","431.41","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3622238.25","41.92","59.13","100","15.22","35","1.39","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1424515.37","16.48","121.66","300","1.89","100","4.79","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1658.37","0.02","1148.12","300","1290.86","100","161.46","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","806165.94","9.33","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","135037.73","1.56","616.91","300","343.34","200","150.41","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1880001.25","21.75","57.43","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","63.78","120","29.67","100","18.84","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7278994","84.25","62.37","100","0.54","50","3.16","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21290700","246.41","28.64","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","130524.27","1.51","42.24","300","0","100","1.19","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7216360","83.52","36.01","100","0","50","3.81","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1249413.62","14.46","70.59","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1912720","22.13","15.55","200","68.81","200","11.92","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1332770","15.42","59.33","200","63.07","200","5.6","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1682477.88","19.47","100.504","200","40.665","50","4.266","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","153044.53","1.77","38.499","200","3.763","50","19.587","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3091036.5","35.78","60.336","80","24.395","30","1.422","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2652131.25","30.7","56.921","80","9.861","30","1.337","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","61.74","0","180.134","80","4.096","30","43.37","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2971587.75","34.39","59.492","80","27.186","30","2.727","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3321608.25","38.444","20.988","100","0.66","50","3.926","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2461905.5","28.953",1.06,"100",1.1389,"50",6.0455,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","43915.742","0.508","20.332","250","0.036","80","34.321","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2247115.5","26.008","48.184","250","19.438","80","1.893","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","44.667","0","4.69","250","1.274","80","21.182","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","28710502","332.298","35.043","100","25.913","50","1.23","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","16861836","200.306","28.259","50","0","35","23.297","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","1605563","19.038","67.632","50","0","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8088293.35","102.125","60.466","320","26.59","100","4.668","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5774421.607","66.834","-","-","-","-",4.144,"20","正常"]