{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":277,"n_cols":13,"rows_kept":277,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,221,0],[219,1,221,1],[222,0,225,0],[222,1,225,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[235,0,237,0],[235,1,237,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[251,0,253,0],[251,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,270,0],[268,1,270,1],[272,0,274,0],[272,1,274,1]]}
["监测日期：2025-04-15","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2020.509","1.006","25","13.493","250","29.311","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","469.81","285.991","500","70.75","500","85.213","500","0.863","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.817","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","93.511","0.245","10","15.563","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.28","0.102","8","27.636","50","4.873","15","0.035","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","223.78","1.135","10","48.589","80","3.096","15","0.019","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","172.8","0.035","10","22.22","80","2.94","15","0.023","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","24.188","0.007","10","2.494","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","79.315","0.084","10","34.815","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","99.36","0.198","10","16.044","80","-","-","0.115","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1211.502","0.039","1.5","2.262","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4899.246","0.803","10","16.435","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3868.13","0.026","10","16.046","80","8.52","15","0.284","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","256.003","0.554","10","13.599","80","6.335","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","945.22","0.04","10","7.346","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","129.6","0.072","10","28.594","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","282","0.031","10","54.69","80","10.68","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","120.96","2.11","10","18.904","80","17.462","20","0.007","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","22.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.024","15","18.928","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","31.968","0.019","10","3.823","80","5.563","20","0.06","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","63.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","96.941","0.012","10","5.235","70","1.13","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","24424.04","0.108","8.629","12.869","69.431","4.292","27.416","0.028","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","5868.648","8.905","500","184.23","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","692.582","0.199","10","16.286","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","45.36","0.032","10","2.682","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.951","0.348","10","18.042","80","2.141","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1201","0.295","10","30.518","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","244","0.014","10","8.567","80","5.172","20","0.02","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1184.89","0.037","8","15.33","50","-","-","0.055","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","692.06","0.073","10","46.27","80","3.702","15","0.025","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1277.86","0.223","10","35.43","80","2.778","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","683.854","0.26","10","23.461","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","68.26","0.169","10","5.356","60","-","-","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.079","10","13.63","80","0.81","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","24.883","0.624","10","17.471","80","0.19","20","0.264","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.457","1.651","15","19.086","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","66.701","1.587","15","21.074","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","275.66","105.34","500","50.5","500","141.51","500","2.664","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.142","0.225","15","4.942","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.411","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","41.76","3.392","10","31.563","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1903.39","0.039","8","10.5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","109.707","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2382.05","6.666","10","12.9","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","39.485","1.178","15","24.705","80","7.999","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","31.97","0.183","15","5.2","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","71.798","1.009","15","20.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","42","1.956","15","20.022","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","32.141","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","71.453","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","83.81","5.406","15","20.18","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","41.731","0.062","15","3.625","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","6.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","8.294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","142.45","9.702","500","54.65","500","37.394","500","6.013","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","16.42","3.673","10","18.596","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","35.69","0.551","10","10.967","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","5.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","186.62","4.3","15","60.271","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","243.598","0.211","10","10.192","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","13.364","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","227.44","0.253","10","22.723","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","34","4.269","10","6.447","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","301.191","0.109","10","2.557","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","161.222","0.104","10","4.554","80","4.209","20","0.095","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","4126.46","5.533","10","34.022","80","5.91","15","0.472","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","6621.264","22.277","1000","51.13","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","164437.172","0.504","5","10.382","40","6.514","15","0.097","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","116705.57","6.165","-","81.904","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","31.97","0.039","10","10.98","80","1.139","20","0.039","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","553.82","0.073","5","15.83","50","-","-","0.072","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","494.21","0.79","10","7.193","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","41.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","73312.99","0.033","2","13.04","40","11.75","15","0.339","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","81816.48","29.91","-","302.75","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","355.795","0.03","10","5.858","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","401.76","0.1","10","22.44","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","531.432","0.171","10","8.91","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","65.66","0.821","10","17.971","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","561.6","3.497","30","54.62","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1528","0.417","8","8.618","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","604.022","0.067","10","19.666","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","65","0.041","10","30.88","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","63.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","55.814","0.041","10","6.328","80","13.786","20","0.178","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","97.571","1.964","10","24.051","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","8.467","0.008","10","2.385","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2157.41","0.01","30","19.682","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","98.07","0.54","8","6.322","60","5.002","15","0.006","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","1","0.009","10","14.69","80","0.8","10","0.032","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.155","0.08","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2011.988","1.413","10","39.47","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.446","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","189.994","0.026","15","36.424","80","4.802","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","369.187","5.946","15","11.52","80","7.879","20","0.067","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","146","1.408","10","19.881","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.098","15","14.1","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","2.637","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","69.645","0.046","10","4.76","80","-","-","0.013","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","877.046","0.186","10","17.592","80","4.146","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","111.724","0.029","10","3.494","80","0.763","20","0.029","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","351.907","0.061","8","21.186","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","98.471","1.94","10","30.208","80","-","-","0.031","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","203","13.806","45","29.114","500","31.04","70","3.31","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1322.78","0.1","8","23.8","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","24.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","43.2","0.021","10","11.73","80","2.339","15","0.048","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","678.24","4.905","15","41.43","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","21.859","0.06","10","11.505","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8750.802","7.211","16","47.701","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","107.741","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","551.23","0.393","10","36.382","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","176.42","0.211","8","24.782","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","471.485","0.028","10","7.056","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1181.95","0.877","10","15.95","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","669","0.021","10","26.21","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1304.813","1.303","10","47.006","80","6.635","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.074","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","9414.88","0.016","8","34.899","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11165.47","0.25","8","18.41","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","205.63","0.011","10","3.451","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","205.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","13.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","170.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","67.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","178.066","3.239","8","9.062","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","22.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","44.01","0.441","10","14.574","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.022","15","4.142","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","109.123","0.057","10","18.998","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","44.93","3.325","8","34.1","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","326.074","0.153","10","17.6","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","55.3","0.023","10","13.42","80","-","-","0.077","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","330.91","0.078","10","7.305","80","1.4","15","0.019","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","329.53","0.977","8","7.177","50","-","-","0.088","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","311.645","96.13","500","152.4","500","118.25","500","18.53","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","30.24","0.028","10","11.06","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","59.446","2.222","10","22.859","80","-","-","0.057","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","88.128","1.855","10","8.674","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","56.799","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","904.777","0.012","10","14.668","90","-","-","0.009","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3444.071","0.659","2","16.326","40","-","-","0.114","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","617.587","0.01","10","23.815","80","-","-","0.035","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","66.442","0.11","10","30.311","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","45.96","0.13","10","16.432","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1376","0.244","10","47.191","80","3.106","15","0.09","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","147.948","0.168","10","8.113","80","0.034","20","0.01","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","150.61","0.294","10","7.027","80","0.746","20","0.006","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","18.24","5.327","15","10.837","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","39.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","53.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3964.9","0.005","8","15.85","50","10.084","15","0.088","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","38.714","1000","223.74","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","558.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","931.211","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","183.108","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","90.452","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1080.984","0.166","10","18.549","80","-","-","0.041","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1296.544","0.037","15","19.139","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","1.116","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","91.498","0.235","8","21.975","50","-","-","0.013","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","23.639","1.692","15","19.686","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","3.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","623.76","0.014","15","13.054","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","372.38","0.085","10","14.733","80","1.942","15","0.019","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1617.776","0.296","8","26.894","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","7.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","5.27","1.683","10","18.937","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","347","3.704","10","12.232","80","6.144","20","0.007","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","153.79","2.147","10","17.92","80","5.563","15","0.063","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","28.437","0.139","10","3.864","80","0.024","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.13","10","16.2","100","3.75","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","149.16","1.018","15","37.568","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","15.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.991","8","15.2","60","7.26","15","0.024","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8410.18","0.226","10","21.262","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.165","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","247","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","70.511","0.036","10","19.634","80","0.714","15","0.026","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","245.38","0.466","10","26.67","80","-","-","-","-","正常"]