{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-04-16","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12214683","141.374","133.306","320","24.875","100","1.958","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16457220","190.477","127.336","320","35.846","100","0.704","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7984338.5","92.411","-","-","-","-",6.3344,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8154256.5","94.378","-","-","-","-",6.0491,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","463814.188","19325.594","-","-","-","-","0.101","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","7798070","90.256","-","-","-","-","0.531","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","199140.219","2.305","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","284141.5","3.289","1.175","320","2.382","100","0.01","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","685609.625","7.935","107.498","300","16.479","100","2.186","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1132945.92","13.113","3.92","200","3.71","200","2.6","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.43","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11305810","130.854","103.752","320","29.96","100","1.129","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12552997","145.289","111.75","320","42.946","100","1.267","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9612152","111.252","-","-","-","-",2.5879,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6506545.5","75.307","-","-","-","-",4.5691,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2985148","34.841","95.414","200","11.657","50","6.47","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2877571.25","33.583","97.253","200","14.791","50","4.903","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2915388","33.975","92.385","200","15.564","50","5.328","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1127269.63","13.05","106.532","200","10.176","35","3.007","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","993647.75","11.5","103.218","200","23.917","35","4.389","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1176583.88","14.21","99.54","200","25.957","35","1.455","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3160826","36.58","105.601","200","15.115","35","0.605","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2304995.5","26.678","133.671","200","16.517","50","4.391","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1204481.625","13.941","127.57","200","11.778","50","6.66","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1464002","16.944","131.711","200","14.718","50","7.331","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2290351.68","26.509","23.41","200","2.65","35","1.86","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","36288","0.42","45.44","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2725545.5","31.546","0","50","0","35","6.195","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","15844683.642","187.392","23.379","50","0.071","35","1.19","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","11645782.23","139.173","24.245","50","0.114","35","1.714","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7684.557","0.091","233.912","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","31915.714","0.376","38.079","50","0.116","35","1.443","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","15076696.32","628195.68","80.208","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","54.758","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","8810484.48","101.973","71.898","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","1334318.4","15.444","0","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-324043.2","-3.75","14.29","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","64739.52","0.749","0","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","175392","2.03",51.12,"-",2.25,"-",4.99,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10100796","116.907","117.926","320","23.161","100","5.901","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5023459.5","58.142","-","-","-","-",8.4016,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9734025","118.006","120.511","320","40.94","100","1.965","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6167464","71.383","-","-","-","-",7.9226,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1136678.4","13.156","12.49","50","13","35",0.21,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","835929.5","9.675","-","-","-","-",2.1,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","266174.125","3.081","-","-","-","-",1.1956,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","19315.957","0.224","-","-","-","-",1.8212,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","61290.739","2553.781","3.67","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","20586373.707","242.587","35.049","100","21.425","50","252.344","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","51827980.313","611.811","37.624","100","22.097","50","3.576","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","376333.781","4.356","163.916","550","8.154","280","0.528","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","461187.438","5.338","143.992","550","1.186","400","0.234","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","236372.078","5.472","171.558","550","1.184","400","1.002","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","447278.969","5.177","133.795","550","11.812","400","1.226","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","603605.875","7.29","126.547","200","2.846","200","1.526","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","961902.688","12.145","66.384","200","3.467","200","5.386","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","140324.062","1.624","0","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1407706.125","16.293","45.073","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","908601.312","10.516","32.976","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3896683.5","45.1","77.718","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4247370","49.159","58.463","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3744981.5","45.229","58.135","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6699994.5","84.596","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1492858.5","19.048","45.802","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2470021","28.588","37.967","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1245952.125","14.421","63.306","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1765108.375","20.43","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3524399.5","146849.969","65.2","100","0.364","50","17.763","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4000375","46.301","34.36","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","0","0","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","84702.938","0.98","5.006","50","0.329","35","3.196","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10654004","123.31","82.66","200","36.64","200","6.87","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2358070","27.29","146.07","200","95.59","200","13.53","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","15858.29","0.18","32.15","200","0.66","200","2.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1623970","18.79","69.68","200","3.34","200","12.11","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4056331.25","46.94","49.95","100","3.89","35","1.35","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1464468.62","16.94","103.14","300","2.39","100","4.86","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1778.41","0.02","2000.95","300","955","100","98.89","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","819661.19","9.49","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","115832.26","1.34","661.27","300","391.94","200","150.78","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1858970.75","21.51","54.42","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","212.92","0","31.89","120","43.15","100","16.54","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7153584","82.8","57.88","100","0","50","3.26","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","24284000","281.06","30.95","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","143272.22","1.66","48.63","300","0.16","100","0.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7836660","90.7","37.29","100","0","50","3.16","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1292741","14.96","66.38","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1134630","13.13","19.44","200","68.07","200","14.74","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1221820","14.14","59.21","200","62.77","200","8.99","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1610181.75","18.64","81.245","200","49.403","50","5.512","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","885970.69","10.25","147.405","200","0.12","50","16.231","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3035650.5","35.13","61.081","80","24.214","30","1.479","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2648756.75","30.66","60.945","80","8.225","30","1.397","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","23.27","0","241.143","80","7.044","30","19.395","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2977359","34.46","59.418","80","27.466","30","2.769","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3333584.75","38.583","20.655","100","0.619","50","3.097","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2475055.75","29.246",0.6968,"100",0.8702,"50",4.584,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","8665.69","0.1","40.242","250","0.134","80","23.976","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2260693.5","26.165","63.169","250","27.357","80","1.872","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","89311.867","1.034","70.453","250","0.602","80","30.592","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口",21835440,"-",34.462,"100",26.169,"50",1.101,"20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","3332359","39.471","188.478","50","0","35","49.601","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","10461206","134.48","19.062","50","0","35","0.007","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8802675.35","101.883","70.585","320","3.093","100","3.912","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5854636.573","67.762","-","-","-","-",4.3352,"20","正常"]