{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":277,"n_cols":13,"rows_kept":277,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,221,0],[219,1,221,1],[222,0,225,0],[222,1,225,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[235,0,237,0],[235,1,237,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[251,0,253,0],[251,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,270,0],[268,1,270,1],[272,0,274,0],[272,1,274,1]]}
["监测日期：2025-04-19","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1955.314","4.103","25","19.275","250","19.041","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","474.05","145.385","500","93.45","500","103.174","500","2.231","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.882","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","191.002","3.245","10","22.445","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.997","0.076","8","24.223","50","3.913","15","0.012","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","244.51","1.636","10","39.055","80","3.302","15","0.02","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","154.66","0.049","10","22.25","80","2.98","15","0.022","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","24.174","0.034","10","2.813","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","113.184","0.004","10","34.01","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","103.68","0.07","10","14.337","80","-","-","0.133","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1231.516","0.012","1.5","1.04","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4356.846","0.261","10","17.563","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3922.56","0.026","10","20.255","80","6.745","15","0.241","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","268.099","0.577","10","22.889","80","1.721","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1276.99","0.05","10","6.97","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","139.1","0.071","10","28.979","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","705","0.045","10","46.12","80","6.79","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","126.14","1.759","10","18.892","80","17.555","20","0.021","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","23.674","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","24.624","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.078","15","1.383","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.005","10","3.662","80","3.415","20","0.056","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","97.546","0.036","10","7.081","70","1.41","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","29212.41","0.136","8.629","11.124","69.431","4.321","27.416","0.047","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","5679.168","10.022","500","209.753","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","376.756","0.066","10","17.545","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","32.659","0.057","10","1.826","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.138","0.783","10","21.194","80","2.759","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1120","0.48","10","25.042","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","246","0.012","10","9.308","80","10.621","20","0.023","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","947.117","0.041","8","16.97","50","-","-","0.047","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0.86","0.04","10","37.267","80","4.42","15","0.035","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1080.86","1.038","10","36.51","80","3.812","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","556.198","0.456","10","19.024","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","48.38","0.545","10","19.556","60","-","-","0.029","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0.86","0.073","10","11.57","80","0.96","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","13.738","0.297","10","14.636","80","0.149","20","0.132","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.156","1.356","15","23.392","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","64.541","0.87","15","22.365","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","473.76","58.45","500","35.43","500","101.42","500","1.448","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","7.42","0.011","15","2.012","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.164","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","34.32","4.089","10","19.912","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.031","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2297.38","0.032","8","12.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","107.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2384.64","5.123","10","8.13","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","63.245","0.932","15","16.424","80","5.114","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","62.21","0.185","15","4.7","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","10.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","63.331","0.788","15","20.1","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","41","0.662","15","23.281","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","30.758","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","47.952","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","82.94","5.363","15","23.82","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","42.595","0.04","15","4.154","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","12.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","16.502","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","151.07","16.942","500","51.78","500","48.764","500","2.541","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","2.95","10","11.945","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.13","0.073","10","11.902","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","88.13","2.543","15","9.681","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","284.934","0.37","10","7.999","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.877","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","200.88","0.259","10","24.968","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","18","2.264","10","3.193","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","192.04","0.027","10","2.68","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","176.342","0.146","10","5.991","80","6.017","20","0.105","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10343.81","0.885","10","25.494","80","5.46","15","0.061","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16917.103","36.82","1000","74.794","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","115186.375","0.789","5","10.098","40","7.858","15","0.058","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","95303.008","13.719","-","76.73","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","27.65","0.032","10","8.73","80","1.351","20","0.053","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","425.09","0.378","5","12.52","50","-","-","0.109","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","257.47","0.841","10","7.197","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","7.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","72281.38","0.028","2","9.99","40","11.68","15","0.266","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","80150.64","30.53","-","288.91","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","285.12","0.111","10","8.935","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","437.18","0.233","10","26.49","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","552.6","0.18","10","9.94","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","27.65","0.49","10","18.082","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","571.97","0.334","30","48.3","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1530","0.438","8","6.963","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","796.867","0.052","10","22.424","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","65","0.044","10","29.63","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","104.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.007","10","5.101","80","11.408","20","0.126","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","77.677","0.467","10","27.216","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","11.837","0.001","10","1.687","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2323.3","0.01","30","18.858","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0","0.016","8","6.986","60","0.884","15","0.005","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","1","0.006","10","1.3","80","0.59","10","0.031","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.55","0.068","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","13.997","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1879.165","0.927","10","35.003","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","10.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","219.024","0.24","15","38.886","80","5.708","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","385.171","5.574","15","13.479","80","7.435","20","0.077","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","220","1.676","10","33.136","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.218","15","14.9","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.193","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","23.712","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","13.013","0.086","10","15.096","80","-","-","0.009","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.074","10","14.196","80","2.294","15","-","-","停机"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","49.542","0.025","10","3.394","80","0.928","20","0.022","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","427.68","0.06","8","17.299","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","110.683","0.499","10","11.492","80","-","-","0.024","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","261","15.809","45","35.186","500","35.88","70","3.12","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1318.46","0.112","8","23.7","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","34.56","0.021","10","8.22","80","2.331","15","0.034","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","590.98","3.097","15","40.05","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.046","10","9.3","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9245.931","0.739","16","46.013","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","114.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","805.25","0.194","10","25.678","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","167.33","0.117","8","31.89","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","462.067","0.025","10","6.118","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.438","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1228.61","0.828","10","15.26","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","621","0.027","10","61.21","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1288.915","0.848","10","44.265","80","10.068","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.07","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","9598.499","0.017","8","41.053","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11044.51","0.07","8","23.12","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","201.31","0.04","10","3.71","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","201.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","171.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","127.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","97.189","2.476","8","8.768","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","62.59","0.474","10","8.719","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.052","15","13.945","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","164.938","1.617","10","37.603","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","29.38","1.853","8","9.2","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","323.482","0.071","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","58.75","0.071","10","10.68","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","334.37","0.1","10","7.336","80","1.06","15","0.017","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","370.915","0.729","8","7.203","50","-","-","0.115","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","299.549","119.93","500","163.04","500","136.49","500","18.12","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","17.28","0.029","10","11.6","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","70.419","0.939","10","15.007","80","-","-","0.06","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","86.746","1.578","10","14.954","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","118.466","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","574.517","0.06","10","13.719","90","-","-","0.014","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3596.622","0.789","2","19.094","40","-","-","0.13","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","587.779","0.267","10","36.199","80","-","-","0.041","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","60.134","0.05","10","55.25","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","57.456","0.136","10","18.054","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1325","0.278","10","55.993","80","4.086","15","0.021","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","84.696","0.049","10","7.533","80","0.027","20","0.005","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","156.187","0.016","10","7.053","80","0.035","20","0.006","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","21.522","5.242","15","11.842","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","38.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","39.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3460.32","0.009","8","13.519","50","10.228","15","0.109","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","54.427","1000","218.615","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","593.162","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","841.087","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","147.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","47.684","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1052.328","0.251","10","16.623","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1198.185","0.074","15","21.677","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","4.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","61.603","0.191","8","14.635","50","-","-","0.015","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","18.762","11.317","15","12.064","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","730.56","0.028","15","15.67","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","461.38","0.094","10","16.334","80","6.63","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","814.412","0.422","8","39.256","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口",7.61,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","8.122","1.95","10","17.586","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","361","4.301","10","12.868","80","6.566","20","0.001","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","208.22","1.977","10","28.821","80","3.272","15","0.065","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","20.963","0.088","10","3.508","80","2.136","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","6.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","7.2","100","2.02","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","154.41","7.491","15","36.269","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","35.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","41.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","24.538","2.558","8","8.2","60","9.07","15","0.011","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8476.7","0.149","10","15.497","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.445","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","270","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","42.008","0.022","10","9.2","80","0.446","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","304.13","0.239","10","21.37","80","-","-","-","-","正常"]