{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":277,"n_cols":13,"rows_kept":277,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,221,0],[219,1,221,1],[222,0,225,0],[222,1,225,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[235,0,237,0],[235,1,237,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[251,0,253,0],[251,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,270,0],[268,1,270,1],[272,0,274,0],[272,1,274,1]]}
["监测日期：2025-04-22","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2213.493","3.831","25","16.417","250","19.786","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","478.02","173.336","500","106.32","500","134.999","500","3.603","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.762","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","179.239","5.201","10","42.286","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","226.109","0.086","8","26.92","50","4.803","15","0.012","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","202.18","1.67","10","32.21","80","3.195","15","0.017","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","119.23","0.035","10","21.76","80","2.86","15","0.021","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.513","0.05","10","2.367","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","115.171","0.013","10","34.767","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","101.95","0.183","10","10.862","80","-","-","0.098","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1068.058","0.034","1.5","2.387","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4974.959","0.231","10","18.05","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3708.29","0.03","10","21.877","80","7.178","15","0.28","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","325.296","0.619","10","20.75","80","1.956","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","386.21","0.06","10","7.883","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","127.87","0.071","10","33.923","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","454","0.054","10","39.53","80","6.34","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","122.69","1.109","10","18.576","80","16.8","20","0.011","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","24.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.081","15","12.297","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","32.141","0.016","10","3.257","80","3.057","20","0.044","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","86.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","98.237","0.011","10","5.695","70","1.142","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","15557.45","0.104","8.629","13.28","69.431","6.348","27.416","0.037","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","5574.552","13.825","500","206.757","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","649.979","0.074","10","14.087","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.082","10","4.194","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","18.162","0.972","10","19.727","80","2.915","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1125","2.616","10","24.067","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","237","0.021","10","8.951","80","9.455","20","0.031","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","22.378","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","875.405","0.077","8","24.67","50","-","-","0.078","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","449.28","0.035","10","27.859","80","9.478","15","0.041","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","565.92","4.893","10","39.79","80","7.543","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","587.555","0.057","10","24.096","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","57.02","0.23","10","11.669","60","-","-","0.038","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.073","10","10.26","80","1.33","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","13.133","0.187","10","9.67","80","0.056","20","0.159","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.007","0.906","15","22.5","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.155","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","74.304","1.591","15","27.484","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","427.59","48.15","500","43.15","500","82.33","500","1.526","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.172","0.012","15","4.482","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.103","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.025","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","21.6","5.02","10","32.817","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2002.75","0.041","8","7.8","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","102.769","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2573.86","6.383","10","12.18","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","32.918","0.017","15","18.179","80","5.37","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.178","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","45.706","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","6.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","29.808","1.905","15","44.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","56","1.185","15","28.204","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","32.746","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","12.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","94.18","6.154","15","30.91","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","42.854","0.068","15","3.801","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","176.17","20.075","500","59.66","500","48.11","500","6.535","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","3.507","10","16.418","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","29.01","0.576","10","13.115","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","2.59","0.535","15","13.426","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","264.498","0.14","10","11.357","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.585","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","221.95","0.251","10","24.336","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","31","0.407","10","3.557","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","305.415","0.096","10","2.44","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","191.722","0.586","10","5.435","80","8.06","20","0.097","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9180","0.888","10","28.422","80","5.64","15","0.064","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15413.604","25.264","1000","82.957","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","97415.828","0.674","5","10.69","40","9.082","15","0.056","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","86186.938","14.162","-","67.068","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","29.38","0.035","10","9.4","80","1.349","20","0.049","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","496.8","0.067","5","12.4","50","-","-","0.064","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","422.5","0.638","10","7.34","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","31.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","68967.94","0.038","2","10.02","40","11.49","15","0.285","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","76155.84","31.83","-","347.63","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","304.214","0.036","10","7.917","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","423.36","0.484","10","27.02","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","595.56","0.182","10","15.36","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.98","0.716","10","25.889","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","566.78","0.382","30","45.58","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1540","0.516","8","6.725","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","670.378","0.34","10","22.119","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","60","0.042","10","26.5","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","95.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","31.795","0.072","10","6.812","80","13.329","20","0.163","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","84.254","0.066","10","17.786","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","14.17","0.002","10","2.996","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2297.38","0.011","30","18.756","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","97.802","0.006","8","6.719","60","5.188","15","0.006","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","3","0.008","10","4.25","80","0.9","10","0.023","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","20.218","0.07","10","8.9","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","8.381","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1836.235","0.201","10","39.035","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","8.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","159.84","1.287","15","34.155","80","6.257","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","537.754","6.478","15","8.996","80","8.014","20","0.041","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","180","1.399","10","31.896","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.286","15","12.7","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.781","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","57.226","0.124","10","9.38","80","-","-","0.01","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","846.72","0.108","10","16.295","80","1.334","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","132.391","0.027","10","3.438","80","0.791","20","0.026","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","505.094","0.092","8","16.821","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","96.096","0.413","10","13.184","80","-","-","0.025","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","265","17.551","45","46.223","500","42.2","70","3.22","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1389.31","0.084","8","21.4","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","10.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.054","10","11.59","80","3.177","15","0.026","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","736.13","3.77","15","37.7","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","21.254","0.051","10","7.54","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.396","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9534.068","0.393","16","45.803","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","81.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","783.65","0.409","10","28.663","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","176.48","0.152","8","32.48","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口",492.134,0.028,"10",14.815,"80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1236.38","0.855","10","17.53","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","749","0.029","10","24.35","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1362.269","0.951","10","39.596","80","0.009","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","138.24","0.074","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10021.865","0.016","8","39.848","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","5278.18","0.28","8","21.21","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","230.69","0.019","10","2.892","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","9.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","68.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","57.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","154.461","1.013","8","7.837","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","81.08","0.557","10","7.554","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.099","15","13.746","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","113.962","0.237","10","19.27","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","39.74","1.937","8","16.2","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","353.03","0.088","10","11.5","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","31.1","0.158","10","6.37","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","342.14","0.085","10","7.228","80","0.73","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","383.184","0.848","8","10.077","50","-","-","0.101","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","318.73","96.57","500","141.51","500","108.23","500","19.04","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","6.91","0.02","10","8.15","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","60.332","0.857","10","20.422","80","-","-","0.089","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","67.738","1.83","10","7.505","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","143.053","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","618.621","0.012","10","16.061","90","-","-","0.01","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2579.086","0.041","2","14.665","40","-","-","0.076","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","676.685","0.157","10","44.427","80","-","-","0.053","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","67.565","0.25","10","26.968","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","32.208","0.115","10","17.251","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1198","1.109","10","55.418","80","5.351","15","0.033","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","96.929","0.057","10","7.458","80","0.028","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","137.218","0.021","10","7.68","80","0.061","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","23.598","6.366","15","14.197","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","41.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","43.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2992.03","0.007","8","14.754","50","11.849","15","0.1","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","31.194","1000","205.082","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","601.569","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","883.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","181.475","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","621.216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","911.352","0.283","10","14.907","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1212.808","0.132","15","16.813","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","6.485","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","77.414","0.172","8","11.488","50","-","-","0.012","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","37.604","0.428","15","13.965","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.573","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","951.36","0.033","15","15.537","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","531.36","0.093","10","17.316","80","3.314","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1697.784","0.381","8","28.951","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","9.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","14.429","1.439","10","24.836","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","364","4.912","10","13.24","80","7.087","20","0.006","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","15.811","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","192.67","1.734","10","19.126","80","3.141","15","0.054","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0.236","0.221","10","3.531","80","1.964","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","6.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.135","10","7.1","100","3.26","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","155.44","2.568","15","27.371","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","74.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","23.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.095","8","6.6","60","9.97","15","0.052","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8506.94","0.015","10","7.881","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.054","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","140","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","62.45","0.027","10","11.122","80","0.611","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","299.81","0.02","10","23.41","80","-","-","-","-","正常"]