{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-04-23","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12095711","139.997","141.185","320","5.146","100","0.57","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15532259","179.772","118.975","320","19.311","100","1.194","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9290590","107.53","-","-","-","-",6.202,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8437144","97.652","-","-","-","-",6.644,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","97811.5","4075.48","-","-","-","-","0.098","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","1337470.25","15.48","-","-","-","-","0.19","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1301898","15.068","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","527026","6.1","4.613","320","2.767","100","0.454","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","672646.375","7.785","116.463","300","32.602","100","2.127","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1172283.84","13.568","2.71","200","7.61","200","0.56","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","-","-","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11109678","128.584","176.512","320","33.378","100","0.5","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12481351","144.46","197.725","320","38.778","100","1.145","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9359154","108.324","-","-","-","-",1.916,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6194328.5","71.694","-","-","-","-",4.632,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3216379","37.482","124.495","200","12.781","50","7.586","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2836291.75","33.219","113.559","200","19.432","50","5.304","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2922255","34.095","118.357","200","16.581","50","5.83","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1146248.88","13.27","112.056","200","12.239","35","3.991","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","984297.56","11.39","108.514","200","27.553","35","4.647","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1153291.38","13.93","108.927","200","29.251","35","1.44","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3062474.5","35.44","113.659","200","15","35","0.618","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2257235.75","26.125","145.187","200","10.872","50","7.394","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1245800.625","14.419","165.84","200","7.474","50","6.894","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1451605.625","16.801","164.765","200","8.459","50","7.664","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2144724.48","24.823","17.79","200","2.88","35","0.27","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","13824","0.16","26.1","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1736703.5","20.101","0","50","0.001","35","5.837","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","6473836","74.929","6.571","50","0.043","35","0.068","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","40680886.326","480.312","26.869","50","0","35","0.427","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","24882179.691","296.909","27.239","50","0.068","35","0.725","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6360.543","0.074","0","50","10.747","35","342.976","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","271.122","0.003","0","50","0","35","0","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38854736.64","1618947.36","21.29","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","61.602","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38380029.12","444.213","19.969","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","24596481.6","284.682","8.989","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","32249517.12","373.258","14.652","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","17252196.48","199.678","31.36","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","139968","1.62",50.97,"-",1.87,"-",3.31,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9150756","105.912","198.781","320","18.25","100","4.991","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3902947.25","45.173","-","-","-","-",9.603,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9115752","105.506","209.987","320","35.548","100","2.092","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6526159","75.534","-","-","-","-",8.229,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","823651.2","9.533","16.14","50","6.88","35","0.71","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","792831.312","9.176","-","-","-","-",2.768,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","248549.922","2.877","-","-","-","-",1.764,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","56213.289","0.651","-","-","-","-",1.092,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","17519.65","729.985","1.59","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","18107702.157","214.815","272.066","100","8.793","50","2.388","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","61367462.174","726.244","40.857","100","19.008","50","3.506","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","386253.156","4.47","260.99","550","6.42","280","0.554","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","453066.75","5.244","241.449","550","2.145","400","0.252","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","469409.438","5.433","192.762","550","1.609","400","3.101","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","475181.75","5.5","232.587","550","6.707","400","1","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","597072.125","6.91","118.426","200","2.214","200","1.469","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","958502.438","11.094","60.903","200","2.34","200","5.35","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","138148.953","1.599","16.679","-","25.36","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1452191.75","16.808","44.253","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","963894.875","11.156","30.241","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3783974","43.796","69.375","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4116827","47.648","45.666","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3729243","45.039","53.283","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7284536.5","85.569","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1616469.375","19.523","41.781","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2221356","28.047","30.712","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1204794.5","13.944","59.487","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1826509.875","21.14","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3439991.5","143332.953","72.196","100","0.376","50","18.636","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3920486.75","45.376","32.618","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1512037.5","17.5","45.664","100","3.223","50","0.799","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","298949.75","3.46","2.219","50","0.105","35","2.511","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10564062","122.27","77.55","200","46.72","200","8.63","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2442000","28.26","144.21","200","65.44","200","3.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","711916","8.23","45.22","200","10.41","200","2.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1432090","16.57","89.12","200","22.23","200","5.36","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3579386","41.42","67.62","100","19.59","35","1.22","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1297612.62","15.01","67.05","300","0.87","100","5.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","465868.03","5.39","151.56","300","27.12","100","4.11","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","946630.69","10.96","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","84005.57","0.97","541.41","300","214.85","200","91.97","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1742711.37","20.17","56.99","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","38.61","120","49.37","100","15.86","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7057623","81.69","60.98","100","0","50","4.23","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21804700","252.36","26.93","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","142914.66","1.65","47.27","300","0.18","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7188280","83.19","36.26","100","0","50","2.27","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1276093","14.77","60.7","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","998459","11.55","24.76","200","76.73","200","11.8","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1062930","12.3","62.01","200","73.41","200","6.39","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1737818.25","20.11","110.085","200","42.951","50","8.013","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1668107","19.31","120.761","200","48.867","50","5.724","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3240728.75","37.51","76.023","80","20.02","30","1.818","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2901659.75","33.58","77.205","80","16.247","30","1.293","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2077665.75","24.05","399.635","80","37.414","30","31.077","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3085393.5","35.71","76.671","80","23.552","30","2.992","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3307792.5","38.285","18.712","100","0.403","50","2.693","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2601064","30.697",2.249,"100",0.74,"50",11.701,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","251192.172","2.907","4.03","250","14.011","80","80.041","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2031877.375","23.517","77.697","250","30.006","80","2.039","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1977.933","0.023","8.709","250","5.085","80","15.63","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","28293454","327.471","32.58","100","26.784","50","1.43","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","21309622","250.873","7.956","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","18809744","244.172","51.818","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8665766.45","100.298","177.384","320","23.199","100","4.448","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5394432.251","62.436","-","-","-","-",4.236,"20","正常"]