{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":277,"n_cols":13,"rows_kept":277,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,221,0],[219,1,221,1],[222,0,225,0],[222,1,225,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[235,0,237,0],[235,1,237,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[251,0,253,0],[251,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,270,0],[268,1,270,1],[272,0,274,0],[272,1,274,1]]}
["监测日期：2025-04-25","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2308.713","4.922","25","13.29","250","11.863","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","523.66","136.721","500","82.34","500","132.212","500","4.081","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","1.306","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","132.191","4.154","10","37.529","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","234.749","0.28","8","25.656","50","5.502","15","0.017","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","199.58","1.455","10","34.235","80","2.684","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","129.6","0.051","10","22.1","80","2.87","15","0.02","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.125","0.01","10","2.54","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","109.728","0.013","10","33.871","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","127.01","0.134","10","12.714","80","-","-","0.097","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1481.494","0.081","1.5","3.591","30","-","-","0.003","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5689.04","1.329","10","15.526","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3952.8","0.031","10","19.373","80","7.714","15","0.286","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","364.694","0.556","10","21.237","80","2.722","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1359.94","0.06","10","8.889","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","144.29","0.073","10","35.045","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","620","0.076","10","43.11","80","5.52","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","124.42","1.708","10","18.94","80","17.358","20","0.013","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.234","15","1.849","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.013","10","4.796","80","2.861","20","0.048","1","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","98.928","0.02","10","5.577","70","1.189","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14575.5","0.702","8.629","27.056","69.431","7.665","27.416","0.064","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","5207.976","15.045","500","210.664","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","641.321","0.008","10","5.482","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","19.526","0.064","10","2.922","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.743","0.81","10","22.482","80","2.669","10","0.008","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1120","1.142","10","21.373","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","255","0.023","10","8.21","80","8.126","20","0.022","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1033.43","0.061","8","21.88","50","-","-","0.07","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","762.05","0.049","10","31.091","80","8.838","15","0.041","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1010.02","0.602","10","33.12","80","3.104","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","349.486","0.177","10","27.276","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.224","10","11.971","60","-","-","0.032","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0.86","0.689","10","14.18","80","0.9","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","30.154","0.082","10","1.263","80","0.07","20","0.044","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.296","1.035","15","21.97","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.225","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","62.381","1.092","15","32.124","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","530.34","66.03","500","45","500","96.66","500","1.929","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.582","0.014","15","2.126","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.287","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","32.4","3.017","10","29.192","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2346.62","0.34","8","8.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","88.159","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2399.33","7.045","10","10.78","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","76.118","1.345","15","17.921","80","7.181","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","40.61","0.099","15","5.6","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","61.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","58.838","0.485","15","19.6","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","70","0.385","15","18.42","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","30.758","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","37.843","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","89.86","5.964","15","29.59","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","54.346","0.038","15","4.554","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","35.338","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","22.291","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","171.85","13.548","500","46.62","500","42.208","500","2.782","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","4.452","10","22.043","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.99","0.666","10","15.728","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","2.59","3.578","15","16.768","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","280.599","0.015","10","10.469","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","10.365","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","288.92","0.332","10","22.502","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.501","10","6.019","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","356.78","0.099","10","2.057","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","185.069","0.769","10","3.507","80","4.14","20","0.101","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13221.79","1.428","10","28.101","80","5.55","15","0.057","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15538.064","17.215","1000","206.518","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","118466.992","0.678","5","9.858","40","9.871","15","0.101","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","97021.641","10.374","-","130.169","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","31.97","0.021","10","5.61","80","1.041","20","0.042","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","703.3","0.071","5","16.2","50","-","-","0.066","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","376.7","0.075","10","40.178","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","35.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","84494.88","0.029","2","11.07","40","8.1","15","0.261","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","92630.64","16.1","-","276.02","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","281.232","0.108","10","5.808","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","409.54","0.225","10","33.87","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","617.16","0.147","10","8.83","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","73.44","0.702","10","13.638","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","668.74","0.32","30","35.92","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1579","0.707","8","5.55","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","892.944","0.356","10","22.969","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","54","0.028","10","26.74","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.01","10","4.156","80","12.133","20","0.111","1","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","78.095","0.008","10","17.944","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.96","0.014","10","2.538","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2283.55","0.014","30","19.044","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","102.039","0.016","8","7.694","60","3.882","15","0.008","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.007","10","5.73","80","1.12","10","0.021","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","20.995","0.073","10","8","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2196.09","2.694","10","28.661","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","9.392","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","148.954","0.319","15","49.063","80","4.701","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","432.432","6.286","15","15.293","80","8.334","20","0.075","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","148","1.225","10","23.738","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.347","15","12.1","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.338","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","10.887","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70.415","0.067","10","2.568","80","-","-","0.001","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1041.12","0.076","10","20.403","80","1.526","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","97.01","0.028","10","3.445","80","1.052","20","0.087","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","452.218","0.093","8","26.993","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","128.36","0.583","10","12.464","80","-","-","0.032","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","210","24.361","45","58.467","500","47.61","70","3.55","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1372.9","0.114","8","23.5","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","46.66","0.116","10","13.43","80","3.727","15","0.072","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","813.89","2.686","15","37.61","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.464","0.068","10","10.994","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.274","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9401.218","0.086","16","41.925","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","128.736","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","678.24","0.536","10","24.748","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","201.86","0.518","8","32.041","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","21.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","408.931","0.024","10","11.691","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","8.336","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1321.06","1.005","10","11.98","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","725","0.045","10","23.04","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1195.517","0.761","10","40.759","80","9.181","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.072","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12705.746","0.007","8","40.322","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10499.33","0.07","8","19.77","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","243.65","0.013","10","2.654","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","243.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","13.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","215.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","109.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","146.514","0.193","8","9.278","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","105.95","0.39","10","13.357","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.025","15","14.234","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","155.088","0.144","10","21.951","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","56.16","1.344","8","14.1","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","380.333","0.073","10","12","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","69.98","0.365","10","13.98","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","317.95","0.074","10","7.16","80","1.65","15","0.017","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","415.584","0.473","8","7.307","50","-","-","0.098","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","345.6","92.28","500","138.64","500","103.33","500","19.24","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","24.19","0.035","10","9.81","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","69.049","1.033","10","13.866","80","-","-","0.081","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","83.549","0.219","10","6.021","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","68.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","606.084","0.012","10","17.201","90","-","-","0.012","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3337.174","0.026","2","14.802","40","-","-","0.133","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","673.747","0.154","10","42.281","80","-","-","0.036","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","62.294","0.222","10","20.809","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","39.096","0.131","10","16.617","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1442","3.38","10","51.401","80","9.107","15","0.025","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","144.711","0.031","10","5.423","80","0.133","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","149.569","0.014","10","7.609","80","0.038","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","22.052","5.218","15","12.987","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","40.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","31.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3529.44","0.024","8","17.068","50","12.001","15","0.169","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","38.704","1000","121.069","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","574.379","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","934.658","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","284.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","190.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","737.76","0.361","10","17.992","80","-","-","0.076","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1513.07","0.048","15","18.901","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","2.412","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","56.246","0.193","8","19.332","50","-","-","0.006","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","38.268","0.598","15","23.524","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","4.431","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","382.8","0.024","15","14.978","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","565.06","0.072","10","16.761","80","2.676","15","0.017","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1460.66","0.238","8","17.259","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","3.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.696","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","1.728","1.76","10","20.363","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","356","5.033","10","11.88","80","7.588","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","12.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","169.34","1.51","10","20.968","80","3.309","15","0.048","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","19.43","0.006","10","6.914","80","2.598","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.096","10","7.5","100","3.55","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","158.09","0.213","15","31.389","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","30.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","-","0","8","0","60","0","15","0","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8391.17","0.037","10","15.846","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.619","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","103.015","0.056","10","16.018","80","1.008","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","289.44","0.052","10","20.7","80","-","-","-","-","正常"]