{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-04-27","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12476577","144.405","145.245","320","5.885","100","0.532","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16089178","186.217","122.417","320","38.78","100","0.911","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8842420","102.343","-","-","-","-",6.1698,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7899302.5","91.427","-","-","-","-",6.1439,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","534243.625","22260.148","-","-","-","-","0.047","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","8037568.5","93.027","-","-","-","-","0.626","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1654560.125","19.15","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","5880.589","0.068","8.101","320","3.811","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","707329.625","8.187","128.684","300","33.421","100","2.119","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1265448.96","14.646","3.03","200","8.21","200","0.52","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.47","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11189038","129.503","181.676","320","38.112","100","0.517","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12774066","147.848","192.156","320","28.453","100","1.151","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9669099","111.911","-","-","-","-",2.0536,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6661500.5","77.101","-","-","-","-",4.6704,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3002289.75","35.132","125.255","200","13.477","50","7.275","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2854802","33.354","117.871","200","17.173","50","5.183","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2874780.25","33.526","120.375","200","16.674","50","5.259","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1185217.38","13.72","107.59","200","16.581","35","2.79","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1037206.94","12.01","107.68","200","17.042","35","4.2","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1138993.88","13.18","103.915","200","24.418","35","1.463","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2894980.25","33.51","112.31","200","9.481","35","0.504","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2215670.25","25.644","156.76","200","8.778","50","3.953","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1222437.875","14.149","156.303","200","8.931","50","6.163","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1512197","17.502","171.611","200","10.057","50","6.041","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2230718.4","25.818","15.21","200","1.08","35","0.18","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","23.58","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2083493.25","24.114","0.011","50","0.003","35","6.063","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","878978.178","10.378","11.878","50","0.04","35","17.646","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","3841.121","0.047","30.179","50","1.666","35","43.481","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9082.043","0.106","55.409","50","13.351","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","133894.162","1.58","31.698","50","0","35","0.213","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","9904092.48","412670.52","45.524","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","57.961","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","8571821.76","99.211","41.807","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-80352","-0.93","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-355717.44","-4.117","82.576","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","104267.52","1.207","0","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","173664",47.89,"0","-",1.52,"-",3.49,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9425629","109.093","206.78","320","21.12","100","5.007","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5173627","59.88","-","-","-","-",12.5026,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10064810","116.491","216.146","320","39.59","100","2.341","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6710189.5","77.664","-","-","-","-",11.1248,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","826156.8","9.562","110.21","50","45.39","35",0.19,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","64362.648","0.745","-","-","-","-",0.6691,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","8872.915","0.103","-","-","-","-",0.4166,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",1.1161,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","25673.93","1069.747","4.21","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","50034562.36","593.043","39.227","100","20.859","50","3.716","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","60394986.477","713.36","39.974","100","24.905","50","3.054","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","387203.344","4.482","259.219","550","8.402","280","0.628","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","474868.5","5.496","241.117","550","1.987","400","0.23","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","481949.375","5.578","231.739","550","1.631","400","1.154","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","470041.938","5.44","233.234","550","6.759","400","0.958","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","656653.062","7.6","143.672","200","2.657","200","3.758","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1060854.75","12.278","89.501","200","2.843","200","11.321","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","130315.969","1.508","15.145","-","33.697","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1479110.75","17.119","50.405","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","982343","11.37","33.225","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3866258.5","44.748","74.884","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4295168","49.713","37.075","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3966790.5","45.912","61.684","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7576776.5","87.694","52.876","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1708233.375","19.771","43.974","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2463586.25","28.514","37.707","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1216200.625","14.076","64.976","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1817761.875","21.039","61.61","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3510304.75","146262.688","69.446","100","0.388","50","19.466","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4079165","47.213","34.06","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1944941.75","22.511","44.568","100","6.142","50","7.969","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","36038.043","0.417","8.388","50","0.475","35","4.964","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11052954","127.93","79.39","200","40.65","200","8.87","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2258530","26.14","142.26","200","80.72","200","6.77","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","244048","2.82","32.04","200","9.69","200","2.73","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1548050","17.91","74.06","200","24.62","200","7.27","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3207489","37.12","51.58","100","19.69","35","1.33","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1195845.75","13.84","44.24","300","1.46","100","3.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","398124.59","4.61","208.72","300","39.51","100","2.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","922640.94","10.68","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","55151.26","0.64","532.47","300","186.23","200","72.49","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1965045.62","22.74","67.98","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","31355.54","0.36","72.26","120","57.56","100","28.36","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6735744.5","77.96","58.64","100","0","50","3.51","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20519700","237.49","26.02","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","127381.56","1.47","17.67","300","0.01","100","1.25","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7889060","91.3","36.98","100","0","50","2.31","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1287722.88","14.9","62.97","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1017670","11.77","18.21","200","90.77","200","13.7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1027820","11.89","59.3","200","89.02","200","7.21","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1658842.25","19.2","106.866","200","41.024","50","5.74","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1610755.63","18.64","111.697","200","44.983","50","6.209","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","2232461.5","25.84","74.243","80","26.113","30","2.92","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2866413","33.18","77.312","80","27.232","30","1.675","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3312435.75","38.34","77.001","80","25.694","30","0.841","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3014179.5","34.89","75.462","80","27.012","30","3.423","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3296766","38.157","20.166","100","0.366","50","2.849","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1992765.125","23.479",1.2749,"100",0.6931,"50",2.8432,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1296633.125","15.007","27.576","250","10.613","80","91.195","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2230322.5","25.814","76.034","250","24.493","80","1.842","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","21.181","250","0.638","80","20.308","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","27638236","319.887","37.449","100","26.807","50","1.793","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2943255","34.776","0.201","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3580786.25","42.142","0.518","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8755407.7","101.336","245.449","320","31.525","100","4.922","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5401010.554","62.512","-","-","-","-",3.634,"20","正常"]