{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":277,"n_cols":13,"rows_kept":277,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,221,0],[219,1,221,1],[222,0,225,0],[222,1,225,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[235,0,237,0],[235,1,237,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[251,0,253,0],[251,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,270,0],[268,1,270,1],[272,0,274,0],[272,1,274,1]]}
["监测日期：2025-04-28","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2106.694","1.57","25","11.135","250","21.899","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","564.96","196.422","500","179.67","500","135.845","500","7.984","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.952","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","163.551","2.139","10","36.247","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","234.49","0.389","8","23.559","50","5.532","15","0.003","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","185.76","1.365","10","40.227","80","2.821","15","0.021","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","85.54","0.042","10","15.26","80","2.74","15","0.018","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","18.698","0.029","10","3.198","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","101.002","0.038","10","36.77","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","107.14","0.09","10","11.965","80","-","-","0.078","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1017.536","0.09","1.5","3.917","30","-","-","0.001","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3972.399","0.448","10","10.82","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4167.07","0.032","10","22.808","80","6.353","15","0.311","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","286.762","0.925","10","25.865","80","3.714","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1315.87","0.05","10","7.9","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","133.06","0.074","10","31.893","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","707","0.077","10","36.03","80","5.16","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","135.65","1.296","10","18.568","80","18.343","20","0.017","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","24.797","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.678","15","4.009","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.071","10","4.492","80","2.926","20","0.048","1","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","97.2","0.015","10","9.023","70","2.585","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","17413.63","0.401","8.629","15.78","69.431","5.171","27.416","0.049","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6601.104","9.433","500","177.01","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","589.956","0.011","10","3.484","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","24.192","0.508","10","7.077","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","25.148","0.658","10","46.525","80","2.382","10","0.012","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1100","0.119","10","23.811","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","219","0.013","10","11.248","80","8.144","20","0.02","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","19.958","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","691.978","0.028","8","25.06","50","-","-","0.1","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","558.14","0.044","10","36.126","80","8.932","15","0.038","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1085.18","0.255","10","31.3","80","2.748","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","516.153","0.841","10","26.712","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","50.11","0.12","10","3.883","60","-","-","0.022","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0.86","1.38","10","11.39","80","0.73","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","38.102","0.347","10","1.282","80","0.038","20","0.099","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.101","1.076","15","18.879","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","58.838","1.545","15","33.19","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","416.95","51.87","500","43.17","500","105.64","500","6.039","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.29","0.314","15","1.735","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.372","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","11.297","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","30.72","1.013","10","13.08","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2464.13","0.097","8","10.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","52.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1963.01","5.976","10","9.93","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","48.989","0.346","15","14.329","80","5.259","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","34.56","0.12","15","12","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","26.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0.95","0.124","15","20","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","57","1.676","15","20.827","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","44.237","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","90.72","5.696","15","32.69","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","57.197","0.036","15","4.085","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","224.69","13.27","500","31.92","500","35.794","500","1.865","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","4.188","10","21.633","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","23.99","0.924","10","16.919","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","122.69","2.218","15","12.372","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","239.391","0.183","10","10.559","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.797","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","296.41","0.252","10","27.697","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","5.098","10","28.744","80","-","-","0.08","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","301.126","0.606","10","2.274","80","-","-","0.014","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","164.333","1.438","10","3.468","80","3.554","20","0.104","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12276.58","3.328","10","33.46","80","5.59","15","0.078","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16526.177","19.679","1000","181.491","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","92063","0.624","5","8.502","40","11.439","15","0.082","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","84758.609","14.521","-","81.425","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","23.33","0.022","10","9.11","80","1.158","20","0.039","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","559.87","0.076","5","9.04","50","-","-","0.035","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","482.98","0.072","10","7.236","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","18.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","70434.14","0.289","2","10.33","40","10.6","15","0.331","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","77560.08","28.44","-","275.35","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","262.138","0.035","10","7.706","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","469.15","0.139","10","38.89","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","544.368","0.033","10","14.11","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","71.71","2.135","10","20.746","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","601.34","0.335","30","35.35","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1589","0.731","8","5.554","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","75.254","0.058","10","19.98","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","64","0.07","10","27.78","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","7.085","0.023","10","4.452","80","11.876","20","0.109","1","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","69.537","0.092","10","17.962","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.714","0.014","10","1.329","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2049.41","0.038","30","18.259","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","105.898","0.014","8","8.512","60","4.508","15","0.007","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","2","0.007","10","15.58","80","1.51","10","0.052","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","20.736","0.146","10","6.6","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1755.066","0.794","10","32.692","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","11.648","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","197.424","0.129","15","41.571","80","4.368","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","503.539","6.536","15","13.056","80","8.417","20","0.054","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","182","1.16","10","27.721","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","22.46","0.34","15","12.3","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","7.484","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","80.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","77.528","0.315","10","4.411","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1105.056","0.179","10","12.406","80","1.597","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","92.56","0.012","10","2.736","80","0.9","20","0.035","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","326.851","0.078","8","22.277","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","86.733","0.122","10","11.801","80","-","-","0.031","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","276","12.076","45","46.682","500","28.47","70","1.97","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1551.74","0.2","8","25.1","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","24.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.048","10","8.03","80","2.777","15","0.062","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","727.49","3.985","15","46.82","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.354","0.064","10","9.584","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8359.118","0.258","16","36.79","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","99.706","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","705.89","0.36","10","23.404","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","250","0.626","8","31.233","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","337.91","0.067","10","15.118","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1255.39","0.941","10","20.82","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","799","0.022","10","26.24","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1253.75","0.677","10","39.121","80","9.348","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.074","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10512.65","0.011","8","41.054","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12934.94","0.07","8","19.89","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","161.57","0.032","10","2.406","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","161.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","110.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","88.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","330.992","0.745","8","12.754","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","86.67","0.522","10","9.79","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.077","15","10.859","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","135.648","0.582","10","19.608","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","30.24","1.237","8","11.1","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","315.792","0.072","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","36.29","0.305","10","13.02","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","344.74","0.105","10","7.551","80","2.32","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","330.739","0.547","8","7.748","50","-","-","0.128","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","261.101","83.78","500","332.26","500","107.16","500","16.32","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","15.55","0.028","10","10.09","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","52.17","1.023","10","15.813","80","-","-","0.074","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","102.384","1.029","10","17.377","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","38.704","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","505.055","0.01","10","17.15","90","-","-","0.017","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2211.368","0.012","2","9.663","40","-","-","0.008","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","606.874","0.061","10","28.517","80","-","-","0.025","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","62.554","0.085","10","35.187","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","34.296","0.133","10","16.279","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1180","5.257","10","52.591","80","8.934","15","0.027","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","2.805","0.069","10","5.741","80","0.149","20","0.004","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","132.137","0.015","10","6.74","80","0.018","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","25.681","5.936","15","13.329","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","38.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","44.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3542.4","0.031","8","13.205","50","10.57","15","0.098","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","41.345","1000","140.802","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","621.242","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","834.451","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","212.112","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","51.996","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","824.088","0.369","10","27.866","80","-","-","0.087","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1269.6","0.155","15","17.835","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","67.997","0.148","8","0.706","50","-","-","0.008","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","37.561","0.088","15","14.532","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","4.329","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1039.68","0.024","15","15.404","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","241.92","0.156","10","18.955","80","2.504","15","0.016","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2110.262","0.173","8","17.215","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.116","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","27.216","2.245","10","20.207","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","360","3.308","10","9.645","80","6.167","20","0.006","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","130.46","2.136","10","17.937","80","4.43","15","0.051","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","18.52","0.007","10","7.48","80","2.886","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.073","10","7.6","100","3.75","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","54.2","0.724","15","24.854","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","-","0","8","0","60","0","15","0","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8479.3","0.039","10","16.28","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.727","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","287","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","70.191","0.034","10","16.963","80","1.19","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","277.34","0.302","10","20.74","80","-","-","-","-","正常"]