{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":277,"n_cols":13,"rows_kept":277,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,221,0],[219,1,221,1],[222,0,225,0],[222,1,225,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[235,0,237,0],[235,1,237,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[251,0,253,0],[251,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,270,0],[268,1,270,1],[272,0,274,0],[272,1,274,1]]}
["监测日期：2025-05-01","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1962.265","8.573","25","30.351","250","18.181","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","531.02","186.127","500","123.52","500","160.729","500","3.064","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.942","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0","0.784","10","37.037","80","-","-","-","-","停机"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","83.894","0.186","8","17.745","50","5.249","15","0.003","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","2.025","10","41.829","80","3.4","15","0.084","0.5","停机"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","104.54","0.033","10","22.4","80","2.72","15","0.016","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.058","10","3.49","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","0","0.067","10","39.42","80","-","-","-","-","停机"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","97.63","0.673","10","14.027","80","-","-","0.079","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","228.279","0.023","1.5","4.588","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","552.56","0.262","10","8.778","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2027.81","0.03","10","20.373","80","6.077","15","0.333","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","32.918","1.971","10","17.514","80","4.047","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2.59","0.04","10","12.702","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","116.64","0.073","10","27.759","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","171","0.089","10","44.06","80","6.71","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","25.92","1.09","10","18.013","80","18.571","20","0.007","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.002","15","8.211","80","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.011","10","4.242","80","2.97","20","0.044","1","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","102.902","0.023","10","7.27","70","1.355","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","16367.74","0.063","8.629","16.603","69.431","5.587","27.416","0.061","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","7016.256","7.461","500","353.758","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","0","0.019","10","11.753","80","-","-","0.017","0.5","停机"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0.95","1.123","10","2.738","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.536","10","19.448","80","2.619","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1052","0.508","10","26.968","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","25","0.101","10","10.125","80","11.553","20","0.023","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","504.749","0.045","8","17.26","50","-","-","0.058","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.031","10","33.12","80","9.852","15","0.035","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","136.51","4.031","10","22.66","80","5.996","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","241.509","0.142","10","19.426","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.15","10","3.209","60","-","-","0.013","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0.86","0.117","10","12.13","80","0.26","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.124","10","8.748","80","0.039","20","0.058","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.011","3.25","15","18.005","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","0.518","0.28","15","31.491","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","477.95","39.67","500","39.08","500","100.25","500","7.192","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.458","0.01","15","1.642","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.047","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","2.42","10","21.286","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1214.78","0.057","8","11.5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","95.407","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2375.14","2.558","10","12.16","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","0","1.369","15","14.167","80","6.04","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.117","15","19.5","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","0.177","15","14.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","42","0.914","15","17.85","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","15.55","5.9","15","37.9","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","0","0.047","15","4.343","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","219.38","14.374","500","49.46","500","86.708","500","1.072","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.113","10","16.61","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","1.059","10","14.444","80","-","-","-","-","停机"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","3","1.91","15","17.13","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","170.858","0.025","10","11.002","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","123.54","0.253","10","22.693","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.071","10","3.291","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","131.354","1.197","10","2.59","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","0","1.29","10","3.568","80","4.413","20","0.138","0.5","停机"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","5626.37","1.681","10","24.087","80","5.67","15","0.101","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","2307.761","22.382","1000","174.869","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","119442.922","0.815","5","9.211","40","10.996","15","0.062","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","95701.523","12.178","-","93.925","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.054","10","8.2","80","1.11","20","0.049","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","666.14","0.073","5","15.5","50","-","-","0.056","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","169.34","0.073","10","7.373","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","4.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","68401.15","0.025","2","10.28","40","9.02","15","0.24","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","74594.4","27.91","-","271.79","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","0.691","0.037","10","5.896","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","109.73","0.088","10","33.8","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","150.264","0.028","10","15.86","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","0.971","10","24.989","80","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","355.1","0.704","30","32.14","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","529","0.348","8","3.762","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.056","10","15.934","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","3","0.045","10","29.17","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.011","10","4.069","80","8.208","20","0.085","1","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.356","10","16.81","80","-","-","-","-","停机"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","1.037","0.01","10","5.361","80","-","-","-","-","停机"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2030.4","0.005","30","19.075","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0","0.008","8","8.516","60","4.103","15","0.012","0.5","停机"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","1","0.008","10","9.57","80","0.61","10","0.055","0.5","停机"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","647.997","2.781","10","35.592","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","11.503","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","56.333","0.539","15","45.706","80","6.67","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","164.419","5.919","15","10.607","80","7.567","20","0.045","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","34","0.258","10","18.749","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.317","15","9.4","80","-","-","-","-","停机"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.288","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0.348","0.019","10","2.099","80","-","-","0.002","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.071","10","9.761","80","1.844","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","55.685","0.014","10","2.205","80","0.999","20","0.033","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","19.44","0.075","8","16.979","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.026","10","11.096","80","-","-","0.047","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","8","13.247","45","55.72","500","20.93","70","2.29","8","停机"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","872.9","0.11","8","23.9","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","43.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.098","10","19","80","5.25","15","0.091","0.5","停机"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","385.34","1.754","15","45.64","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.033","10","6.6","80","-","-","0.001","0.5","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6294.963","0.143","16","38.919","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","29.808","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","0","0.756","10","34.4","80","-","-","-","-","停机"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","2.62","0.562","8","28.603","50","-","-","-","-","停机"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","113.789","0.027","10","31.528","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","461.38","2.254","10","19.19","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","428","0.022","10","19.28","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1250.381","0.541","10","43.488","80","9.629","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.071","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11290.179","0.01","8","38.573","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10504.51","0.12","8","24.22","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","12.1","0.024","10","3.515","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","131.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","116.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","5.844","1.231","8","10.054","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0","0.562","10","9.683","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.117","15","14.421","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","0.625","8","10.5","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","0.432","0.066","10","11.3","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.876","10","16.75","80","-","-","0.053","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","126.14","0.129","10","6.961","80","2.34","15","0.019","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","0","0.544","8","7.04","50","-","-","0.082","1","停机"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","302.746","62.67","500","282.6","500","88.81","500","19.13","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","0","0.022","10","11.39","80","-","-","-","-","停机"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","0","0.34","10","14.291","80","-","-","0.083","0.5","停机"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","0","1.216","10","8.886","80","-","-","-","-","停机"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","15.471","0.077","10","15.994","90","-","-","0","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","434.816","0.01","2","9.992","40","-","-","0.004","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","167.789","0.597","10","29.642","80","-","-","0.021","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","38.275","0.075","10","29.236","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","0.888","0.12","10","17.196","80","-","-","-","-","停机"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","404","6.948","10","46.549","80","9.543","15","0.023","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","0.466","0.102","10","6.073","80","0.021","20","0.01","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.006","10","8.052","80","0.204","20","0.008","1","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","4.923","15","12.964","80","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0.7","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","10712.74","0.014","8","12.34","50","10.647","15","0.093","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","83.516","1000","416.054","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","174.165","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","309.398","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","73.768","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","830.448","0.338","10","13.898","80","-","-","0.062","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","726.06","0.028","15","22.343","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","2.325","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","84.758","0.102","8","3.045","50","-","-","0.003","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.007","15","16.858","80","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","471.36","0.012","15","16.158","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","181.44","0.072","10","25.398","80","1.853","15","0.022","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1989.32","0.446","8","17.175","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0","2.73","10","18.968","80","-","-","-","-","停机"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","115","3.23","10","12.359","80","5.864","20","0.01","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","0","2.47","10","34.252","80","4.615","15","0.047","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.054","10","4.03","80","2.017","20","-","-","停机"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.134","10","7.1","100","3.9","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","0","0.219","15","46.901","80","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.09","8","6.6","60","9.97","15","0.05","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8308.22","0.058","10","16.137","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.761","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","26.559","0.022","10","14.949","80","1.086","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","62.21","0.103","10","23.12","80","-","-","-","-","正常"]