{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-05-04","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13088696","151.49",153.8,"320",24.084,"100",0.827,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15861322","183.58",137.704,"320",43.192,"100",0.902,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8969244","103.811","-","-","-","-",6.418,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8654318","100.166","-","-","-","-",6.475,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","612730.312","25530.428","-","-","-","-","0.107","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","8213384.5","95.062","-","-","-","-","0.589","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","92723.055","1.073","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","10762.592","0.125","11.934","320","4.93","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","697888","8.077",136.946,"300",11.607,"100",2.313,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","671932.8","7.777","0.04","200",0.02,"200",0.25,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","2592","0.03","0.43","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10859209","125.685",153.8,"320",24.084,"100",0.827,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12432764","143.898",137.704,"320",43.192,"100",0.902,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9746886","112.811","-","-","-","-",1.637,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6478092","74.978","-","-","-","-",4.602,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2692177","31.415","110.384","200","14.15","50","7.008","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2724394.5","31.982","103.786","200","17.208","50","6.366","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2756411.75","32.122","105.848","200","17.331","50","5.236","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1148958.75","13.3","99.955","200","4.49","35","3.126","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","978994.5","11.33","100.344","200","16.72","35","3.28","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1123138.25","13","103.939","200","13.36","35","1.485","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3021270.75","34.97","106.616","200","24.016","35","0.548","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2284905.25","26.446","126.777","200","17.594","50","4.496","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1278960.75","14.803","134.085","200","10.31","50","6.495","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1465814.25","16.965","132.134","200","13.304","50","6.713","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2119979.52","24.537",50.95,"200",0.34,"35",3.31,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","13824","0.16","28.57","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","743595.125","8.606","0","50","0.001","35","4.108","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","738424.613","8.703","10.197","50","0.07","35","18.068","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","148.564","0.002","25.237","50","1.018","35","48.346","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6370.434","0.074","9.216","50",0.008,"35",0.212,"10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","145623.307","1.724",28.99,"50","0.009","35","0.243","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","12046138.56","501922.44",10.103,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","26575758.72","307.59","227.662","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","11782860.48","136.376",8.759,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-21090.24","-0.244","62.482","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-288420.48","-3.338","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","4249601.28","49.185",3.174,"50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","142560","1.65",51.2,"-",1.78,"-",3.07,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9524576","110.238",170.354,"320",44.18,"100",5.927,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3571727.5","41.339","-","-","-","-",10.494,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9729246","112.607",183.5,"320",43.486,"100",2.034,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6841343","79.182","-","-","-","-",9.616,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","874972.8","10.127",3.71,"50",1.49,"35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","88982.805","1.03","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","16008.501","0.185","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","31011.161","1292.132","0.02","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62048170.245","733.614",40.021,"100",26.385,"50",3.176,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58626269.831","692.562","39.262","100","23.536","50","6.032","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","391049.062","4.526","218.844","550","7.206","280","0.611","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","468345.094","5.421","207.054","550","1.628","400","0.261","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","480627.031","5.563","161.384","550","1.142","400","4.345","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","429949.375","4.976","182.547","550","6.204","400","1.066","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","542848","6.283","90.191","200","1.487","200","1.419","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","967233.688","11.195","49.024","200","1.929","200","4.98","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","128702.422","1.49","14.201","-","25.711","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1429737.625","16.548","42.503","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","970663.688","11.234","28.586","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3843260","44.482","70.195","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4292825.5","49.686","45.195","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3917323","45.339","51.951","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7414274.5","85.813","49.69","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1596238.375","18.475","40.242","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2462251.25","28.498","32.832","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1201388.375","13.905","59.468","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1797995","20.81","55.975","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3506149.75","146089.562","66.15","100","0.112","50","17.022","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3943797.5","45.646","32.536","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1991118.25","23.045","40.723","100","2.946","50","0.938","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","224005.344","2.593","6.245","50","1.939","35","4.498","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11208266","129.73","74.75","200","49.57","200","8.11","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2249890","26.04","139.33","200","108.2","200","15.19","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","575545","6.66","33.41","200","10.02","200","2.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1449890","16.78","76.26","200","26.16","200","4.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3773150.25","43.67","49.65","100","19.42","35","1.24","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1431045.75","16.56","60.2","300","1.92","100","3.37","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","80573.23","0.93","378.52","300","24.83","100","17.16","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","909694.75","10.53","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2776461","32.13","116.93","300","1.57","200","1.92","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1958522.62","22.66","61.14","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","63.32","120","74.96","100","34.79","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7010736","81.14","63.92","100","0","50","2.75","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19752700","228.61","25.87","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","177270.98","2.05","60.33","300","0","100","1.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6858760","79.38","34.64","100","0","50","2.34","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1193372.5","13.81","61.25","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1099900","12.73","23.09","200","91.37","200","13.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1123260","13","59.25","200","91.35","200","8.18","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1906258.38","22.06","63.173","200","35.475","50","6.91","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1638168.63","18.96","105.642","200","43.067","50","4.101","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","29686.68","0.34","301.143","80","0","30","11.389","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2870033.5","33.22","74.561","80","25.603","30","1.643","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3151010.5","36.47","77.151","80","27.542","30","0.888","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3069046.5","35.52","76.907","80","26.164","30","3.423","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3255228.75","37.676",19.979,"100",0.757,"50",2.448,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2404087","28.356",0.452,"100",0.363,"50",6.21,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","863296.312","9.992","55.898","250","9.908","80","56.047","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2132679.25","24.684","73.888","250","27.668","80","1.756","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","22.195","250","0.877","80","18.622","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","27212324","314.957","36.664","100","27.001","50","1.076","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1813343.75","21.544","0","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","2962769","38.8","0.036","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8400874.55","97.232",151.527,"320",0.015,"100",3.213,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5744574.274","66.488","-","-","-","-",4.608,"20","正常"]