{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-05-06","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12470134","144.33",159.474,"320",20.641,"100",0.797,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16034241","185.582",146.269,"320",27.399,"100",0.698,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8850771","102.439","-","-","-","-",6.628,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8093823","93.678","-","-","-","-",6.488,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","644892.188","26870.508","-","-","-","-","0.114","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","8715610","100.875","-","-","-","-","0.654","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","14976.952","0.173","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","10000.484","0.117","9.796","320","5.556","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","695271.938","8.047",146.916,"300",11.197,"100",2.31,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","701205.12","8.116",5.19,"200",7.81,"200",0.37,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.42","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10751052","124.434",236.324,"320",43.793,"100",0.823,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12429982","143.866",249.322,"320",40.063,"100",1.454,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9796903","113.39","-","-","-","-",1.64,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7282439","84.288","-","-","-","-",4.6,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2781327.25","32.413","117.729","200","9.88","50","7.172","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2697343","31.555","112.705","200","13.521","50","5.35","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2854203.75","33.265","112.454","200","14.563","50","5.279","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1169425.25","13.54","108.733","200","13.807","35","3.21","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","957026.56","11.56","108.614","200","20.418","35","3.516","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1141195.88","13.21","107.908","200","21.066","35","1.443","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2945691.25","34.09","108.324","200","15.852","35","0.669","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2353204.5","27.236","158.902","200","24.519","50","4.82","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1257351.75","14.553","154.229","200","14.539","50","6.431","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1450362.375","16.787","150.399","200","16.865","50","6.622","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2344403.52","27.134",28.51,"200",1.63,"35",0.6,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19008","0.22","16.91","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1649559.75","19.092","0.179","50","0.111","35","3.686","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","40409936.673","481.553",34.307,"50",0.012,"35",0.532,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","28875094.036","362.76",26.05,"50",0.24,"35",0.668,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6229.222","0.073","307.418","50","180.975","35","500.111","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","27.208","0","209.702","50","7.244","35","30.837","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39317477.76","1638228.24",25.024,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","17096261.76","197.873","107.41","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","37639892.16","435.647",22.891,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-416301.12","-4.818","36.232","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-434073.6","-5.024","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","27312094.08","316.112",14.673,"50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","143424","1.66",45.71,"-",2.19,"-",3.27,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9079625","109.657",248.519,"320",48.221,"100",1.977,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3791653.5","43.885","-","-","-","-",11.497,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9589024","112.88",232.583,"320",42.965,"100",6.662,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6825310","78.997","-","-","-","-",9.621,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","888624","10.285",6.28,"50",2.52,"35",0.21,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","315376","3.65","-","-","-","-",1.994,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","24791.287","0.287","-","-","-","-",0.549,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","48739.062","0.564","-","-","-","-",1.069,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","40720.022","1696.668","0.02","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","63358973.802","748.38",42.981,"100",25.858,"50",2.05,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56252383.123","664.56",38.941,"100",22.677,"50",4.348,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","392832.219","4.547","255.509","550","7.675","280","0.76","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","474100.781","5.487","239.534","550","1.898","400","0.304","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","491313.438","5.686","157.836","550","1.051","400","5.83","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","433615.281","5.019","205.198","550","7.051","400","1.202","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","574557","6.65","127.264","200","1.568","200","2.027","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","840551.812","9.729","73.289","200","1.776","200","6.729","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","126344.227","1.462","0","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1386067.5","16.74","42.992","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","933575.25","11.3","28.375","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3635317","44.324","70.306","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4182469.75","50.513","43.704","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3652950.75","42.28","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7429319.5","85.988","48.862","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1660774.375","19.222","40.101","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2496356.5","28.893","34.047","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1191425.75","13.79","58.712","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1798851.25","20.82","54.729","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3527298","146970.734","66.582","100","0.426","50","17.189","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4070709.5","47.115","31.916","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1930181.25","22.34","40.816","100","3.154","50","3.697","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","88234.531","1.021","5.89","50","1.463","35","5.368","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12379790","143.28","91.63","200","30.61","200","6.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","3221930","37.29","135.65","200","94.95","200","17.78","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","742823","8.59","36.06","200","9.23","200","2.71","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1349450","15.61","73.49","200","22.8","200","5.18","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4895870.5","56.66","50.77","100","17.8","35","1.25","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1321107.37","15.29","59.99","300","2.07","100","3.31","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1583.51","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","977241.25","11.31","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2773437.5","32.1","108.65","300","1.74","200","1.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1763257.5","20.4","60.87","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","236351.34","2.73","76.68","120","73.86","100","39.36","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7049487","81.59","63.93","100","0","50","3.67","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21915500","253.65","27.58","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","174256.64","2.02","49.66","300","0.01","100","1.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6931450","80.22","34","100","0","50","2.33","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1280427.88","14.82","59.31","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1353410","15.66","25.31","200","68.49","200","18.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1371250","15.87","59.32","200","68.57","200","11.32","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","2373942","27.48","134.427","200","4.696","50","223.5","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1648087.38","19.08","142.604","200","45.702","50","4.735","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","27579.71","0.32","53.359","80","1.355","30","22.01","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2913104.5","33.72","76.584","80","10.726","30","1.47","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3027236.5","35.04","76.716","80","27.172","30","0.789","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2833333.5","32.79","77.031","80","20.697","30","2.938","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3234204.75","37.433",20.004,"100",0.908,"50",2.704,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1966944.375","23.273",1.104,"100",0.453,"50",6.657,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","855143.938","9.898","21.961","250","4.072","80","27.71","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2104887.75","24.362","76.956","250","24.031","80","1.59","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","26.833","250","1.745","80","18.762","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","28202996","326.424",39.953,"100",27.962,"50",1.007,"20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2693745.5","31.849","13.477","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3639554","43.258","0.018","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8103274.945","97.866",156.064,"320",0.165,"100",3.084,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5447246.059","63.047","-","-","-","-",4.114,"20","正常"]