{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":277,"n_cols":13,"rows_kept":277,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,221,0],[219,1,221,1],[222,0,225,0],[222,1,225,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[235,0,237,0],[235,1,237,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[251,0,253,0],[251,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,270,0],[268,1,270,1],[272,0,274,0],[272,1,274,1]]}
["监测日期：2025-05-13","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2356.22","8.194","25","64.283","250","16.943","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","469.15","154.908","500","132.76","500","98.569","500","1.413","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","1.076","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","28.469","0.64","10","33.518","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","226.195","0.01","8","23.251","50","5.44","15","0.01","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","203.04","1.906","10","35.707","80","3.688","15","0.026","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","182.3","0.033","10","21.02","80","5.05","15","0.086","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","23.34","0.012","10","4.24","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","97.027","0.033","10","37.331","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","122.69","0.088","10","14.977","80","-","-","0.092","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1223.416","0.027","1.5","2.711","30","-","-","0.008","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5637.343","0.257","10","14.416","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4167.94","0.03","10","21.457","80","6.354","15","0.372","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","267.926","0.218","10","16.611","80","1.598","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1164.67","0.05","10","7.563","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","117.5","0.071","10","39.612","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","291","0.089","10","42.37","80","4.29","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","116.64","0.188","10","15.093","80","14.464","20","0.004","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","28.685","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.054","15","7.14","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.003","10","7.33","80","3.403","20","0.041","1","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","597.37","0.008","10","8.868","70","1.165","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14456.18","0.051","8.629","14.879","69.431","6.277","27.416","0.052","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","13882.872","5.147","500","86.495","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","618.365","0.108","10","10.843","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","30.758","0.068","10","3.22","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.561","0.788","10","14.748","80","2.988","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1144","0.014","10","25.522","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","223","0.012","10","10.398","80","9.261","20","0.026","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","24.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","827.28","0.077","8","17.4","50","-","-","0.054","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","693.79","0.071","10","26.965","80","8.742","15","0.037","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1181.95","4.339","10","56.44","80","6.803","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","491.41","1.23","10","15.032","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","1.232","10","7.373","60","-","-","0.045","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.101","10","8.37","80","0.68","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","12.528","0.51","10","10.592","80","1.963","20","0.267","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.278","2.417","15","15.126","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","65.75","1.815","15","2.897","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","388.04","34.26","500","31.99","500","73.41","500","5.544","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","6.75","0.831","15","2.1","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.023","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","17.28","0.713","10","59.005","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2575.58","0.028","8","8.7","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","61.501","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2835.65","5.583","10","7.87","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","56.678","0.337","15","25.267","80","5.79","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.119","15","5.5","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","6.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","61.344","0.753","15","19.6","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","54","1.158","15","21.789","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","18.144","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","97.63","6.369","15","36.48","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","40.608","0.109","15","7.61","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","23.155","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","250.79","3.346","500","51.64","500","19.306","500","2.755","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","18.14","2.363","10","19.799","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","33.96","0.762","10","14.158","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","2","1.34","15","12.33","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","256.652","0.203","10","16.532","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.015","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","258.01","0.252","10","24.203","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","43","2.966","10","24.745","80","-","-","0.071","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","291.687","0.391","10","3.017","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","157.68","0.084","10","3.386","80","5.371","20","0.095","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11962.08","0.086","10","18.356","80","4.22","15","0.102","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16668.297","29.674","1000","154.946","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","104996.883","0.538","5","9.267","40","8.969","15","0.074","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","88365.414","9.886","-","56.649","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","43.2","0.051","10","8.93","80","1.661","20","0.045","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","593.57","0.122","5","13.99","50","-","-","0.112","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","413.86","0.127","10","6.93","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","11.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","73241.28","0.026","2","10.97","40","8.71","15","0.296","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","83575.92","23.6","-","196.12","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","158.026","0.028","10","8.006","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","3.46","0.122","10","31.55","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","516.768","0.141","10","14.2","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","67.39","2.183","10","27.691","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","720.58","0.338","30","41.26","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1680","0.966","8","3.409","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","489.542","0.057","10","21.292","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","71","0.055","10","29.24","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","74.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.007","10","4.026","80","6.274","20","0.081","1","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","141.71","0.046","10","17.423","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","11.405","0.013","10","5.737","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1985.47","0.03","30","22.022","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","82.531","0.176","8","12.418","60","1.042","15","0.005","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","2","0.007","10","10.32","80","0.63","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.661","0.072","10","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.874","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1875.61","0.176","10","27.675","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","8.819","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","214.445","0.007","15","41.583","80","6.237","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","400.81","5.773","15","14.415","80","7.598","20","0.179","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","190","3.019","10","14.287","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.2","15","13.2","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.479","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","6.937","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","37.62","0.204","10","13.423","80","-","-","0.014","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","913.68","1.114","10","19.235","80","2.8","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","49.887","0.029","10","4.576","80","0.762","20","0.031","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","468.979","0.056","8","8.314","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","107.6","0.145","10","15.528","80","-","-","0.035","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","242","0.085","45","28.99","500","39.55","70","3.14","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1257.12","0.071","8","21.5","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","11.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","34.56","0.021","10","12.68","80","3.144","15","0.075","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","612.58","3.782","15","44.41","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","26.266","0.059","10","6.408","80","-","-","0.045","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.287","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9044.331","0.236","16","41.069","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","52.272","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","814.75","2.448","10","20.225","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","221.46","0.151","8","31.865","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","393.984","0.024","10","11.027","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1187.14","1.037","10","14.35","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","722","0.022","10","25.1","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","942.451","4.004","10","35.731","80","12.845","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.076","8","6.8","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","8854.598","0.011","8","22.414","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9676.8","0.2","8","20.92","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","114.05","0.015","10","3.433","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","114.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","5.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","2.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","123.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","141.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","100.21","0.328","8","7.285","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","107.8","0.425","10","21.503","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","1.44","0.032","15","4.6","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","136.166","0.261","10","20.924","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","47.52","1.68","8","8.7","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","363.917","0.071","10","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","55.3","0.509","10","46.99","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","470.88","0.077","10","7.048","80","3.33","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","376.013","0.667","8","11.319","50","-","-","0.116","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","344.909","45.91","500","125.33","500","67.75","500","17.88","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","10.37","0.01","10","13.13","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","60.632","0.454","10","15.839","80","-","-","0.079","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","86.918","0.52","15","18.34","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","96.732","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","499.414","0.484","10","18.082","90","-","-","0.03","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3235.774","0.025","2","17.044","40","-","-","0.131","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","627.869","0.025","10","31.155","80","-","-","0.029","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","74.563","0.079","10","7.244","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","46.2","0.132","10","14.338","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","882","0.121","10","24.787","80","9.099","15","0.026","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","50.574","0.093","10","7.392","80","0.141","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","142.717","0.135","10","7.866","80","0.628","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.597","3.846","15","10.429","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","40.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","46.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3544.13","0.018","8","21.351","50","11.253","15","0.105","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","38.339","1000","152.681","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","574.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","855.818","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","167.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","210.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","888.288","0.421","10","12.891","80","-","-","0.089","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","999.22","0.047","15","14.814","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","12.684","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","33.955","0.037","8","11.826","50","-","-","0.018","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","20.34","0.692","15","13.348","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.635","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1101.6","0.026","15","14.566","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","169.34","0.092","10","16.106","80","2.035","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1568.873","0.246","8","17.927","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","6.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","24.538","0.878","10","14.763","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","331","1.541","10","13.749","80","7.604","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","16.934","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","163.3","1.699","10","25.839","80","3.958","15","0.094","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","26.465","0.008","10","2.06","80","1.734","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","21.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.075","10","13","100","4.31","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","48.74","0.167","15","24.436","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","22.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","34","0.52","8","10.29","60","8.6","15","0.01","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7988.54","0.028","10","16.265","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","295","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","122.653","0.035","10","16.401","80","1.051","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","359.42","0.31","10","20.12","80","-","-","-","-","正常"]