{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-05-24","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2146.438","11.85","25","30.194","250","14.448","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","383.22","33.316","500","69.5","500","38.331","500","5.905","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","40.361","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","23.827","3.278","10","36.018","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.515","0.016","8","15.334","50","2.688","15","0.004","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","216.86","1.678","10","55.621","80","3.532","15","0.022","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","223.78","0.117","10","23.86","80","4.04","15","0.056","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","18.61","0.01","10","3.557","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","115.085","0.018","10","30.694","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","69.12","0.082","10","9.858","80","-","-","0.088","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1213.082","0.121","1.5","3.096","30","-","-","0.007","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4064.092","0.173","10","19.57","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3769.63","0.043","10","25.418","80","9.236","15","0.449","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","308.189","0.044","10","29.73","80","2.382","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1162.94","0.01","10","7.346","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","166.75","0.104","10","36.494","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","690","0.046","10","28.77","80","7.55","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","124.42","1.908","10","19.72","80","18.559","20","0.003","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","33.955","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.05","15","3.008","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.226","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.013","10","3.798","80","6.791","20","0.042","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","71.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","310.522","0.013","10","6.385","70","1.383","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14063.82","2.11","8.629","23.316","69.431","8.826","27.416","0.054","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","18079.872","7.992","500","165.155","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","373.041","0.026","10","8.703","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0.432","0.044","10","3.779","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.972","0.325","10","18.401","80","2.144","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1198","0.039","10","39.173","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","237","0.008","10","10.896","80","10.727","20","0.024","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","965.693","0.037","8","15.09","50","-","-","0.038","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","591.84","0.046","10","23.821","80","6.152","15","0.043","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1003.1","3.718","10","54.6","80","6.512","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","465.842","0.69","10","9.157","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.387","10","15.812","60","-","-","0.057","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.082","10","8.2","80","1.34","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","19.267","0.628","10","9.253","80","2.004","20","0.176","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","6.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.703","0.088","15","15.991","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","63.245","0.799","15","6.862","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","655.19","20.05","500","29.87","500","55.01","500","11.978","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","7.578","0.013","15","2.153","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.279","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.183","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","4.32","4.808","10","32.406","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.032","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2273.18","0.18","8","11.2","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","98.339","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3146.69","6.496","10","8.39","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","60.394","2.082","15","28.92","80","9.117","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","33.7","0.116","15","7","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","10.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","7.258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","0.133","15","8.5","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","77","1.987","15","14.287","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","85.54","5.113","15","28.68","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","28.253","0.049","15","3.175","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","16.848","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","17.366","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","283.31","19.946","500","46.01","500","24.638","500","3.468","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","6.05","3.212","10","20.737","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","26.61","2.406","10","16.415","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","3","0.85","10","5.9","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","273.958","0.387","10","12.381","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.154","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","265.08","0.265","10","23.482","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","37","0.182","10","24.192","80","-","-","0.071","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","287.318","0.04","10","3.951","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","171.677","0.328","10","2.966","80","3.103","20","0.027","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10937.38","2.126","10","28.151","80","5.861","15","0.143","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","13741.35","42.5","1000","200.511","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","111390.117","0.433","5","8.418","40","7.262","15","0.086","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","91170.906","11.618","-","71.198","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","33.7","0.057","10","5.39","80","0.766","20","0.026","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","616.9","0.217","5","11.75","50","-","-","0.036","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","292.9","0.127","10","7.08","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","13.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","93597.98","0.03","2","10.53","40","7.44","15","0.277","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","103484.64","16.49","-","135.76","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","255.917","0.044","10","12.413","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","615.17","0.07","10","35.67","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","427.92","0.057","10","23.24","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","5.18","0.684","10","10.517","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","701.57","0.913","30","30.65","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1583","0.626","8","6.549","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","834.365","0.051","10","23.077","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","60","0.081","10","29.46","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","88.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.017","10","3.714","80","5.277","20","0.05","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","71.389","0.189","10","20.924","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","19.872","0.006","10","4.79","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2001.89","0.019","30","20.123","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","44.121","0.086","8","9.683","60","0.02","15","0.006","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.038","10","4.63","80","1.14","10","0.069","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","20.822","0.181","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.874","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1682.04","0.042","10","31.799","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","8.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","152.41","0.206","15","52.203","80","7.485","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","499.133","4.079","15","12.646","80","6.341","20","0.063","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","218","1.53","10","18.244","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.168","15","20.2","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","29.881","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","49.875","0.064","10","5.694","80","-","-","0.014","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","244.858","0.145","10","18.26","80","1.57","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","105.684","0.037","10","5.186","80","1.492","20","0.046","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","471.139","0.017","8","12.142","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","126.587","0.028","10","18.132","80","-","-","0.044","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","269","0.192","45","33.509","500","20.21","70","4.14","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1195.78","0.071","8","23.5","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","13.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","52.7","0.024","10","18.57","80","3.535","15","0.227","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","528.77","2.85","15","44.2","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","26.957","0.051","10","9.354","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.148","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10322.266","0.238","16","42.62","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","141.523","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","7.344","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","751.68","0.278","10","15.169","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","230.14","0.298","8","34.513","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","455.587","0.015","10","25.207","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1342.66","1.206","10","15.77","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","725","0.089","10","27.82","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","885.6","4.86","10","20.143","80","5.5","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","87.26","0.069","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","9441.495","0.007","8","22.977","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10692.86","0.09","8","18.42","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","180.58","0.015","10","2.856","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","180.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口",9.36,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口",8.42,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","62.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","74.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","297.901","3.343","8","13.87","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","101.49","0.285","10","7.372","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.029","15","25.363","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","45.79","4.268","8","19.3","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","103.68","0.077","10","8.4","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","72.58","0.444","10","52.31","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","435.46","0.073","10","6.584","80","2.43","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","253.066","0.592","8","7.353","50","-","-","0.155","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","368.582","47.05","500","143.97","500","69.05","500","18.8","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","21.6","0.085","10","9.73","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","92.966","1.439","15","9.299","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","79.034","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","871.137","0.015","10","14.385","90","-","-","0.146","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3534.657","0.072","2","13.731","40","-","-","0.149","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","667.958","1.152","10","32.004","80","-","-","0.023","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","50.026","0.4","10","16.18","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","43.872","0.123","10","16.708","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1329","1.487","10","28.892","80","6.561","15","0.023","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","24.891","0.077","10","7.159","80","0.274","20","0.009","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","133.423","0.152","10","7.473","80","0.255","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","21.501","2.992","15","11.617","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","36.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","50.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3354.05","0.024","8","15.514","50","10.563","15","0.055","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","33.212","1000","125.665","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","547.361","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","797.878","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","63.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","593.084","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","844.824","0.427","10","31.941","80","-","-","0.067","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1092.36","0.029","15","20.117","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","4.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","85.19","0.209","8","1.858","50","-","-","0.007","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","1.108","2.611","15","2.892","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","570.72","0.023","15","13.191","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","462.24","0.07","10","15.627","80","2.261","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1676.172","0.447","8","25.765","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","8.294","1.52","10","12.918","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","320","0.849","10","13.591","80","11.17","20","0.012","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","171.07","1.15","10","19.774","80","3.626","15","0.041","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","9.83","0.112","10","4.446","80","2.609","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","82.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.098","10","7.2","100","5.34","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","99.16","3.023","15","21.008","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","89.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.33","8","14.75","60","7.62","15","0.04","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8382.53","0.078","10","18.659","80","-","-","0.037","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.672","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","98.064","0.022","10","13.286","80","0.989","15","0.021","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","325.73","0.265","10","45.39","80","-","-","-","-","正常"]