{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-05-26","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13530730","156.606",162.852,"320",12.53,"100",0.423,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15537243","179.829",153.205,"320",42.036,"100",0.488,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9823147","113.694","-","-","-","-",7.281,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8333931.5","96.458","-","-","-","-",5.987,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","504552.906","21023.037","-","-","-","-","0.011","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","7996609.5","92.553","-","-","-","-","0.513","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1351026.25","15.625","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","108977.602","1.261","3.351","320","2.311","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","701346.5","8.117",146.228,"300",21.571,"100",2.279,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","234748.8","2.717",4,"200",6.27,"200",0.61,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.46","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11056871","127.973",275.901,"320",53.524,"100",1.532,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","625331.562","7.238","0.683","320","0.427","100","0.315","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9304380","107.69","-","-","-","-",1.976,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2942204","34.892","114.742","200","28.645","50","6.265","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2800210.75","33.082","121.122","200","6.799","50","4.276","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2904588.75","36.312","117.09","200","28.247","50","5.497","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1035222.25","11.98","108.261","200","4.82","35","4.148","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1019285.31","11.8","111.835","200","15.308","35","3.663","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1084650.25","12.55","107.719","200","21.7","35","1.43","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2980182.5","35.99","114.923","200","15.733","35","0.601","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2416341.5","27.967","177.929","200","30.099","50","7.447","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1249441.875","14.461","161.783","200","17.637","50","7.344","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1470876.75","17.024","161.287","200","19.056","50","7.664","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2169011.52","25.104",30.53,"200",0.48,"35",1.16,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","24.17","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1321067.75","15.29",0.454,"50",0.326,"35",0.248,"5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","778226.852","9.587","15.394","50","1","35","12.358","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","5445.588","0.068","29.651","50","3.663","35","43.709","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9373.622","0.109","270.226","50","9.798","35","35.517","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","172000.265","2.104",31.752,"50",0.047,"35",0.227,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","613.44","25.56","799.243","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","45.408","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","88.254","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-171339.84","-1.983","338.596","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","42223766.4","488.701",24.9,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","65897.28","0.763","0","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","147744","1.71",48.15,"-",1.69,"-",3.69,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9406964","108.877",244.435,"320",45.86,"100",2.104,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5411027","62.628","-","-","-","-",11.009,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10483336","121.335","207.69","320","38.922","100","1.787","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6304804","72.972","-","-","-","-",9.713,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","826588.8","9.567",6.47,"50",1.52,"35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","215427.469","2.493","-","-","-","-",2.376,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","8050.433","0.093","-","-","-","-",1.143,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","31940.228","0.37","-","-","-","-",1.666,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","48494.28","2020.595","0","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58471707.863","691.815",41.927,"100",26.659,"50",1.951,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","49325481.184","581.962",34.042,"100",21.196,"50",3.706,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","372878.281","4.316","262.827","550","10.237","280","1.163","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","451183.344","5.222","244.397","550","2.051","400","0.25","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","511214.625","5.917","169.2","550","1.367","400","4.93","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","462115.781","5.348","225.012","550","0.682","400","0.821","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","748629","8.665","106.258","200","3.513","200","1.436","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1371342.125","15.872","71.8","200","2.428","200","6.783","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","123521.781","1.43","13.408","-","42.462","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1216068","14.075","51.09","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","796858.875","9.223","36.209","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3995472.5","46.244","75.323","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4341036","50.244","55.468","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3969257.5","45.94","63.308","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7840372.5","90.745","54.181","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1534752.75","17.763","43.977","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2488942.25","28.807","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1198468.25","13.871","64.608","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1782828.875","20.635","56.373","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3547791.5","147824.625","82.79","100","1.263","50","11.619","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3771644","45.551","34.65","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2264261.25","26.207","46.857","100","8.256","50","0.842","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","129465.039","1.498","13.933","50","0.031","35","3.516","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10624923","122.97","110.91","200","23.98","200","7.28","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","7198760","83.31","138.79","200","51.16","200","10.44","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","2348650","27.18","69.57","200","32.78","200","8.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1529420","17.7","76.38","200","31.4","200","14.46","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3623143.75","41.93","49.66","100","15.77","35","1.15","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1337888.87","15.48","80.67","300","4.43","100","3.75","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1634.95","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","809038","9.36","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3441119.5","39.83","146.99","300","1.49","200","1.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1764261.62","20.41","64.01","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","59.31","0","87.37","120","37.16","100","32.8","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7002748","80.99","60.4","100","0","50","2.95","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20924200","242.17","26.21","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","93695.76","1.08","12.33","300","0.04","100","1.27","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6936020","80.27","38.99","100","0","50","2.51","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1244810.5","14.41","77.84","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","2021780","23.4","23.06","200","44.91","200","4.25","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1277130","14.78","59.26","200","54.16","200","2.89","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1727721","20","110.474","200","41.587","50","5.796","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1593001.25","18.44","109.807","200","38.234","50","5.537","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3377377.25","39.09","75.342","80","26.112","30","1.498","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","652080","7.55","68.911","80","6.096","30","10.792","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2964219.75","34.31","77.384","80","27.12","30","0.856","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3108301","35.98","76.106","80","25.026","30","3.667","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3354197.5","38.822",20.727,"100",0.349,"50",3.955,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3088656","36.378",0.525,"100",0.531,"50",6.364,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","29239.379","0.338","8.065","250","1.947","80","56.966","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2230931.5","25.821","77.131","250","25.719","80","0.743","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","3.251","250","3.017","80","30.952","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","43081408","498.627",36.989,"100",27.713,"50",0.797,"20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1600300.75","21.701","6.108","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","4454959","52.882","26.663","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8782702.1","101.652",191.301,"320",0.499,"100",8.213,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5658927.496","65.497","-","-","-","-",4.18,"20","正常"]