{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-05-27","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1931.886","5.763","25","16.533","250","11.538","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","509.77","30.077","500","115.76","500","24.533","500","3.808","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.97","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","38.533","4.976","10","47.766","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","226.973","0.025","8","15.288","50","3.7","15","0.008","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","213.41","1.939","10","46.982","80","3.704","15","0.026","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","189.22","0.029","10","16.62","80","3.81","15","0.051","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","19.06","0.04","10","3.43","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","115.603","0.013","10","34.09","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","120.96","0.246","10","8.458","80","-","-","0.092","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1013.83","0.118","1.5","3.518","30","-","-","0.005","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4769.755","0.172","10","18.283","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4124.74","0.029","10","20.3","80","8.434","15","0.278","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","345.514","0.365","10","24.935","80","2.658","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","632.45","0.01","10","7.52","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","122.69","0.101","10","36.366","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","2243","0.036","10","34.66","80","7.06","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","116.64","2.212","10","17.197","80","16.715","20","0.024","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","31.709","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.024","15","2.002","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","25.747","0.008","10","3.637","80","5.956","20","0.036","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","128.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","304.042","0.005","10","6.254","70","1.57","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","15478.82","0.7","8.629","27.39","69.431","11.166","27.416","0.084","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","20333.592","10.422","500","183.071","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","629.484","0.058","10","7.819","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","36.72","0.055","10","3.774","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","19.284","0.303","10","17.187","80","2.858","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1279","0.095","10","38.576","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","250","0.021","10","10.058","80","9.314","20","0.022","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","755.568","0.078","8","21.25","50","-","-","0.066","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","762.91","0.055","10","20.145","80","6.888","15","0.036","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","189.22","1.362","10","16.45","80","4.392","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","633.633","0.804","10","11.99","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.545","10","3.882","60","-","-","0.002","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.077","10","8","80","1.17","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","27.648","0.23","10","12.059","80","1.721","20","0.155","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.004","0.324","15","15.744","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","1.698","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","39.744","0.492","15","2.545","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","615.25","33.93","500","34.62","500","45.34","500","11.494","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.765","0.389","15","3.837","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.223","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.101","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","24.48","3.553","10","43.877","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2232.58","0.138","8","10.1","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","167.917","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3107.81","4.509","10","9.75","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","53.914","0.731","15","19.768","80","7.033","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","38.88","0.144","15","9.3","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","31.622","0.295","15","20.9","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","71","0.597","15","14.062","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","6.998","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","93.31","5.168","15","30.7","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","25.488","0.083","15","2.679","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","14.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","8.554","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","275.54","16.417","500","36.67","500","21.381","500","1.65","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","18.14","3.087","10","17.483","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31","0.825","10","12.852","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","3","0.32","10","5.5","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","260.41","0.377","10","13.848","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.777","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","245.61","0.24","10","24.172","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","41","0.135","10","25.802","80","-","-","0.075","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","283.02","0.156","10","3.157","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","198.806","0.401","10","4.753","80","6.254","20","0.032","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11123.14","2.308","10","28.837","80","7.023","15","0.178","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16551.026","45.683","1000","193.074","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","112617.477","0.426","5","8.593","40","9.808","15","0.075","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","92065.625","13.187","-","81.655","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","31.1","5.182","10","6.53","80","7.566","20","0.029","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","551.23","0.069","5","15.21","50","-","-","0.065","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","406.08","0.387","10","6.947","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","78881.47","0.032","2","8.65","40","10.24","15","0.329","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","91673.28","23.77","-","139.6","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","220.32","0.031","10","7.852","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","399.17","0.346","10","34.6","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","441.816","0.09","10","22.98","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","66.53","1.115","10","17.979","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","731.81","2.459","30","31.87","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1298","0.591","8","4.062","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","732.758","0.054","10","18.117","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","69","0.039","10","29.63","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","215.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","18.49","0.034","10","3.882","80","9.993","20","0.069","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","103.548","0.308","10","17.474","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","14.083","0.012","10","7.576","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2004.48","0.042","30","20.315","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","68.619","0.13","8","10.62","60","0.014","15","0.007","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","2","0.02","10","29.64","80","1.01","10","0.053","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.106","0.068","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1669.32","0.044","10","22.526","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","6.703","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","198.806","0.023","15","38.739","80","8.127","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","431.741","4.348","15","11.533","80","6.602","20","0.062","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","205","1.773","10","17.752","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.123","15","23.2","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.191","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.262","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","72.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","51.059","0.056","10","7.648","80","-","-","0.014","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","396.49","0.154","10","17.014","80","3.475","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","128.071","0.03","10","4.957","80","1.26","20","0.091","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","411.955","0.009","8","9.614","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","108.788","0.034","10","15.397","80","-","-","0.041","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","207","0.157","45","29.837","500","18.98","70","3.99","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1364.26","0.072","8","20.2","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","14.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","43.2","0.069","10","20.67","80","4.406","15","0.038","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","533.95","3.036","15","38.96","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","21.6","0.064","10","8.023","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.213","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9958.142","2.627","16","45.618","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","108.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","627.26","1.448","10","11.466","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","269.96","0.269","8","26.872","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","403.747","0.092","10","20.586","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1363.39","3.534","10","20.34","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","843","0.082","10","28","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","814.234","4.196","10","22.616","80","7.239","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.075","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10522.232","0.01","8","30.818","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13735.87","0.23","8","21.75","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","161.57","0.017","10","2.251","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","161.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","6.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","91.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","78.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","260.46","2.288","8","12.531","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","93.38","0.101","10","3.231","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.051","15","7.989","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","155.347","1.803","10","24.453","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","34.56","1.932","8","13","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","318.125","0.07","10","8","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","71.71","0.305","10","31.84","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","434.59","0.073","10","6.99","80","2.49","15","0.016","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","407.549","0.303","8","7.898","50","-","-","0.276","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","386.726","56.87","500","139.9","500","59.46","500","26.68","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","42.34","0.031","10","9.31","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","58.925","0.962","15","4.976","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","60.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","963.712","0.038","10","14.044","90","-","-","0.138","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3373.335","0.061","2","16.234","40","-","-","0.135","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","684.461","1.002","10","17.733","80","-","-","0.017","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","59.789","0.072","10","13.753","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","32.136","0.123","10","17.416","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1368","0.636","10","21.535","80","9.416","15","0.023","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","21.986","0.173","10","7.428","80","0.222","20","0.009","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","108.613","0.145","10","7.319","80","0.216","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","21.692","3.206","15","11.374","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","45.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","46.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2617.92","0.018","8","19.702","50","10.113","15","0.064","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","65.485","1000","192.333","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","574.284","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","918.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","134.214","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","173.431","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","717.072","0.852","10","27.863","80","-","-","0.048","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1160.83","0.16","15","21.034","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","10.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","92.275","0.041","8","19.983","50","-","-","0.008","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","48.709","1.607","15","3.312","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","3.114","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1284.48","0.02","15","11.525","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","228.1","0.073","10","16.16","80","1.946","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1618.87","0.012","8","19.233","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口",17.68,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","9.331","1.053","10","11.289","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","323","0.139","10","13.725","80","12.009","20","0.011","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","185.76","1.085","10","18.919","80","3.735","15","0.036","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","39.412","0.231","10","4.625","80","2.728","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.17","10","7","100","6.59","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","53.26","3.612","15","15.934","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","40.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","24","2","8","17.13","60","10.01","15","0.03","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8460.29","0.051","10","16.799","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","286","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","100.932","0.025","10","17","80","1.294","15","0.022","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","374.11","1.016","10","20.69","80","-","-","-","-","正常"]