{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-05-30","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13211595","152.912",165.885,"320",17.156,"100",0.549,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15597635","180.528",156.665,"320",43.282,"100",0.511,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8242174","95.396","-","-","-","-",7.591,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8397711","97.196","-","-","-","-",6.403,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","463911.031","19329.627","-","-","-","-","0.016","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","7474913","86.515","-","-","-","-","0.71","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","14953.653","0.173","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9275.791","0.107","4.699","320","2.472","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","696095.312","8.057",159.711,"300",18.263,"100",2.279,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1153897.92","13.355",0.48,"200",0.88,"200",1.48,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.49","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11120580","128.71",261.962,"320",55.956,"100",1.355,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","322467.5","3.732","0.484","320","0","100","0.416","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9058790","104.847","-","-","-","-",1.786,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3219004.75","37.517","74.354","200","25.305","50","6.4","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2981298.75","34.824","76.813","200","7.51","50","4.513","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3095428","36.129","79.547","200","35.919","50","5.815","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1068061.75","12.36","108.686","200","11.295","35","5.32","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","953405","11.03","107.178","200","23.647","35","4.102","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1087973.13","12.59","112.635","200","19.323","35","1.527","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3150252.25","36.46","109.023","200","15.619","35","0.49","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2333552","27.009","176.953","200","16.399","50","6.635","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1176603.75","13.618","178.231","200","12.569","50","7.16","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1417341.75","16.404","160.972","200","12.203","50","7.368","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2050272","23.73",40.34,"200",1.05,"35",1.25,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","11232","0.13","19.56","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1620762.25","18.759","0.009","50","0","35","5.932","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","813105.198","9.591","30.981","50","0.313","35","19.183","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","176.293","0.002","53.039","50","3.505","35","44.878","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7201.496","0.084","0","50","5.75","35","42.548","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","169837.162","2.007","31.54","50","0.01","35","0.242","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","232.89","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","47.911","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","82.254","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","1337230.08","15.477","353.721","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-799225.92","-9.25","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","120165.12","1.391","21.024","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","147744","1.71",48.27,"-",1.7,"-",4.34,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3694835.25","48.874","234.843","320","391.914","100","132.199","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4880461.5","56.487","-","-","-","-",12.909,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10213576","118.213",237.331,"320",30.364,"100",2.088,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4264182.5","49.354","-","-","-","-",0,"20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","806284.8","9.332",4.56,"50",1.83,"35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","98126.688","1.148","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","11833.251","0.137","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","21670.391","0.251","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","72229.877","3009.578","1.84","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","50142272.391","593.105",36.817,"100",24.541,"50",2.433,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","45959382.742","542.188",32.375,"100",18.07,"50",3.407,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","380270.312","4.401","256.861","550","7.294","280","0.76","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","454524.156","5.261","251.669","550","2.024","400","0.276","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","516491.906","5.978","206.54","550","1.598","400","2.318","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","466738.938","5.402","216.436","550","0.676","400","0.772","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","794274.562","9.193","107.774","200","2.281","200","1.648","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1413773.125","16.363","91.343","200","1.245","200","7.112","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","120198.516","1.391","11.409","-","30.768","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1213962.875","14.05","47.808","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","774475.188","8.964","32.115","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3906805","45.218","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4462734.5","51.652","61.13","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3942989","45.636","58.519","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7679901.5","88.888","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1621839.375","18.771","41.482","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2454405.5","28.408","35.21","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1200098.25","13.89","59.976","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1800364.125","20.838","52.593","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3548565.75","147856.906","73.563","100","0.889","50","15.018","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3945147","45.661","32.112","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2450718","28.365","41.659","100","3.45","50","1.59","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","430290.125","4.98","29.204","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","826937.375","25.402","-","-","30.946","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","762279.125","8.823","43.762","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","2924544.75","33.849","64.196","100","3.868","50","1.116","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","35207.617","0.408","25.115","50","0.834","35","5.083","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1165864","13.494","40.359","100","2.012","50","0.181","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5578698","64.568","55.923","100","0.812","50","0.187","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","1957654.375","83.049","61.355","100","1.102","50","0.056","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10876384","125.88","98.85","200","37.22","200","6.96","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","7722640","89.38","133.27","200","54.59","200","10.55","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","2505830","29","69.65","200","37.89","200","8.46","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1633590","18.9","73.86","200","34.51","200","12.72","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4498632.5","52.06","49.6","100","13.35","35","1.11","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1324831.62","15.33","80.4","300","2.25","100","3.74","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1585.19","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","924900.44","10.7","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3485389.25","40.34","136.87","300","1.8","200","1.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1738085.87","20.11","54.11","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","2539658.75","29.39","93.09","120","30.06","100","25.27","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7050375","81.6","69.7","100","0","50","2.53","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20603000","260.13","27.47","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","83695.43","0.97","25.75","300","0.01","100","1.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7045440","81.54","37.32","100","0","50","1.88","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1215765.62","14.07","67.49","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1905530","22.05","24.91","200","42.51","200","2.75","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1418040","16.41","59.31","200","45.39","200","1.74","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1717324","19.88","127.171","200","45.481","50","5.366","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1535950.38","17.78","103.712","200","40.266","50","3.678","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3177707","36.78","76.849","80","26.044","30","0.92","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","93593.04","1.08","52.749","80","0","30","13.283","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2947104","34.11","77.374","80","26.195","30","0.868","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3045159.5","35.25","77.382","80","22.488","30","3.588","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3346789.75","38.736",20.327,"100",0.767,"50",3.233,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1877892.25","22.158","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","32662.75","0.378","2.742","250","9.934","80","32.847","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2135713.25","24.719","75.291","250","25.865","80","0.793","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","3.328","250","0.066","80","22.622","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","41876040","484.676",38.575,"100",27.555,"50",0.858,"20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","20190604","239.927",11.936,"50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","2659239","36.096","84.004","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8785920.05","101.689",163.403,"320",0.355,"100",8.828,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5734998.025","66.377","-","-","-","-",4.111,"20","正常"]