{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-06-01","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1960.988","7.661","25","34.675","250","28.618","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","563.88","56.26","500","53.95","500","53.837","500","5.676","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.878","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0","0.271","10","46.218","80","-","-","-","-","停机"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","163.123","0.001","8","18.523","50","1.863","15","0.012","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","2.157","10","29.823","80","2.908","15","0.021","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","30.24","0.069","10","19.7","80","3.39","15","0.031","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.117","10","22.908","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","124.157","0.719","10","32.409","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","112.32","0.073","10","7.982","80","-","-","0.138","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","448.568","0.129","1.5","6.614","30","-","-","0.005","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","930.979","0.156","10","26.054","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2360.45","0.031","10","16.901","80","7.15","15","0.225","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.327","10","22.64","80","2.19","15","-","-","停机"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","2.56","10","96.643","80","-","-","0.276","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","98.5","0.084","10","31.718","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","839","0.075","10","30.6","80","6.77","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","66.53","2.151","10","13.242","80","17.717","20","0.015","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.015","15","1.46","80","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0.778","0.002","10","4.436","80","4.2","20","0.149","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","110.678","0.032","10","13","70","3.08","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","15844.16","0.124","8.629","20.043","69.431","4.09","27.416","0.106","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","16796.64","6.692","500","121.085","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","237.591","0.081","10","12.907","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0.086","0.056","10","3.787","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.065","10","12.057","80","3.054","10","0.006","0.5","停机"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1162","0.367","10","35.307","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","156","0.068","10","10.553","80","12.858","20","0.023","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","641.174","0.036","8","21.7","50","-","-","0.07","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0.86","0.035","10","26.532","80","5.994","15","0.019","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1116.29","5.836","10","58.76","80","8.716","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","98.622","0.889","10","15.08","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.337","10","7.396","60","-","-","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.185","10","7.02","80","1.18","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.316","10","11.761","80","2.296","20","0.119","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.25","15","9.047","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","29.894","0.214","15","3.158","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","626.76","71.35","500","41.59","500","66.04","500","2.922","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","2.662","0.068","15","3.286","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.284","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.177","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","4.074","10","39.807","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2081.38","0.088","8","7.8","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","39.654","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2186.78","5.101","10","8.38","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","54.95","1.14","15","19.52","80","6.169","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.118","15","9.3","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","1.74","15","21.4","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","30.227","0.71","15","7.808","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","77.76","2.673","15","17.06","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","22.55","0.058","15","4.968","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","3.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","219.95","74.429","500","64.08","500","49.44","500","7.947","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.335","10","20.434","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.05","10","11.488","80","-","-","-","-","停机"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","3","0.75","10","18.95","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","156.915","0.602","10","12.31","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","157.56","0.254","10","25.279","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.048","10","19.805","80","-","-","0.078","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","289.764","0.186","10","2.856","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","143.165","0.054","10","3.397","80","3.861","20","0.04","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","0","2.263","10","37.462","80","5.809","15","0.258","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","445.971","50.53","1000","183.106","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","108451.367","0.624","5","8.351","40","9.323","15","0.079","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","90291.289","13.536","-","94.147","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","67.39","1.484","10","6.98","80","2.299","20","0.06","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","594.43","0.402","5","13.32","50","-","-","0.216","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","0","0.587","10","66.104","80","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","78949.73","0.026","2","10.09","40","10.71","15","0.274","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","86722.08","27.77","-","143.2","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","1.296","0.025","10","12.517","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","247.97","0.076","10","31.46","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","136.488","0.079","10","5.62","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","1.022","10","17.046","80","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","334.37","9.533","30","66.54","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","84","0.864","8","5.766","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0.173","0.052","10","21.192","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","3","0.031","10","25.82","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.031","10","1.365","80","11.874","20","0.091","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.128","10","18.179","80","-","-","-","-","停机"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","5.789","0.003","10","2.54","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1901.66","0.025","30","22.277","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","97.563","0.303","8","9.007","60","0.029","15","0.007","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","1","0.065","10","8.32","80","1.11","10","0.028","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","21.254","0.074","10","9.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","801.56","0.043","10","26.138","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.576","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","53.568","0.505","15","44.404","80","5.769","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","472.003","3.914","15","10.492","80","6.787","20","0.066","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","119","0.895","10","13.095","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.136","15","20.4","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.083","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","57.032","0.002","10","4.917","80","-","-","0.017","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.074","10","15.878","80","1.987","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","10.506","0.024","10","3.845","80","0.647","20","0.038","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","0","0.011","8","4.273","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","62.458","0.031","10","11.903","80","-","-","0.048","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","144","0.046","45","30.071","500","23.5","70","3.58","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1302.91","0.072","8","20.6","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","23.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.021","10","27.3","80","3.92","15","0.145","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","194.4","2.557","15","47.19","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.052","10","7.5","80","-","-","0.004","0.5","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.395","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9038.784","5.966","16","37.853","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","80.179","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","0","0.35","8","26.131","50","-","-","-","-","停机"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","0.346","0.035","10","27.543","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","249.7","2.193","10","31.74","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","300","0.224","10","28.06","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","224.986","2.84","10","30.551","80","8.397","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.076","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14063.878","0.005","8","33.15","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11376.29","0.07","8","24.54","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","162.43","0.12","10","1.998","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","162.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","5.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","53.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","42.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","134.259","0.365","8","10.906","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","59.19","0.01","10","9.131","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.052","15","25.067","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","0.028","8","8.6","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","0","3.381","10","14.7","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","2.59","0.702","10","28.83","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","147.74","0.295","10","7.033","80","2.59","15","0.029","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","0","0.079","8","7.72","50","-","-","0.117","1","停机"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","369.878","91.5","500","138.83","500","108.43","500","26.79","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","34.56","0.032","10","10.54","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","0","0.224","15","7.126","80","-","-","-","-","停机"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","176.879","0.155","10","15.335","90","-","-","0.028","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","324.466","0.031","2","13.265","40","-","-","0.093","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","259.718","0.353","10","25.932","80","-","-","0.024","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","42.336","0.098","10","19.991","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","48.84","0.13","10","16.768","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","65","2.026","10","32.7","80","6.764","15","0.022","0.5","停机"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.235","10","8.856","80","0.414","20","0.017","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0.003","0.183","10","7.144","80","0.467","20","0.01","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","3.154","15","11.905","80","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","14.13","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3748.03","0.028","8","14.627","50","10.523","15","0.047","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","48.527","1000","366.007","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","237.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","423.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","30.387","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","3.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","148.44","0.442","10","15.884","80","-","-","0.064","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","886.19","4.597","15","30.896","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","9.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","77.674","0.083","8","16.964","50","-","-","0.007","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0.047","2.351","15","2.071","80","-","-","-","-","停机"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1073.76","0.049","15","13.29","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.081","10","18.404","80","2.166","15","0.019","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1689.716","0.012","8","18.484","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0","2.349","10","8.003","80","-","-","-","-","停机"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","208","0.473","10","17.407","80","13.35","20","0.014","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","45.79","0.46","10","16.948","80","3.075","15","0.025","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","34.026","0.219","10","2.691","80","1.272","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.074","10","7","100","3.06","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","4.88","1.606","15","22.07","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.7","8","20","60","9.12","15","0.03","0.5","停机"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","6591.46","0.068","10","18.364","80","-","-","0.041","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","137","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.02","10","16.6","80","0.914","15","0.024","0.5","停机"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","242.78","0.536","10","14.17","80","-","-","-","-","正常"]