{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-06-06","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13321845","154.188","100.986","320","17.177","100","0.512","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14111613","163.329","105.23","320","34.303","100","0.481","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7838778","90.726","-","-","-","-",8.0481,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7531254.5","87.167","-","-","-","-",6.9204,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2509696.75","104570.688","-","-","-","-","0.067","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","8079134.5","93.508","-","-","-","-","0.641","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","81825.133","0.947","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","10597.175","0.123","4.041","320","2.283","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","699988.438","8.102","146.513","300","17.112","100","2.094","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1242181.44","14.377","1.24","200","9.91","200","1.48","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.48","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11305541","130.851","200.585","320","45.773","100","1.158","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9325049","107.929","-","-","-","-",1.5108,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3225859.75","37.629","77.444","200","25.72","50","6.792","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2941629.25","34.401","78.77","200","7.233","50","4.605","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3180395.25","37.061","81.944","200","35.98","50","6.12","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1112414.88","12.88","111.833","200","20.713","35","2.301","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","894018.06","10.8","109.609","200","21.607","35","4.553","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1025841.63","11.87","109.788","200","28.453","35","1.531","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2754814","36.44","110.056","200","19.698","35","0.687","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2362587.25","27.345","116.884","200","8.958","50","35.431","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1258945.125","14.571","163.369","200","29.583","50","6.523","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1419854.5","16.434","157.776","200","26.48","50","6.701","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2081393.28","24.09","14.12","200","0.31","35","0.34","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21600","0.25","18.8","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1183258.5","13.695","0","50","0","35","8.132","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","979539.41","11.538","16.722","50","0.272","35","19.541","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","7033.122","0.082","23.464","50","1.806","35","49.31","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6520.835","0.076","0","50","32.678","35","834.233","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","176548.374","2.076","32.473","50","0.022","35","0.25","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","13167792","548658","376.271","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","8580116.16","99.307","44.895","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","9700957.44","112.28","68.438","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-116147.52","-1.344","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","31737139.2","367.328","0","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","104336.64","1.208","585.703","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","133056","1.54",48.11,"-",1.27,"-",4.43,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","391738.562","4.534","294.07","320","522.252","100","8.405","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4976142","57.594","-","-","-","-",10.8528,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10111560","117.032","33.463","320","41.595","100","1.641","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5987355.5","69.298","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","704073.6","8.149","13.45","50","6","35","0.34","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","711255.5","8.232","-","-","-","-",2.4235,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","250796.672","2.903","-","-","-","-",1.0716,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","52100.523","0.603","-","-","-","-",1.1984,10,"正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","64185.67","2674.403","6.43","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","57671326.293","681.284","38.631","100","25.889","50","2.764","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55779048.774","658.391","37.399","100","25.756","50","4.499","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","397402.344","4.6","254.97","550","6.778","280","0.56","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","452566.656","5.238","233.848","550","1.8","400","0.336","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","499037.375","5.776","221.734","550","1.771","400","1.6","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","435832.031","5.044","226.658","550","0.517","400","0.836","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","643607.125","7.449","110.883","200","5.005","200","1.588","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1512984.125","17.511","121.804","200","5.831","200","7.929","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","135365.328","1.567","12.143","-","287.464","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1253214.125","14.505","52.485","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","861628.812","9.973","37.714","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3897261.25","45.107","73.499","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4287768.5","49.627","54.704","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3920928.5","45.381","66.608","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7826900","90.589","51.063","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1534230.25","17.77","44.388","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2407369.5","27.922","33.952","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1047257.688","12.121","65.771","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1812549.875","20.979","57.544","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3571167.5","148798.656","71.436","100","1.983","50","12.364","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3867625.5","44.764","33.012","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2190996.5","25.359","41.64","100","7.544","50","1.848","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","487592.406","5.643","32.908","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2199867.75","25.461","-","-","13.475","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","8653061","109.256","51.924","100","5.083","50","9.344","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","609887.312","7.059","42.631","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","536432.562","6.209","27.514","100","4.513","50","0.442","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3533995.5","40.903","67.318","100","0.244","50","1.029","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","333228.156","3.857","-","-","11.233","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","355645.969","4.116","29.395","50","1.2","35","1.648","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1308954.125","15.182","40.318","100","1.216","50","0.181","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","64259.953","0.744","36.26","100","0.662","50","0.086","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7844549.5","90.793","53.893","100","0.827","50","0.057","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10878273","125.91","95.19","200","38.26","200","7.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","7225040","83.62","161.69","200","41.82","200","6.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","2476410","28.66","64.6","200","32.68","200","6.55","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1631120","18.87","71.44","200","29.54","200","10.37","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3598221.75","42.24","50.93","100","2.76","35","1.22","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1576424.5","18.24","93.69","300","2.09","100","3.79","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1312.25","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","892283.12","10.33","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3442044.5","39.84","119.63","300","1.95","200","1.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1744832.37","20.19","55.04","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","2440717","28.24","120.77","120","28.84","100","22.8","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6706017.5","77.62","62.34","100","0","50","2.43","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","22039800","255.08","26.87","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","90893.61","1.05","42.85","300","0.03","100","1.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6718350","77.75","37.4","100","0","50","1.91","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1234366.38","14.29","67.74","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1717680","19.88","26.5","200","49.91","200","13.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1466430","16.97","59.2","200","52.41","200","7.05","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1788113.5","20.7","109.303","200","45.385","50","5.322","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1510603.75","17.48","111.075","200","20.515","50","3.232","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3113758.25","36.04","76.78","80","27.645","30","0.652","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","1509827.63","17.48","177.762","80","0","30","10.743","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2993448.25","34.65","77.383","80","20.738","30","0.626","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2957383","34.23","75.417","80","18.081","30","3.469","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3317314.25","38.395","19.058","100","0.277","50","2.601","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2727640","32.149",1.1187,"100",0.5242,"50",5.2962,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1161437.125","13.443","52.527","250","9.461","80","21.363","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1326899.875","15.358","61.085","250","3.007","80","6.862","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1931261.625","22.353","76.351","250","26.607","80","2.453","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45528848","526.954","37.531","100","26.086","50","0.604","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2926203.25","34.306","2.912","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","497284.125","6.136","98.876","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9881608.55","114.37","341.364","320","122.713","100","86.494","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","318886.948","3.691","-","-","-","-",6.708,"20","停机"]