{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-06-06","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2026.381","9.12","25","90.881","250","21.667","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","504.86","140.158","500","69.61","500","119.784","500","7.318","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.012","3.88","15","303.106","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.401","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","16.212","0.22","10","46.398","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.293","0.015","8","21.491","50","2.66","15","0.017","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","222.05","1.358","10","33.439","80","3.206","15","0.025","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","212.54","0.052","10","24.65","80","2.97","15","0.029","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","19.195","0.011","10","10.149","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","98.582","0.124","10","31.188","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","123.55","0.589","10","7.927","80","-","-","0.151","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1093.235","0.024","1.5","6.336","30","-","-","0.002","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3285.973","0.142","10","18.904","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4086.72","0.033","10","18.368","80","9.386","15","0.309","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","310.522","0.504","10","23.761","80","2.264","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","665.28","0.41","10","36.099","80","-","-","0.221","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","116.64","0.139","10","36.66","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","2425","0.057","10","26.07","80","7.1","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","120.1","1.667","10","13.702","80","17.769","20","0.014","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","33.782","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.053","15","2.468","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","49.162","0.004","10","3.633","80","3.062","20","0.065","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","168.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","152.669","0.033","10","12.41","70","1.708","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14388.3","0.042","8.629","20.584","69.431","5.773","27.416","0.122","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","16775.4","7.92","500","138.109","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","570.188","0.078","10","12.959","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","26.957","0.045","10","2.533","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","21.674","0.103","10","15.624","80","2.373","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1111","0.112","10","30.351","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","253","1.815","10","11.962","80","11.507","20","0.023","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1126.656","0.217","8","16.17","50","-","-","0.051","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","615.17","0.052","10","23.058","80","5.622","15","0.011","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1150.85","1.284","10","60.13","80","3.713","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","502.091","0.832","10","27.942","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.271","10","6.437","60","-","-","0.005","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.074","10","7.16","80","0.89","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.268","10","9.977","80","2.489","20","0.124","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.688","0.135","15","16.302","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.794","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","39.053","0.932","15","3.745","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","600.82","100.74","500","41.03","500","91.1","500","8.535","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.739","0.201","15","2.692","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","11.52","4.17","10","55.566","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2312.93","0.109","8","4.2","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","100.761","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2996.35","6.14","10","10.17","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","46.742","0.447","15","15.842","80","5.213","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","41.47","1.632","15","15.7","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","23.846","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","15.379","0.501","15","27.6","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","50","0.414","15","11.411","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","65.66","4.826","15","26.51","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","24.106","0.079","15","3.305","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","32.832","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","16.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","217.84","1.57","500","41","500","6.936","500","1.804","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","17.28","3.564","10","18.987","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.53","0.34","10","14.367","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","51","0.49","10","13.61","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","244.656","0.007","10","17.744","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.463","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","292.6","0.251","10","24.406","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.133","10","20.435","80","-","-","0.082","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","263.186","0.285","10","1.45","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","173.664","0.052","10","2.196","80","3.588","20","0.027","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12052.8","0.244","10","25.648","80","3.307","15","0.35","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","14485.323","19.536","1000","180.219","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","155827.234","0.747","5","10.578","40","9.552","15","0.121","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","114117.461","10.108","-","66.066","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.044","10","8.75","80","2.876","20","0.063","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","415.58","0.072","5","9.25","50","-","-","0.273","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","428.54","0.076","10","7.386","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","30.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","85585.25","0.034","2","11.51","40","11.05","15","0.326","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","98544","23.86","-","144.25","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","256.954","0.029","10","6.864","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","408.67","0.066","10","29.58","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1305.763","0.97","10","27.17","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","57.02","0.339","10","10.918","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","600.48","5.362","30","51.2","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1291","0.809","8","4.906","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","824.947","0.066","10","27.164","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","82","0.038","10","19.63","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","34.992","0.048","10","1.303","80","14.432","20","0.136","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","97.475","0.068","10","21.212","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","19.613","0.006","10","2.815","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2020.03","0.012","30","21.09","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","104.444","0.564","8","11.164","60","1.681","15","0.008","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","3","0.214","10","12.25","80","0.99","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.92","0.068","10","6.7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1769.86","0.093","10","26.251","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.515","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","244.685","0.245","15","53.332","80","5.99","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","446.861","5.593","15","13.942","80","7.642","20","0.057","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","252","1.806","10","12.076","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","28.51","0.197","15","40.4","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.423","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","25.082","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","69.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","43.584","0.063","10","6.776","80","-","-","0.033","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","971.309","0.172","10","19.532","80","1.396","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","56.946","2.161","10","20.103","80","4.335","20","0.239","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","495.85","0.08","8","9.179","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","12.032","0.019","10","6.548","80","-","-","0.015","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","205","0.09","45","21.407","500","24.11","70","3.15","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1575.94","0.11","8","22.2","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","16.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","45.79","0.022","10","14","80","4.62","15","0.031","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","629.86","5.832","15","55.28","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","21.168","0.053","10","8.717","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.084","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9554.892","6.867","16","45.759","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","726.62","0.289","10","21.835","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","159.54","0.287","8","32.018","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","12.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","419.386","0.024","10","15.803","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","12.213","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1177.63","2.444","10","19.35","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","654","0.168","10","23.41","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","20","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","651.802","4.092","10","25.377","80","9.205","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.071","8","6.7","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14889.993","0.054","8","27.722","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9971.42","0.09","8","24.32","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","135.65","0.027","10","1.95","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","135.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","6.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","39.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","79.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","105.375","0.926","8","10.739","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","83.87","0.182","10","6.75","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.048","15","21.276","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","151.114","0.06","10","32.996","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","40.61","2.652","8","9.9","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","282.182","0.788","10","8","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","60.307","1.485","10","34.694","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","388.8","0.073","10","6.742","80","2.57","15","0.017","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","361.152","0.376","8","6.796","50","-","-","0.262","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","340.589","29.44","500","108.54","500","0","500","21.22","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","8.64","0.518","10","6.69","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","82.339","1.238","15","25.962","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","54.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","746.337","0.124","10","16.524","90","-","-","0.132","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3356.594","0.013","2","20.343","40","-","-","0.16","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","715.046","1.006","10","23.911","80","-","-","0.021","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","48.038","0.137","10","14.464","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","55.176","0.123","10","16.974","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1307","0.248","10","45.028","80","4.044","15","0.062","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","78.536","0.013","10","7.845","80","0.034","20","0.007","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","87.706","0.159","10","7.281","80","0.396","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","22.903","1.243","15","6.331","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","31.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","39.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2258.5","0.032","8","23.849","50","9.954","15","0.044","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","38.765","1000","107.767","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","619.332","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1170.858","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","199.524","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","336.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","934.728","0.542","10","11.922","80","-","-","0.065","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1017.54","0.071","15","16.641","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","7.801","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","65.491","0.053","8","8.204","50","-","-","0.005","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","38.968","1.398","15","16.016","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","3.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","890.64","0.018","15","13.073","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","407.81","0.068","10","20.383","80","2.121","15","0.02","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1603.623","0.473","8","18.961","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","19.526","2.504","10","12.704","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","358","0.082","10","12.739","80","11.753","20","0.002","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","15.725","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","139.97","0.929","10","17.176","80","4.016","15","0.035","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.009","10","2.543","80","1.647","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","131.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.093","10","7.5","100","3.07","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","69.77","0.838","15","24.553","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","26.14","1.22","8","5.79","60","7.35","15","0.03","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8414.5","0.033","10","16.095","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.076","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","290","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","103.205","0.029","10","17.763","80","1.203","15","0.021","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","325.73","2.809","10","16.99","80","-","-","-","-","正常"]