{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-06-10","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2375.36","5.191","25","54.701","250","16.572","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","544.49","145.649","500","153.04","500","139.171","500","8.603","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.018","3.532","15","48.135","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.697","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","61.323","2.61","10","56.858","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.997","0.017","8","19.164","50","3.347","15","0.025","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","263.52","1.141","10","23.385","80","3.213","15","0.035","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","239.33","0.029","10","23.03","80","3.17","15","0.026","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.38","0.005","10","2.59","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","161.222","2.973","10","15.043","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","103.68","0.256","10","10.173","80","-","-","0.173","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1526.803","0.025","1.5","3.951","30","-","-","0.009","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5873.164","0.154","10","17.741","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4386.53","0.027","10","20.148","80","7.38","15","0.449","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","292.55","0.625","10","19.996","80","2.427","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1429.92","0.99","10","62.5","80","-","-","0.173","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","210.82","0.072","10","32.347","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","586","0.094","10","36.55","80","8.77","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","113.18","1.395","10","12.315","80","17.396","20","0.004","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","27.562","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.972","15","4.2","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","24.278","0.007","10","4.529","80","3.793","20","0.051","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","150.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","160.963","0.051","10","9.401","70","1.769","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","15510.27","0.039","8.629","21.276","69.431","5.308","27.416","0.174","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","17377.488","8.272","500","142.296","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","539.136","0.13","10","14.157","80","-","-","0.037","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","33.437","0.059","10","3.907","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","9.189","0.295","10","16.409","80","2.827","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1159","0.085","10","26.454","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","246","0.075","10","7.386","80","5.618","20","0.02","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1010.534","0.232","8","16.6","50","-","-","0.026","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","606.53","0.106","10","31.739","80","2.164","15","0.014","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","400.03","0.265","10","32.73","80","2.82","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","485.534","1.027","10","16.192","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.571","10","6.128","60","-","-","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.075","10","7.46","80","0.71","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0","10","0","80","0","20","0","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.557","0.338","15","18.486","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","2.535","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.655","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","36.288","0.667","15","3.572","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","542.34","101.37","500","48.47","500","107.42","500","9.577","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.826","0.37","15","2.391","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.052","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.124","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","21.6","1.754","10","36.483","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1873.15","0.13","8","5.4","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","156.532","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3015.36","6.906","10","8.45","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","53.568","0.079","15","20.236","80","5.734","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","38.88","0.137","15","8.7","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","15.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","53.136","1.343","15","19.2","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","65","0.461","15","10.417","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","126.14","4.417","15","20.14","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","26.525","0.126","15","3.951","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","25.056","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","24.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","206.32","6.507","500","27.78","500","3.973","500","2.344","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","18.14","4.327","10","20.32","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.11","1.07","10","15.632","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口",154,0.54,"10",25.52,"80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","306.781","0.023","10","11.672","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.798","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","215.83","0.254","10","20.337","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","33","0.177","10","21.952","80","-","-","0.117","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","143.291","0.264","10","2.957","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","127.354","0.095","10","2.486","80","3.681","20","0.026","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11678.69","0.051","10","24.31","80","473.754","15","0.328","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15836.308","16.173","1000","168.72","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","134042.141","0.586","5","10.122","40","10.317","15","0.126","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","101364.258","10.548","-","69.017","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.052","10","4.79","80","3.88","20","0.044","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","641.09","0.073","5","6.88","50","-","-","0.031","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","399.17","0.084","10","6.87","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","3.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","79430.11","0.036","2","8.21","40","11.22","15","0.303","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","87492.48","25.82","-","159.48","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","227.664","0.026","10","9.42","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","421.63","0.011","10","26.81","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","80.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1654.733","0.037","10","19.259","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","76.03","2.558","10","42.475","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","548.64","9.285","30","52.77","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1463","0.335","8","5.717","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","561.168","0.069","10","27.419","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","76","0.031","10","164.9","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","174.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","57.024","0.075","10","2.444","80","16.238","20","0.131","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","134.905","0.007","10","14.303","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","18.835","0.024","10","3.289","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2087.42","0.016","30","22.303","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","98.538","0.137","8","11.412","60","2.088","15","0.009","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","10","0.008","10","12.42","80","1.12","10","0.044","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.525","0.117","10","8","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","14.688","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1773.46","0.019","10","26.805","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","6.117","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","186.019","0.197","15","42.58","80","5.262","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","443.405","5.46","15","14.238","80","7.423","20","0.05","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","197","2.344","10","20.113","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.21","15","39.9","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.113","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","10.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","66.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","50.75","0.007","10","4.796","80","-","-","0.03","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","325.037","0.216","10","22.716","80","3.299","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","99.17","0.046","10","2.281","80","0.351","20","0.031","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","581.126","0.037","8","11.474","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","95.674","0.049","10","11.558","80","-","-","0.029","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","254","0.391","45","20.537","500","19.6","70","4.9","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1328.83","0.071","8","18.6","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","9.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","31.97","0","10","0","80","4.499","15","0.025","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","514.94","2.362","15","43.5","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.181","0.051","10","10.407","80","-","-","0.058","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.647","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10607.692","4.28","16","47.272","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","52.704","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","599.62","0.935","10","11.028","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","246.56","0.333","8","29.832","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","1.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","429.235","0.049","10","15.284","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","848","0.064","10","18.93","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","870.653","4.371","10","39.423","80","9.863","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.073","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14204.671","0.013","8","22.906","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9887.62","0.48","8","22.22","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","136.51","0.023","10","3.261","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","136.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","89.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","101.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","104.022","1.79","8","12.311","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","77.38","0.751","10","18.551","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.022","15","25.151","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","155.779","0.084","10","25.235","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","29.38","3.878","8","14.7","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","319.162","0.071","10","12","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","47.606","1.052","10","36.194","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","445.82","0.074","10","7.225","80","2.11","15","0.017","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","423.965","0.876","8","8.274","50","-","-","0.228","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","384.221","47.67","500","136.41","500","32.04","500","18.7","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","36.29","0.019","10","9.25","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","85.277","2.593","15","14.881","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","132.581","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","898.736","0.075","10","15.849","90","-","-","0.01","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3961.771","0.021","2","19.858","40","-","-","0.082","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","698.717","0.949","10","18.999","80","-","-","0.019","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","82.426","0.457","10","29.213","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","51.936","0.13","10","16.936","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1263","3.605","10","65.414","80","5.238","15","0.047","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","32.289","0.019","10","7.878","80","0.216","20","0.008","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","122.085","0.167","10","6.208","80","0.391","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","24.537","1.177","15","10.428","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","35.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","34.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2598.05","0.029","8","23.938","50","11.151","15","0.045","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","51.903","1000","118.744","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","639.187","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","935.876","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","208.967","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","168.515","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","808.992","0.557","10","20.23","80","-","-","0.087","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1115.54","0.038","15","17.408","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","11.904","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","58.666","0.078","8","11.397","50","-","-","0.007","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","36.05","3.853","15","11.884","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","3.958","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","726.24","0.023","15","8.954","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.083","10","18.732","80","2.577","15","0.019","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1692.569","0.416","8","19.313","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","21.514","1.819","10","15.365","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","338","0.032","10","10.966","80","11.15","20","0.002","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","191.81","1.431","10","23.851","80","4.365","15","0.039","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","18.423","0.012","10","1.41","80","1.75","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.345","10","7.2","100","3.39","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","101.03","0.793","15","30.047","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.08","0.62","8","6.78","60","8.71","15","0.02","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8438.69","0.058","10","14.975","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.238","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","236","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","61.949","0.028","10","11.482","80","1.291","15","0.02","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","351.65","0.313","10","15.41","80","-","-","-","-","正常"]