{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-06-11","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12989192","150.338","93.543","320","23.064","100","0.399","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","9359927","108.332","0.999","320","1.862","100","0.772","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7920573","91.673","-","-","-","-",8.7317,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","212747.766","2.462","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1713492.5","71395.523","-","-","-","-","0.314","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","9206636","106.558","-","-","-","-","0.888","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","14956.352","0.173","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","645391.625","7.47","3.672","320","2","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","693271.5","8.024","148.698","300","17.768","100","2.111","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1279160.64","14.805","0.26","200","3.99","200","2.75","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.51","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11442171","132.432","162.412","320","39.843","100","0.583","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","949945.438","10.995","0.488","320","0.445","100","0.609","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","8937854","103.447","-","-","-","-",1.4496,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3164742","36.893","74.72","200","24.594","50","6.776","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2950060.5","34.474","81.442","200","7.506","50","4.712","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3179770","37.08","81.803","200","35.822","50","6.301","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1043121.81","12.07","106.407","200","9.742","35","4.513","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","922076.06","10.67","103.202","200","8.428","35","4.662","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","980494.88","11.84","107.388","200","9.323","35","1.583","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3175413.25","36.75","108.467","200","11.57","35","0.658","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1186.221","0.014","167.809","200","12.155","50","84.421","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1269771.875","14.696","166.668","200","18.547","50","6.64","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1469139.5","17.004","172.605","200","19.364","50","6.778","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2047844.16","23.702","20.42","200","0.42","35","0.26","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","19.99","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2345719.5","27.15","0","50","0","35","4.476","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","20212890.326","239.453","25.026","50","0.103","35","0.79","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","10787438.232","129.003","26.016","50","0.248","35","1.366","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","25808.207","0.3","0","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","130356.952","1.546","34.901","50","0.116","35","0.368","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","36954463.68","1539769.32","20.599","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","21904629.12","253.526","20.016","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","24860183.04","287.734","35.792","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-207817.92","-2.405","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","30653182.08","354.782","28.541","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","17789129.28","205.893","85.241","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","154656","1.79",38.26,"-",1.62,"-",2.5,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","128362.992","1.486","7.327","320","5.553","100","0.587","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5072674","58.711","-","-","-","-",10.053,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10029997","116.088","29.746","320","29.004","100","1.44","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4511376","52.215","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","739065.6","8.554","11.35","50","5.2","35","0.29","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","754437.938","8.732","-","-","-","-",1.7644,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","137336.109","1.59","-","-","-","-",0.4418,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","17653.308","0.204","-","-","-","-",1.2054,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","68434.843","2851.452","5.17","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","48293039.453","581.869","38.802","100","21.069","50","2.172","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","52412203.719","633.687","37.962","100","23.87","50","4.565","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","394219.375","4.563","211.594","550","6.032","280","0.52","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","445736.438","5.159","204.628","550","1.679","400","0.294","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","508463.219","5.885","200.52","550","1.234","400","0.838","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","464371.531","5.375","178.918","550","0.452","400","0.656","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","663664.188","7.736","128.338","200","3.452","200","1.856","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1098540.75","13.87","88.68","200","4.056","200","7.943","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","131838.938","1.526","11.49","-","43.803","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1236351.625","14.31","46.715","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","906361.875","10.49","36.063","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3898555","45.122","71.858","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4288763","49.638","56.303","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3733170.75","45.184","61.505","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7903628","95.454","50.978","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1400900.75","17.688","41.618","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2209118.25","27.893","31.902","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1086299.75","12.573","58.429","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1545992.75","17.893","54.049","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3703326.5","154305.25","57.615","100","2.67","50","14.477","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3710885.25","42.95","30.51","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2139268.75","24.76","41.752","100","6.638","50","1.258","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","443403.094","5.132","32.212","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2122709.25","24.568","-","-","22.742","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","11806815","136.653","58.823","100","10.9","50","9.022","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","533675.188","6.77","34.332","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","705747.562","8.168","32.659","100","8.54","50","0.858","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3533672.5","40.899","68.672","100","0.876","50","1.056","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","344372.094","3.986","-","-","5.559","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","793364.5","9.182","10.374","50","0.804","35","0.49","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","638636.125","12.764","47.072","100","1.548","50","0.21","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","327944.438","4.141","178.762","300","1.352","100","3.906","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5254882.5","60.82","34.62","100","0.728","50","0.077","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7657725","88.631","53.699","100","0.798","50","0.057","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10749782","124.42","99.03","200","23.38","200","6.74","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","7944960","91.95","130.38","200","45.65","200","3.87","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","2638490","30.53","64.6","200","34.35","200","6.58","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1737210","20.1","69.99","200","30.95","200","9.55","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3712225.75","42.96","49.54","100","3.14","35","1.37","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1592269.12","18.42","76.59","300","1.76","100","3.69","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1231.17","0.01","2371.62","300","791.89","100","132.59","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","787461.56","9.11","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3375533","39.07","115.01","300","1.94","200","1.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1996010.37","23.1","54.82","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","489743.87","5.66","107.51","120","30.7","100","27.91","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6874382","79.56","60.65","100","0","50","2.57","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21294700","246.46","27.52","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","226264.25","2.62","36.57","300","0","100","0.55","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6707850","77.63","38.08","100","0","50","1.79","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1286605.88","14.89","70.39","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1697790","19.65","21.77","200","65.41","200","12.48","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1133360","13.11","59.24","200","67.99","200","6.23","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1800164.25","20.84","86.42","200","46.446","50","4.947","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1788718.88","20.7","118.062","200","40.4","50","4.91","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3283303.75","38","76.305","80","26.321","30","0.667","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2278709","26.38","76.615","80","0.001","30","19.299","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2929622.75","33.91","75.22","80","26.403","30","0.7","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2999677","34.72","74.89","80","24.156","30","3.196","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3260587.75","37.738","17.258","100","0.031","50","2.459","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2695907.5","31.78",0.6274,"100",0.3361,"50",6.7894,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1277256.125","14.783","25.432","250","11.563","80","34.534","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2264033","26.204","74.467","250","25.612","80","0.893","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1786651.75","20.679","71.153","250","20.808","80","2.18","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45739756","529.395","35.333","100","25.554","50","0.608","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","40844172","484.692","13.051","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","143162.594","1.696","13.253","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","0","0","270.135","320","644.294","100","230.593","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","614337.719","7.11","-","-","-","-","0","20","停机"]