{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-06-11","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1855.006","9.84","25","60.304","250","21.203","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","627.54","201.009","500","98.22","500","130.26","500","7.543","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.526","0.678","15","69.375","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.983","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.025","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","59.859","2.799","10","58.202","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.157","0.018","8","20.869","50","2.568","15","0.028","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","241.92","1.125","10","24.888","80","3.38","15","0.033","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","223.78","0.045","10","23.21","80","3.19","15","0.024","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","23.982","0.009","10","2.297","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","134.784","2.759","10","10.826","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","125.28","0.407","10","9.974","80","-","-","0.135","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1559.19","0.031","1.5","4.995","30","-","-","0.009","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4811.462","0.173","10","18.98","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4423.68","0.026","10","19.766","80","8.054","15","0.426","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","297.648","0.624","10","18.458","80","2.076","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1217.38","4.58","10","75.886","80","-","-","0.254","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","230.69","0.072","10","32.313","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","592","0.133","10","35.23","80","8.29","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","116.64","1.357","10","12.285","80","17.572","20","0.004","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","29.808","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.956","15","5.23","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","48.643","0.007","10","3.997","80","2.704","20","0.042","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","203.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","162.086","0.045","10","8.319","70","1.735","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14874.67","0.118","8.629","22.842","69.431","5.348","27.416","0.161","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","18710.856","8.323","500","152.056","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","476.297","0.062","10","14.391","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","42.854","0.056","10","5.038","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.447","0.31","10","15.278","80","2.871","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1141","0.03","10","28.069","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","249","0.047","10","7.47","80","7.084","20","0.019","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","33.782","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1112.227","0.428","8","16.06","50","-","-","0.032","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","642.82","0.068","10","28.964","80","2.741","15","0.015","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","0","0.312","10","15.28","80","2.642","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","423.441","1.167","10","11.148","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.142","10","5.621","60","-","-","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.076","10","7.3","80","0.72","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.101","10","13.839","80","2.14","20","0.144","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口",2.71,0.322,"15",18.638,"80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口",0.066,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口",0,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","61.517","0.582","15","2.014","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","556.22","112.99","500","59.58","500","119.36","500","9.513","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3",11.873,0.416,"15",2.606,"80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1",0.458,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2",0.072,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","19.2","4.716","10","41.691","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1768.61","0.334","8","8.4","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","91.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2909.09","6.613","10","9.52","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","57.888","0.407","15","18.198","80","5.892","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","31.1","0.127","15","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","4.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","41.818","2.463","15","21.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","80","0.509","15","11.11","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","81.22","1.959","15","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","24.797","0.136","15","3.596","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","4.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","27.907","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","210.31","7.208","500","25.91","500","3.792","500","1.315","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","3.573","10","16.347","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.82","0.875","10","16.245","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口",3,0.294,"10",23.85,"80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","259.26","0.018","10","10.297","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.327","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","221.88","0.255","10","19.864","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","53","0.218","10","22.182","80","-","-","0.099","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","225.677","0.28","10","3.026","80","-","-","0.014","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","145.066","0.064","10","2.932","80","3.889","20","0.029","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9120.38","0.037","10","21.483","80","14.293","15","0.302","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","14605.92","18.904","1000","184.583","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","142646.016","0.708","5","9.792","40","8.851","15","0.12","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","106259.641","11.256","-","75.404","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.057","10","6.36","80","3.817","20","0.05","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","1003.1","0.074","5","6.87","50","-","-","0.028","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","405.22","0.091","10","7.272","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","83175.55","0.034","2","8.79","40","11.85","15","0.306","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","91331.28","25.73","-","206.95","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","248.918","0.026","10","7.68","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","346.46","0.012","10","24.51","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","71.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1773.014","0.049","10","19.657","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.12","1.457","10","18.982","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","562.46","8.509","30","46.68","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1299","0.273","8","5.443","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","1008.979","0.067","10","30.042","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","60","0.045","10","21.44","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","115.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","76.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","73.872","0.05","10","1.807","80","15.001","20","0.112","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","110.083","0.093","10","19.911","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","23.587","0.016","10","3.299","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2030.4","0.006","30","23.689","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","101.748","0.294","8","11.306","60","2.059","15","0.008","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","14","0.007","10","15.31","80","1.04","10","0.036","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0","0.116","10","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","13.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1669.84","0.022","10","24.618","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","1.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","192.586","1.344","15","45.209","80","6.909","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","479.347","5.826","15","14.698","80","7.746","20","0.049","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","194","2.099","10","19.415","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.216","15","31.6","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.895","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.228","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","72.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","33.646","0.013","10","6.44","80","-","-","0.044","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1125.878","0.285","10","20.498","80","2.891","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","77.138","0.035","10","3.438","80","1.364","20","0.036","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","495.331","0.036","8","8.988","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","112.55","0.084","10","13.138","80","-","-","0.031","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","273","0.425","45","19.662","500","17.67","70","5.12","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1522.37","0.072","8","16.9","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","10.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.022","10","12.7","80","4.901","15","0.023","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","549.5","1.63","15","35.8","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","21.6","0.059","10","10.674","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","8.686","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9936.016","1.6","16","41.687","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","110.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","628.99","0.073","10","14.891","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","145.69","0.423","8","30.198","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","29.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","474.595","0.025","10","14.819","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","864.86","2.429","10","15.09","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","741","0.049","10","22.53","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","819.763","4.738","10","39.402","80","6.697","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.074","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13550.405","0.532","8","23.322","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9551.52","0.08","8","22.73","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","150.34","0.021","10","3.294","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","150.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","6.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","113.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","75.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","94.786","3.721","8","13.586","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","60.83","0.156","10","16.166","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.023","15","16.56","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","127.613","0.698","10","23.052","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","45.79","0.632","8","16.7","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","328.838","0.071","10","12.3","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","55.642","1.351","10","43.269","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","399.17","0.152","10","7.441","80","1.9","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","382.838","1.662","8","8.611","50","-","-","0.274","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","-","0","500","0","500","0","500","0","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","13.82","0.017","10","7.73","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","104.544","1.925","15","15.66","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","132.523","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","775.899","0.044","10","14.87","90","-","-","0.033","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3902.261","0.013","2","15.218","40","-","-","0.099","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","722.218","0.997","10","27.812","80","-","-","0.019","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","77.414","0.031","10","29.266","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","47.52","0.126","10","16.879","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1283","4.862","10","55.017","80","7.243","15","0.037","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","34.063","0.092","10","8.508","80","0.337","20","0.009","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","100.829","0.167","10","5.967","80","0.482","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","21.508","2.895","15","17.964","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","37.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","41.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2536.7","0.028","8","23.074","50","9.521","15","0.067","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","41.187","1000","162.801","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","660.658","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","976.294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","134.628","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","170.934","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","875.976","1.129","10","25.89","80","-","-","0.075","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1020.34","0.029","15","15.29","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","14.384","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","76.55","0.162","8","11.871","50","-","-","0.006","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","34.229","3.137","15","10.146","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","1.783","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","947.28","0.015","15","10.178","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","224.64","0.076","10","16.109","80","2.693","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1857.078","0.319","8","20.256","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","23.155","2.021","10","16.002","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","354","0.045","10","11.55","80","11.68","20","0.001","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","209.09","0.73","10","22.198","80","4.344","15","0.036","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","16.23","0.011","10","1.377","80","1.904","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.42","10","7","100","3.57","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","83.06","1.283","15","31.752","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","20.26","1.265","8","7.4","60","9.085","15","0.018","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8312.54","0.137","10","15.922","80","-","-","0.046","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.213","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","266","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","94.954","0.021","10","10.536","80","1.377","15","0.021","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","335.23","0.131","10","16.71","80","-","-","-","-","正常"]