{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-06-14","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2888.003","2.457","25","57.902","250","14.888","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","585.75","247.164","500","54.45","500","65.43","500","5.571","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","1.056","1.746","15","68","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.731","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","71.855","0.93","10","46.119","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.034","0.037","8","26.238","50","2.053","15","0.031","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","264.38","1.088","10","30.366","80","3.197","15","0.027","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","200.45","0.101","10","23.03","80","3.21","15","0.021","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","24.902","0.025","10","1.352","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","1.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","133.142","5.52","10","16.651","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","120.96","0.644","10","10.379","80","-","-","0.126","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1750.279","0.04","1.5","5.824","30","-","-","0.008","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6430.943","0.148","10","27.944","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4643.14","0.039","10","25.769","80","8.98","15","0.418","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.814","10","18.4","80","2.5","15","-","-","停机"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","664.42","2.19","10","47.81","80","-","-","0.097","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","171.07","0.071","10","36.694","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","770","0.115","10","39.1","80","9.19","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","118.37","1.083","10","13.809","80","17.443","20","0.004","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","35.856","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.948","15","2.228","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","28.512","0.004","10","4.942","80","2.989","20","0.029","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","187.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","170.467","0.052","10","5.755","70","1.554","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","16231.84","0.041","8.629","24.835","69.431","10.335","27.416","0.107","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","21186.312","7.637","500","125.248","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","495.573","0.032","10","13.05","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","50.371","0.06","10","2.315","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","19.377","0.22","10","14.119","80","2.873","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1319","0.006","10","33.062","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","254","0.025","10","7.24","80","6.438","20","0.022","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1235.347","0.031","8","15.59","50","-","-","0.026","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","1.73","0.28","10","22.637","80","3.875","15","0.015","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1093.82","0.195","10","60.51","80","2.84","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","524.395","0.471","10","6.51","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","92.45","0.67","10","7.235","60","-","-","0.01","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.084","10","7.17","80","0.68","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.662","0.685","15","19.982","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","75.168","6.112","15","10.442","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","604.9","139.47","500","76.96","500","145.33","500","13.66","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","7.847","0.638","15","3.558","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.236","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.076","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","19.44","4.655","10","37.772","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2263.68","0.054","8","8.9","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","73.567","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1928.45","7.868","10","11.7","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","64.368","1.806","15","19.354","80","8.742","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","37.15","0.43","15","8.1","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","5.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","57.197","1.942","15","17.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","98","0.454","15","17.095","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","63.94","3.329","15","21.89","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","24.797","0.067","15","4.454","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","9.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","28.339","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","233.39","14.042","500","34.63","500","6.799","500","4.951","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.363","10","20.603","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31","0.217","10","15.192","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口",3,0.91,"10",11.4,"80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","340.826","0.009","10","8.638","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.836","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","231.91","0.241","10","23.375","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","49","0.312","10","23.169","80","-","-","0.085","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","282.931","0.034","10","2.424","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","194.141","0.05","10","2.615","80","3.138","20","0.022","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","14860.8","0.125","10","22.326","80","4.33","15","0.27","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","13644.323","28.394","1000","202.996","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","186346.484","0.225","5","8.442","40","6.508","15","0.118","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","124435.5","7.048","-","75.317","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","446.69","0.074","5","7.29","50","-","-","0.023","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","241.06","0.069","10","7.264","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","5.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","98315.42","0.032","2","7.42","40","5.56","15","0.304","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","109062.72","10.29","-","152.85","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","239.069","0.031","10","6.345","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","444.96","0.007","10","27.59","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1752.192","0.064","10","23.528","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","65.66","0.482","10","19.161","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","589.25","2.54","30","42.88","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1606","0.703","8","7.322","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","1016.064","3.915","10","30.668","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","50","0.027","10","24.6","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","45.014","0.047","10","2.294","80","12.603","20","0.064","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","67.15","0.133","10","13.905","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9.158","0.016","10","3.37","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2050.27","0.037","30","22.767","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","109.258","0.012","8","10.831","60","2.245","15","0.008","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.006","10","7.28","80","1.14","10","0.035","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.538","0.072","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","13.738","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2245.07","0.029","10","21.913","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","7.082","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","269.827","1.973","15","42.242","80","4.759","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","564.624","5.31","15","13.786","80","7.24","20","0.042","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","234","2.482","10","24.602","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.138","15","25.5","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","28.458","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","53.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","69.463","0.006","10","5.662","80","-","-","0.018","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","355.795","0.146","10","11.867","80","3.083","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","66.649","0.034","10","3.683","80","1.445","20","0.028","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","608.774","0.042","8","15.103","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","98.818","0.02","10","23.29","80","-","-","0.014","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","288","0.218","45","18.332","500","22.91","70","2.66","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1135.3","0.355","8","19.2","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","20.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","44.06","0.028","10","6.77","80","4.46","15","0.023","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","450.14","1.787","15","43.66","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.205","0.057","10","7.576","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9828.297","0.689","16","43.551","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","63.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","723.17","0.069","10","31.174","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","300.2","0.857","8","30.992","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","488.333","0.054","10","13.476","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1332.29","1.89","10","12.64","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","977","0.037","10","24.78","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","270.173","4.418","10","20.511","80","7.284","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","78.62","0.069","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14241.832","0.028","8","25.77","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12640.32","0.08","8","18.83","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","112.32","0.025","10","3.521","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","112.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","166.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","92.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","191.132","5.226","8","13.43","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","78.19","0.084","10","7.288","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.027","15","37.316","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","0","0.227","10","21.882","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","44.06","0.92","8","11.1","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","343.008","0.071","10","8.4","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","30.24","1.372","10","18.261","80","-","-","0.048","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","377.57","0.072","10","7.331","80","1.95","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","361.498","0.511","8","7.255","50","-","-","0.147","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","115.2","40.407","500","123.54","500","58.627","500","17.19","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","38.02","0.026","10","11.95","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","96.768","1.733","15","6.728","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","95.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","908.6","0.033","10","14.037","90","-","-","0.014","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4800.642","0.012","2","18.998","40","-","-","0.085","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","740.794","1.709","10","20.122","80","-","-","0.016","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","98.842","0.056","10","33.037","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","46.608","0.129","10","18.392","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1392","4.514","10","49.881","80","8.388","15","0.036","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","49.151","0.318","10","7.995","80","0.411","20","0.013","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","133.194","1.467","10","8.186","80","1.64","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","23.34","3.323","15","17.779","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","29.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","17.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4561.92","0.03","8","19.47","50","7.316","15","0.066","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","45.702","1000","106.933","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","618.745","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1120.478","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","32.607","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","11.975","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","868.68","0.322","10","28.49","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1449.22","0.356","15","14.406","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","10.749","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","60.307","0.142","8","3.217","50","-","-","0.005","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","19.571","1.028","15","8.22","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","2.076","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1506.24","0.008","15","11.886","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","504.58","0.071","10","20.028","80","1.737","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1889.24","0.186","8","19.919","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.009","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","27.13","5.029","10","19.883","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","324","0.059","10","11.514","80","12.582","20","0.001","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","17.107","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","244.51","1.158","10","20.748","80","3.454","15","0.023","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.071","10","1.807","80","2.379","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.076","10","6.9","100","4.01","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","105.65","1.195","15","27.826","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","55.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","5.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","31.02","1.042","8","9.7","60","8.159","15","0.047","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8688.38","0.055","10","19.174","80","-","-","0.049","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","31.622","0.025","10","31.12","80","0.992","15","0.02","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","393.98","0.397","10","15.05","80","-","-","-","-","正常"]