{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-06-20","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13111004","151.748","102.75","320","17.748","100","0.957","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","1627480.125","18.837","1.145","320","0.549","100","0.452","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8175689","94.626","-","-","-","-",3.058,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","996218.125","11.53","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2134797","88949.883","-","-","-","-","0.03","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","847259.25","9.806","-","-","-","-","0.925","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","877444.438","10.156","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","387053.75","4.48","3.642","320","2.817","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","705181.625","8.162","154.7","300","14.079","100","2.066","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1319993.28","15.278","2.06","200","11.18","200","0.7","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.46","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11456527","132.599","204.823","320","35.645","100","0.751","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","402930.375","4.664","0.552","320","0","100","0.989","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9316980","107.835","-","-","-","-",1.546,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3299261.75","38.46","79.918","200","24.721","50","6.84","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3064101.5","35.814","80.707","200","8.848","50","4.615","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3103992.25","36.205","98.587","200","41.495","50","5.928","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1102058.5","12.76","106.334","200","18.632","35","5.257","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","949938.06","10.99","109.799","200","14.102","35","4.343","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1072374.88","12.41","110.133","200","11.748","35","1.557","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3071106.25","35.55","110.535","200","11.663","35","0.577","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1280634.25","14.822","115.612","200","11.335","50","116.756","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1155925.875","13.379","158.48","200","15","50","6.659","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1395154.25","16.148","161.82","200","18.928","50","6.901","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2051654.4","23.746","11.79","200","5.34","35","5.36","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","11232","0.13","19.03","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2751066.75","31.841","0.037","50","0","35","6.642","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","10141179","122.478","9.075","50","0.011","35","0.288","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","725035.409","8.663","15.199","50","0.951","35","19.483","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","16107853.135","192.526","24.901","50","0.369","35","1.015","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","49235.57","0.587","4.307","50","0.923","35","52.939","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","99832.48","1.17","34.246","50","0.025","35","0.417","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","10592881.92","441370.08","55.944","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","13844986.56","160.243","15.774","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","36742740.48","425.263","19.958","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-146491.2","-1.696","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-824143.68","-9.539","364.564","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","43774404.48","506.648","19.88","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","151200","1.75",48.53,"-",1.65,"-",3.18,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","119522.523","1.383","336.406","320","681.685","100","18.633","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5195047.5","60.128","-","-","-","-",9.7067,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9480661","109.73","47.401","320","29.415","100","2.081","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","3720997.5","43.067","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","754012.8","8.727","14.73","50","6.45","35","0.22","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","872760.562","10.101","-","-","-","-",2.4739,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","245887.125","2.846","-","-","-","-",1.9006,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","45398.609","0.525","-","-","-","-",1.2215,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","138433.212","5768.05","30.05","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","46072665.599","545.356","32.716","100","15.397","50","2.676","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","48473382.503","571.962","35.274","100","20.845","50","4.155","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","406272.844","4.702","256.662","550","6.904","280","0.55","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","464849.719","5.38","238.6","550","1.96","400","0.291","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","525652.5","6.084","229.934","550","1.608","400","0.781","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","460781.531","5.333","234.331","550","0.573","400","0.818","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","808652.5","9.359","123.869","200","5.526","200","1.727","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","810680.312","9.383","90.514","200","5.802","200","8.424","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","125248.859","1.45","12.482","-","36.743","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1335879.625","15.462","47.52","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","917200.688","10.616","36.851","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3906444.25","45.214","64.122","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4119763.5","47.682","60.118","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3946574","45.678","63.977","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7763300.5","89.853","49.51","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1499763","17.358","40.637","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2411807.75","27.914","33.902","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1092859.375","12.649","59.932","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1634499","18.918","64.906","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3841988.25","160082.844","63.494","100","1.839","50","10.62","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3791972","43.889","31.384","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1776427.875","20.56","41.169","100","7.879","50","1.398","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","499092.312","5.776","30.272","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2162148.25","25.025","-","-","38.253","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12745454","147.62","54.153","100","9.442","50","7.536","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","549037","6.355","34.92","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2215440.5","25.642","31.083","100","12.412","50","0.644","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3421157.5","39.597","65.143","100","1.657","50","1.044","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","332834.531","3.852","-","-","2.67","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","51963.359","0.601","20.366","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","295529.938","3.42","11.283","50","2.337","35","1.387","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1139082.25","13.211","38.792","100","1.047","50","0.196","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","349651.25","4.047","72.116","300","1.076","100","2.915","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5282089","61.135","33.708","100","0.601","50","0.074","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7940651","91.906","55.227","100","0.722","50","0.049","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10810384","125.12","86.77","200","32.71","200","7.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2957740","34.23","137.75","200","70.46","200","5.65","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1843500","21.33","8.07","200","7.08","200","10.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1662370","19.24","88.72","200","21.84","200","5.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3312429.5","40.3","49.63","100","14.17","35","1.12","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1582085.25","18.31","91.13","300","2.38","100","3.76","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1336.61","0.02","1336.96","300","337.71","100","8515.32","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","893952.94","10.35","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3312679.5","38.34","87.53","300","1.97","200","1.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1870763","21.65","51.74","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","2525403.75","29.22","142.02","120","36.98","100","28.72","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6930467.5","80.21","59.42","100","0","50","3.49","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21644000","250.5","28.98","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","148875.31","1.72","65.53","300","0.01","100","1.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7224730","83.61","37.67","100","0","50","2.44","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1281481.5","14.83","72.54","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1305870","15.11","23.3","200","65.12","200","4.43","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1297400","15.01","59.22","200","69.23","200","2.8","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1666032","19.28","90.488","200","36.14","50","7.161","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1559568.75","18.05","120.953","200","34.004","50","4.703","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3235843.75","37.45","76.8","80","22.296","30","0.761","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2190673.5","25.35","111.548","80","1.365","30","39.326","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2950387.25","34.15","77.489","80","27.3","30","0.826","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2967029.75","34.34","76.063","80","22.129","30","3.079","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3190066.5","36.922","18.7","100","0.905","50","3.362","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2539829.5","29.981",1.4598,"100",0.6464,"50",5.6695,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1002178.688","11.599","10.135","250","11.739","80","57.864","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2236458.5","25.885","77.546","250","25.93","80","0.418","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1831978.125","21.203","77.666","250","22.617","80","2.275","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","43970540","508.918","35.976","100","25.155","50","0.549","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2072084.625","24.4","3.039","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","1664957.5","21.863","14.226","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2590333.986","42.326","534.614","320","759.648","100","39.508","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","1373723.406","19.08","-","-","-","-",3.6525,"20","正常"]