{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-06-21","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2376.911","3.851","25","28.74","250","19.784","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","1095.2","180.328","500","39.2","500","151.123","500","9.398","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.401","3.394","15","50.28","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.603","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","57.562","1.946","10","31.705","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.552","0.255","8","17.281","50","0.735","15","0.049","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","253.15","0.582","10","38.089","80","2.015","15","0.025","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","222.91","0.03","10","21.44","80","2.88","15","0.017","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.16","0.647","10","1.979","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","147.398","3.753","10","7.648","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","129.6","0.166","10","9.899","80","-","-","0.094","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1596.12","0.144","1.5","2.083","30","-","-","0.009","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","7947.597","0.147","10","22.634","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4616.35","0.034","10","14.832","80","7.702","15","0.284","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","326.419","0.907","10","25.348","80","3.284","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","19.87","0.27","10","15.948","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","195.26","0.072","10","39.748","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","809","0.041","10","28.88","80","6.07","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","113.18","0.014","10","15.956","80","16.671","20","0.021","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","34.906","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.888","15","3.5","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","36.202","0.003","10","3.11","80","5.39","20","0.029","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","207.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","172.627","0.039","10","5.41","70","1.608","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","16324.99","0.041","8.629","20.695","69.431","7.634","27.416","0.102","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","31684.176","11.237","500","108.744","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","358.327","0.119","10","13.65","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","37.584","0.052","10","3.17","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","27.307","0.504","10","15.644","80","3.758","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1107","0.128","10","28.347","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","276","0.51","10","7.812","80","11.442","20","0.027","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","918.173","0.044","8","16.34","50","-","-","0.038","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","621.22","0.459","10","25.662","80","6.47","15","0.011","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1274.4","0.047","10","43.24","80","1.828","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","382.236","0.55","10","18.35","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.061","10","7.268","60","-","-","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.116","10","7.16","80","2.11","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0.086","0.092","10","6.131","80","0.942","20","0.127","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.725","0.472","15","22.14","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.185","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","67.565","1.67","15","3.315","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","50.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","917.85","128.7","500","58.77","500","144.82","500","6.958","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.999","0.717","15","4.828","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","42.72","2.524","10","14.255","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2442.53","0.064","8","5.9","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","62.688","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3027.46","6.904","10","12.46","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","64.022","1.373","15","16.384","80","6.381","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","83.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","91.152","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.518","15","26.3","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","7.085","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","66.096","0.12","15","16.4","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","80","0.103","15","21.924","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","112.32","3.055","15","21.9","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","26.87","0.052","15","3.463","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","30.931","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","217.94","2.412","500","38.46","500","10.638","500","3.508","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.796","10","25.013","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","25.02","1.381","10","15.662","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","3","0.26","10","6.03","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","326.874","0.138","10","6.204","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.126","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","246.45","0.251","10","21.99","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","2.363","10","22.459","80","-","-","0.075","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","302.663","0.04","10","2.712","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","236.65","0.173","10","3.187","80","3.481","20","0.022","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","14775.26","0.075","10","29.631","80","5.606","15","0.317","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","13501.028","18.562","1000","206.907","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","165195.531","0.085","5","7.359","40","6.254","15","0.105","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","117456.688","9.08","-","62.695","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","798.34","0.672","5","9.4","50","-","-","0.032","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","421.63","0.074","10","7.494","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","24.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","111786.91","0.033","2","7.05","40","6.76","15","0.304","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","126041.28","15.3","-","106.9","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","231.379","0.028","10","7.621","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","510.62","0.072","10","27.46","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1995.494","0.026","10","27.785","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","34.56","0.609","10","21.679","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","667.01","0.339","30","45.51","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1554","0.555","8","5.247","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","833.587","3.189","10","23.915","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","56","0.034","10","24.27","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","101.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","36.202","0.024","10","0.545","80","12.697","20","0.026","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","96.595","0.114","10","17.012","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","22.464","0.008","10","4.315","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2026.08","0.018","30","21.583","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","105.708","0.416","8","9.742","60","3.614","15","0.006","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.007","10","30.68","80","3.63","10","0.075","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.587","0.138","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2051.71","0.122","10","23.004","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","6.568","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","11.059","0.286","15","33.15","80","8.578","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","523.498","5.463","15","13.807","80","7.457","20","0.045","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","192","3.082","10","25.716","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.389","15","18.4","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","23.257","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71.476","0.042","10","4.926","80","-","-","0.01","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1006.56","0.282","10","19.663","80","3.984","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","108.648","0.191","10","3.761","80","2.932","20","0.043","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","520.906","0.053","8","11.45","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","99.401","0.032","10","11.819","80","-","-","0.03","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","284","0.316","45","17.695","500","22.07","70","3.49","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1562.11","0.637","8","25.1","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","17.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","41.47","0.03","10","8.89","80","4.82","15","0.026","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","431.14","2.197","15","36.66","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.047","10","10.122","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.027","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10794.967","2.885","16","46.147","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","51.494","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","8.813","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","726.62","0.376","10","15.705","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","198.12","0.823","8","28.843","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","43.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","468.979","0.039","10","14.159","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.439","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1252.8","2.173","10","15.75","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","854","0.15","10","23.35","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","765.504","1.824","10","39.162","80","9.595","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.07","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15000.352","0.032","8","25.786","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10795.68","0.07","8","26.74","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","159.84","0.017","10","2.063","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","159.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","6.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","162.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","82.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","145.134","0.01","8","12.297","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","93.65","0.199","10","3.09","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.278","15","25.411","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","49.334","0.501","10","20.98","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","45.79","2.134","8","7.916","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","98.928","0.077","10","9.3","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","55.382","2.613","10","28.77","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","417.31","0.073","10","6.944","80","2.77","15","0.017","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","200.88","0.426","8","7.52","50","-","-","0.143","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","99.12","28.957","500","102.54","500","45.749","500","20.6","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","31.1","0.033","10","8.7","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","80.438","4.331","15","27.479","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","79.376","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1116.277","0.012","10","12.702","90","-","-","0.023","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5984.089","0.019","2","18.34","40","-","-","0.09","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","709.603","1.13","10","21.941","80","-","-","0.019","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","83.722","0.142","10","25.867","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","72.648","0.124","10","17.935","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","550","4.781","10","56.933","80","6.989","15","0.028","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","208.84","0.293","10","7.96","80","0.179","20","0.01","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","122.832","0.055","10","4.434","80","0.184","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.08","2.271","15","12.83","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","38.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","16.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4686.34","0.012","8","25.138","50","9.447","15","0.07","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","91.5","1000","207.805","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","602.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","866.748","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","135.164","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","0.415","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","836.904","0.753","10","17.533","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1302.27","0.057","15","17.677","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","15.409","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","35.77","0.079","8","10.775","50","-","-","0.007","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","39.745","5.927","15","21.565","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","2.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","31.832","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","622.32","0.015","15","13.554","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","572.83","0.072","10","20.662","80","2.421","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1860.168","0.811","8","21.62","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","9.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.077","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","正常"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","9.936","2.821","10","12.426","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","386","1.125","10","15.365","80","11.265","20","0.004","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","14.342","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","184.9","1.384","10","20.955","80","3.72","15","0.037","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.377","10","8.9","100","5.24","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","96.83","0.237","15","29.424","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","33.2","0.843","8","10.6","60","9.473","15","0.01","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8384.26","0.052","10","15.274","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.264","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","261","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","35.191","0.021","10","51.577","80","1.018","15","0.022","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","321.41","0.686","10","20.53","80","-","-","-","-","正常"]