{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-06-23","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2458.26","1.758","25","24.952","250","18.324","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","510.8","140.495","500","34.2","500","157.894","500","8.751","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.762","0.388","15","39.409","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.734","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","1.049","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","15.706","0.359","10","37.166","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.502","1.479","8","13.578","50","2.746","15","0.042","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","247.97","0.252","10","35.636","80","1.917","15","0.034","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","228.96","0.133","10","31.49","80","4.15","15","0.128","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","18.318","0.255","10","2.955","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","122.083","3.457","10","12.746","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","152.06","0.329","10","9.074","80","-","-","0.061","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1298.185","0.152","1.5","3.221","30","-","-","0.01","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5590.292","0.139","10","21.752","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4105.73","0.027","10","14.417","80","6.784","15","0.249","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","256.608","1.305","10","23.788","80","3.56","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1206.14","0.32","10","34.266","80","-","-","0.11","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","197.86","0.076","10","34.82","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","801","0.065","10","27.7","80","6.62","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","121.82","0.02","10","17.214","80","16.103","20","0.022","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","25.402","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.86","15","4.867","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","36.547","0.004","10","3.601","80","3.92","20","0.025","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","259.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","162","0.027","10","5.744","70","1.654","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","17135","0.072","8.629","19.4","69.431","7.817","27.416","0.098","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","33331.68","10.761","500","110.087","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","468.167","0.166","10","13.029","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","23.501","0.189","10","7.27","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.164","0.206","10","13.118","80","3.852","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1252","0.112","10","34.501","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","253","0.226","10","6.49","80","5.887","20","0.017","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","907.286","0.085","8","18.96","50","-","-","0.041","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","673.06","0.153","10","23.312","80","7.735","15","0.012","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1091.23","0.559","10","15.34","80","2.908","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","443.874","0.643","10","19.148","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.468","10","5.597","60","-","-","0.011","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.08","10","7.1","80","2.27","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.239","0.604","15","26.24","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","50.198","0.429","15","1.134","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","449.94","131.92","500","56.13","500","147.34","500","4.443","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.171","0.68","15","4.138","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.291","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.128","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","67.44","1.493","10","20.072","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2439.94","0.063","8","5.1","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","96.773","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3184.7","5.906","10","12.24","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","42.163","2.057","15","15.528","80","6.793","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.566","15","31.6","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","0.12","15","15.9","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","59","0.252","15","16.567","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","78.62","2.862","15","20.84","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","33.955","0.067","15","3.459","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","26.266","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","166.72","0.014","500","37.73","500","13.257","500","3.003","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","3.987","10","18.321","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.97","1.337","10","17.002","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","119","0","10","19.36","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","288.574","0.123","10","8.766","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","9.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","224.62","0.309","10","24.325","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.235","10","18.381","80","-","-","0.07","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","273.929","0.058","10","2.814","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","168.739","0.162","10","3.317","80","3.725","20","0.025","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11706.34","0.102","10","28.04","80","4.437","15","0.318","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","13615.309","19.007","1000","176.951","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","162627.453","0.06","5","6.742","40","5.476","15","0.093","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","115992.484","6.137","-","43.331","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","443.23","2.89","5","11.08","50","-","-","0.073","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","380.16","0.07","10","7.584","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","22.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","93268.8","0.033","2","7.06","40","6.35","15","0.284","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","107859.84","16.19","-","110.65","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","87.955","0.028","10","5.476","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","453.6","0.084","10","22.31","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1676.592","0.022","10","27.296","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","86.4","0.741","10","14.349","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","654.91","0.528","30","37.84","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1442","0.367","8","4.17","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","816.998","1.987","10","22.185","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","59","0.037","10","22.64","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","197.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","56.851","0.034","10","1.163","80","7.738","20","0.03","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","103.109","0.114","10","21.053","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","20.65","0.013","10","5.508","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2075.33","0.019","30","20.712","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","103.199","0.244","8","9.536","60","3.548","15","0.007","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","90","0.006","10","28.8","80","3.38","10","0.049","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.501","0.091","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","13.824","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1557.95","0.546","10","30.212","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","97.027","0.439","15","36.965","80","7.953","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","416.88","5.579","15","13.532","80","7.5","20","0.05","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","179","2.503","10","23.299","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","21.6","0.563","15","18.7","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.107","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","58.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","69.566","0.018","10","6.644","80","-","-","0.016","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.077","10","13.176","80","5.621","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","21.712","0.025","10","3.035","80","0.797","20","0.035","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","482.026","0.025","8","14.74","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","102.008","0.029","10","13.933","80","-","-","0.026","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","298","0.384","45","17.916","500","26.72","70","4.38","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1310.69","0.674","8","24.6","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","12.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","32.83","0.027","10","7.35","80","3.509","15","0.036","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","480.38","3.301","15","41.19","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.602","0.06","10","9.904","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.695","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10217.512","0.358","16","46.337","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","83.376","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","800.06","0.075","10","33.383","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","211.86","1.175","8","27.876","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","461.03","0.041","10","13.626","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","8.224","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1200.1","2.584","10","18.55","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","759","0.05","10","24.2","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","724.464","3.875","10","44.642","80","10.092","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","266.11","0.075","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14537.713","0.018","8","23.91","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11009.09","0.45","8","24.12","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","157.25","0.02","10","2.189","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","157.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","3.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","61.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","113.334","0.011","8","11.845","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","54.45","0.21","10","4.83","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.027","15","18.063","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","146.88","0.293","10","17.812","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","45.79","1.382","8","7.878","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","248.659","0.075","10","9","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","52.963","2.826","10","33.407","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","415.58","0.074","10","7.131","80","2.99","15","0.02","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","411.437","0.296","8","7.013","50","-","-","0.134","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","97.44","41.969","500","110.61","500","115.749","500","17.78","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","40.61","0.026","10","8.36","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","105.494","2.67","15","8.972","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","60.212","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","569.125","0.012","10","13.181","90","-","-","0.025","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4044.206","0.018","2","14.56","40","-","-","0.144","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","696.038","1.609","10","18.677","80","-","-","0.02","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","66.182","1.436","10","23.812","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","75.792","0.139","10","18.998","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1250","3.236","10","46.228","80","6.002","15","0.027","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","194.36","0.657","10","7.37","80","0.888","20","0.014","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","114.485","0.029","10","3.69","80","0.149","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.04","1.859","15","11.393","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","53.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","38.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3043.87","0.02","8","26.301","50","9.892","15","0.122","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","55.481","1000","251.725","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","611.608","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","871.154","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","205.537","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","86.227","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","833.472","0.656","10","30.656","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1127.92","0.235","15","18.171","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","10.994","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","68.774","0.372","8","12.944","50","-","-","0.007","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","58.589","7.071","15","20.764","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","2.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","61.137","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","811.68","0.022","15","13.983","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","508.03","0.07","10","22.05","80","2.075","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1798.844","1.116","8","21.341","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","9.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","34.042","1.332","10","10.566","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","321","2.247","10","15.197","80","10.247","20","0.004","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","15.552","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","62.21","0.782","10","13.973","80","4.235","15","0.112","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","15.983","0.061","10","1.201","80","2.082","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.509","10","8.7","100","5.31","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","75.72","0.168","15","22.786","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","1.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","6.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.143","8","6.4","60","5.379","15","0.009","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8300.45","0.031","10","12.077","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.297","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","243","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.406","0.021","10","52.3","80","1","15","0.021","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","291.17","0.538","10","25.12","80","-","-","-","-","正常"]