{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-06-24","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12226029","141.505","103.577","320","28.792","100","1.599","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","1280905.875","14.825","2.263","320","0.482","100","0.65","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7782235","90.072","-","-","-","-",3.256,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","275300.812","3.186","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2107293","87803.883","-","-","-","-","0.084","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","8258381","95.583","-","-","-","-","0.868","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","759363.062","8.789","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","362339.906","4.376","3.592","320","2.666","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","696265.812","8.059","162.947","300","15.513","100","2.136","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1351434.24","15.642","0.59","200","9.75","200","1.54","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.45","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11301224","130.801","194.996","320","44.822","100","0.387","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","750278.812","8.684","0.472","320","0","100","1.256","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9230671","106.836","-","-","-","-",1.428,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3449111.25","40.192","81.385","200","23.03","50","6.856","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3092387","36.18","81.651","200","7.672","50","4.771","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3122874.5","36.406","101.858","200","36.566","50","6.187","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1057879.63","12.24","109.626","200","5.54","35","5.064","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","882413","10.66","111.699","200","9.759","35","4.881","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1110377.75","12.85","110.723","200","4.871","35","1.576","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3045422.25","35.25","110.865","200","17.346","35","0.627","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1939941.125","22.453","166.817","200","37.291","50","5.113","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","985549.812","11.407","152.032","200","14.455","50","7.845","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1510147.125","17.479","160.098","200","16.644","50","7.706","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","1963301.76","22.723","15.58","200","0.38","35","1.45","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","21.61","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1762554.625","20.4","4.622","50","0","35","4.403","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","15384320.821","180.749","27.211","50","0.116","35","1.131","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","14172012.453","170.005","27.431","50","0.157","35","1.32","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","42722.598","0.498","334.765","50","60.548","35","50.193","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","128036.556","1.517","34.413","50","0.104","35","0.401","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39034535.04","1626438.96","78.661","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","16394935.68","189.756","31.248","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","16496887.68","190.936","27.497","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-87160.32","-1.009","349.764","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-699840","-8.1","435.351","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","34648888.32","401.029","27.334","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","156384","1.81",49.11,"-",1.49,"-",2.7,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","644696.562","7.786","2.491","320","32.839","100","151.054","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4060628","47.258","-","-","-","-",8.476,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9536850","116.165","27.717","320","31.806","100","1.512","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2254448.75","27.228","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","185760","2.15","636.88","50","416.92","35","150.85","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","274609.844","3.178","-","-","-","-",2.003,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","15224.618","0.176","-","-","-","-",0.419,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","37808.445","0.438","-","-","-","-",1.308,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","222448.867","9268.703","21.99","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","55514306.007","657.645","38.778","100","23.176","50","3.481","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58237191.3","688.4","38.339","100","24.271","50","5.161","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","400157.438","4.631","255.927","550","7.16","280","0.54","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","454465.969","5.26","247.596","550","2.11","400","0.299","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","518042.656","5.996","224.028","550","1.962","400","0.765","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","446568.625","5.169","227.393","550","2.45","400","0.824","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","777523.688","8.999","125.34","200","3.568","200","1.475","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","773534.5","8.953","95.139","200","3.85","200","8.265","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","129023.609","1.493","11.997","-","31.709","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1403600.625","16.269","47.045","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","874704.562","10.124","34.008","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3937758.75","45.576","65.237","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4012231.25","46.798","61.749","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3931356","45.502","61.677","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7223505","83.605","47.676","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1456105","16.853","40.204","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2456478.75","28.432","33.222","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1088740.125","12.601","58.163","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1594928.125","18.46","63.22","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3859543.75","160814.344","65.892","100","2.001","50","11.22","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3771684.5","43.654","30.8","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1969726.25","22.798","41.157","100","7.793","50","1.059","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","491599.781","5.69","30.748","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2085003.25","24.132","-","-","39.103","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12702270","147.017","53.221","100","8.013","50","7.129","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1739397.5","20.132","29.738","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3257594","37.704","33.145","100","17.58","50","0.604","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3439857.75","39.813","62.38","100","1.952","50","1.112","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","332591","3.849","-","-","2.508","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","24123.803","0.279","20.253","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","656322.688","7.596","6.213","50","0.746","35","0.518","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1129489.25","13.11","34.753","100","1.036","50","0.219","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","568214.625","6.576","66.507","300","0.994","100","2.991","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5070068.5","58.681","28.989","100","0.518","50","0.076","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7573477.5","87.656","53.089","100","0.762","50","0.057","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11261403","130.34","88.19","200","52.03","200","7.92","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2846240","32.94","152.91","200","62.7","200","3.87","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","470338","5.44","14.58","200","8.57","200","10.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1644520","19.03","90.64","200","23.61","200","6.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3560631.25","41.21","49.67","100","14.79","35","1.09","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1519443.87","17.58","97.79","300","1.71","100","3.43","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1238.34","0.01","1621.29","300","428.8","100","10414.67","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","894451.56","10.35","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3303598.75","38.24","91.51","300","1.85","200","1.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1788431.5","20.69","43.21","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","867046.43","10.03","144.33","120","43.3","100","30.57","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7079483","81.94","62.27","100","4.91","50","3.27","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21710900","251.28","42.91","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","98893.33","1.14","27.89","300","0.09","100","1.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6445880","74.6","36.63","100","0","50","3.03","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1145588.12","13.26","68.67","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1208380","13.98","24.33","200","54.35","200","2.79","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1378510","15.95","59.33","200","56.21","200","1.72","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1792955.13","20.75","103.76","200","39.951","50","6.597","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1662729.38","19.24","113.393","200","31.842","50","6.111","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3103596.75","35.92","76.449","80","19.264","30","0.737","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2868143.75","33.2","180.252","80","0.429","30","30.855","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2918715.25","33.78","75.987","80","26.465","30","1.066","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2935054.25","33.97","76.93","80","27.185","30","3.816","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3368989.75","38.993","20.189","100","1.385","50","3.109","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2610093.5","30.907",1.488,"100",0.536,"50",7.346,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","607412.688","7.03","5.269","250","14.124","80","60.794","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2228269.5","25.79","77.349","250","21.86","80","0.394","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1814498","21.001","76.242","250","22.41","80","2.464","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44531468","537.82","37.914","100","27.537","50","0.942","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","39627384","467.102","13.028","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","39334812","462.943","12.659","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8765737.138","105.866","210.567","320","7.572","100","11.415","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5474529.039","63.363","-","-","-","-",5.13,"20","正常"]