{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-06-25","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12650810","146.421","103.962","320","21.746","100","1.81","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","2461245.5","28.487","2.436","320","0.464","100","0.581","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6713843.5","77.706","-","-","-","-",3.287,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","1442013","16.69","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2133715.75","88904.82","-","-","-","-","0.081","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","7863780","91.016","-","-","-","-","0.84","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","14981.84","0.173","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","567149.438","6.564","4.13","320","2.822","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","688697.5","7.971","127.917","300","16.008","100","2.127","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1554932.16","17.997","0.46","200","7.21","200","2.01","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.44","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11453929","132.569","190.09","320","40.765","100","0.246","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","696115.125","8.057","0.479","320","0","100","0.736","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9051022","104.757","-","-","-","-",1.575,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3509161.25","40.934","91.403","200","32.042","50","6.974","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3155485.75","36.861","83.868","200","14.21","50","5.115","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3244108.25","38.1","112.974","200","33.013","50","17.741","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1005085.19","12.14","107.518","200","2.967","35","5.299","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","903151.44","10.91","115.279","200","9.673","35","4.994","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","911945.19","11.51","117.859","200","5.371","35","1.608","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2721561.25","31.5","132.139","200","14.643","35","1.928","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1973340.25","22.84","176.115","200","38.378","50","5.626","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","711884.938","8.239","91.25","200","4.35","50","47.636","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1456840.25","16.862","170.453","200","21.816","50","7.601","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2046090.24","23.682","14.74","200","6.4","35","1.46","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","22464","0.26","21.3","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1321081.25","15.29","0.001","50","0","35","6.395","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","11471614.267","135.455","27.404","50","0.217","35","1.483","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","10193677.484","122.467","26.461","50","0.216","35","1.847","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8921.545","0.104","0","50","0","35","302.642","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","167794.607","1.984","35.12","50","0.137","35","0.374","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","37447686.72","1560320.28","21.864","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","17730809.28","205.218","22.451","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","37482816.96","433.829","19.79","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-79220.16","-0.917","54.902","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-663266.88","-7.677","319.614","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","33437197.44","387.005","26.489","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","148608","1.72",47.41,"-",1.51,"-",2.03,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","1169320.75","13.586","131.224","320","40.94","100","22.982","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3479285.25","40.27","-","-","-","-",9.957,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9799003","119.31","24.664","320","27.28","100","1.805","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","1635984.5","18.935","-","-","-","-",13.612,"20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","34300.214","1429.176","886.89","50","472.74","35","178.87","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","402712.438","4.661","-","-","-","-",2.463,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","76427.008","0.884","-","-","-","-",0.544,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","25223.312","0.292","-","-","-","-",1.316,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","238064.971","9919.374","22.59","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58455943.612","703.563","35.15","100","23.484","50","3.375","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","61590238.274","740.859","38.074","100","25.852","50","4.987","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","402018.469","4.653","258.29","550","7.294","280","0.576","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","455560.938","5.273","246.17","550","2.051","400","0.298","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","528631.812","6.118","220.746","550","1.967","400","0.763","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","472100.719","5.464","203.02","550","5.742","400","2.133","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","786412.312","9.102","115.848","200","6.057","200","2.357","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","769067.125","8.901","97.423","200","2.783","200","8.181","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","128404.875","1.486","12.146","-","32.385","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1380314.875","15.976","47.193","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","878914.938","10.173","34.039","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3925145","45.43","67.468","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3994887.25","46.237","65.395","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3941249.75","45.616","62.946","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6997214","81.048","44.813","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1514401.875","17.528","38.853","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2449444.75","28.35","33.821","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1088782.5","12.602","58.399","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1597248.875","18.487","63.436","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3896831.5","162481.25","46.174","100","2.53","50","10.982","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3771375.75","43.65","30.796","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2029944.25","23.495","41.101","100","7.354","50","1.065","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","494093.906","5.719","30.084","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2076957.75","24.039","-","-","37.347","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12663565","146.569","51.187","100","7.328","50","6.783","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1419099.375","17.185","31.74","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3180424.5","36.81","29.344","100","19.274","50","0.586","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3404434","39.403","62.18","100","2.127","50","1.111","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","328654.25","3.804","-","-","2.655","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","14288.429","0.165","19.822","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","669305.375","7.747","7.326","50","0.568","35","0.681","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1027926.625","13.019","35.192","100","1.011","50","0.222","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","523398.25","6.058","69.587","300","1.013","100","3.166","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5058680","58.55","29.269","100","0.447","50","0.075","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6965150","80.615","51.197","100","0.662","50","0.056","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11278805","130.54","96.26","200","44.49","200","8.04","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2960110","34.26","159.33","200","79.08","200","5.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1021200","11.81","16.2","200","5.86","200","4.5","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1629170","18.85","100.38","200","24.1","200","5.96","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3642454.25","46.37","49.7","100","13.52","35","0.95","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1512433.62","17.5","91.42","300","1.55","100","4.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1182.03","0.01","2173.13","300","542.04","100","13510.6","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","889232.81","10.29","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3399888.75","39.35","89.52","300","1.87","200","1.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1455010.62","16.84","37.6","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","309012.21","3.57","20.22","120","8.04","100","5.2","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6998753","81","56.72","100","0","50","3.14","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20396900","236.07","37.45","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","97639.8","1.13","23.38","300","0","100","0.44","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6473240","74.92","37.38","100","0","50","2.67","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1169194.75","13.53","64.15","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1120950","12.97","25.02","200","63.3","200","3.89","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1446130","16.73","59.32","200","66.01","200","2.35","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1738785","20.13","99.439","200","45.578","50","7.027","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1632870.5","18.9","131.953","200","40.59","50","5.043","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3153489.75","36.5","76.254","80","18.011","30","0.72","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2379529","27.54","80.79","80","0.481","30","31.935","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2920418.75","33.8","76.159","80","26.663","30","0.908","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2940456.75","34.03","75.988","80","25.933","30","3.453","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3376535.5","39.08","19.742","100","0.752","50","3.011","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2641422.25","31.133",0.657,"100",0.294,"50",6.059,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","325683.75","3.77","15.769","250","18.607","80","76.302","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2233594","25.852","74.275","250","23.49","80","0.389","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1808475.25","20.931","72.507","250","21.502","80","2.249","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","46788624","541.535","37.224","100","27.403","50","1.237","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","39116552","460.298","12.761","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","40215564","472.654","11.596","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8500208.753","107.326","245.943","320","0.218","100","11.042","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5770626.78","66.79","-","-","-","-",5.431,"20","正常"]